МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Переходные электромеханические процессы электрических систем»

Наименование ООП «Актуальные проблемы электроэнергетических систем»

Направление подготовки: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Актуальные проблемы электроэнергетических систем»

Форма обучения: очная, заочная

Кафедра: Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Курс (очная): 1

Курс (заочная): 1

Общая трудоемкость: в ЗЕТ – 7, в часах – 252

Форма контроля: зачет, экзамен, контрольная работа

Сыктывкар 202__

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 147 от 28.02.2018 г.,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____июня 202___ г., протокол № ____.

Разработчик зав. кафедрой АИЭиТЭ ______________________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                           (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                              (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины состоит в получении  магистрами теоретических и практических навыков анализа переходных электромеханических процессов при малых и больших возмущениях в электрических системах. При этом основное внимание уделяется методам анализа статической и динамической устойчивости и мероприятиям по их обеспечению.

Задачи изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными характеристиками режимов электрической системы и соотношениям между их параметрами, практическими критериями устойчивости, способом площадей и методом малых колебаний при анализе динамической и статической устойчивости; ознакомление с особенностями расчетов переходных процессов в сложной системе при учете действия регуляторов возбуждения и скорости, при анализе переходных процессов и устойчивости в узлах нагрузки, а также в асинхронных режимах, возникающих в системе.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

- получить теоретические знания и иметь ясное представление о физике переходных электромеханических процессов в синхронных и асинхронных машинах, узлах комплексной нагрузки и энергосистемы в целом;

- знать основные допущения и методы анализа статической и динамической устойчивости электрических систем, четко представлять особенности протекания электромеханических процессов в системах электроснабжения и в асинхронных режимах электроэнергетических систем;

- иметь практические навыки применения способа площадей и навыки численного интегрирования уравнения движения генератора при анализе динамической устойчивости с учетом различных способов регулирования возбуждения, как для простых, так и для сложных электрических систем; навыки применения метода малых колебаний при анализе статической устойчивости;

- знать теоретическое обоснование классификации основных мероприятий по обеспечению статической, динамической и результирующей устойчивости электрических систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Переходные электромеханические процессы электрических систем» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по направлению магистратуры «Электроэнергетика и электротехника».

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы для написания выпускной квалификационной магистерской работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Таблица 3.1 -Внешние требования

| Группа | Компетенции |
| --- | --- |
|  | Индикаторы достижения компетенций |
| Профессиональные компетенции | Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский ПК-1 Способность планировать и ставить задачи научного исследования объектов профессиональной деятельности |
|  | ПК-1.3 Разрабатывает и применяет модели исследуемых процессов и объектов профессиональной деятельности, оптимизирует параметры |
|  | Тип задач профессиональной деятельности: проектный ПК-2 Способен проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и организовать работу по выполнению расчетов и формированию отчетов о выполненной проектной работе |
|  | ПК-2.1 Применяет методы математического моделирования для проектирования и исследования систем профессиональной деятельности |
|  | ПК-2.2 Применяет методы теории автоматического управления, теоретических основ электротехники, теории моделирования, основ электроснабжения, теории устойчивости в электроэнергетических системах для выбора параметров систем и объектов профессиональной деятельности |

Таблица 3.2 - Требования СЛИ к планируемым результатам обучения, соотнесенным с индикаторами достижения компетенций

| Индикаторы достижения компетенций / Результаты обучения | Формы организации занятий |
| --- | --- |
| ПК-1.3. Разрабатывает и применяет модели исследуемых процессов и объектов профессиональной деятельности, оптимизирует параметры 3. Разрабатывает и применяет модели исследуемых процессов и объектов профессиональной деятельности, оптимизирует параметры | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |
| ПК-2.1 Применяет методы математического моделирования для проектирования и исследования систем профессиональной деятельности 1. Применяет методы математического моделирования для проектирования и исследования систем профессиональной деятельности | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |
| ПК-2.2 Применяет методы теории автоматического управления, теоретических основ электротехники, теории моделирования, основ электроснабжения, теории устойчивости в электроэнергетических системах для выбора параметров систем и объектов профессиональной деятельности 2. Применяет методы теории автоматического управления, теоретических основ электротехники, теории моделирования, основ электроснабжения, теории устойчивости в электроэнергетических системах для выбора параметров систем и объектов профессиональной деятельности | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы.

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 65,4 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 32 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 32 |
| Другие виды контактной работы | 1,4 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 151,85 |
| Часы на контроль (зачет/экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 252 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 7 |

Заочная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 33,4 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 |
| Другие виды контактной работы | 1,4 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 207 |
| Часы на контроль (зачет/экзамен) | 11,6 |
| Общая трудоемкость час | 252 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 7 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Методы анализа устойчивости электрических систем. Анализ устойчивости методом малых колебаний. Критерии статической устойчивости | 2 |  | 2 | 17 |  |  | 21 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 2 | Современные программные комплексы расчёта предельных режимов и электромеханических переходных процессов. | 2 |  | 2 | 18 |  |  | 22 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 3 | Анализ устойчивости методом фазовой плоскости. | 4 |  | 4 | 17 |  |  | 25 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 4 | Численное интегрирование дифференциальных уравнений. Длительные переходные процессы в энергосистемах. | 4 |  | 4 | 17 |  |  | 25 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 5 | Противоаварийная автоматика. Автоматика повторного включения | 4 |  | 4 | 18 |  |  | 26 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 6 | Автоматика предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ). | 4 |  | 4 | 16 |  |  | 24 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 7 | Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР). | 4 |  | 4 | 17,85 |  |  | 25,85 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 8 | Автоматика предотвращения недопустимых изменений режимных параметров | 4 |  | 4 | 15 |  |  | 23 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 9 | Автоматический ввод резервного питания (АВР). Факторы, влияющие на устойчивость. | 4 |  | 4 | 16 |  |  | 24 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  |  | 32 |  | 32 | 151,85 | 1,4 | 34,75 | 252 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Методы анализа устойчивости электрических систем. Анализ устойчивости методом малых колебаний. Критерии статической устойчивости | 1 |  | 2 | 23 |  |  | 26 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 2 | Современные программные комплексы расчёта предельных режимов и электромеханических переходных процессов. | 1 |  | 2 | 23 |  |  | 26 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 3 | Анализ устойчивости методом фазовой плоскости. | 2 |  | 1 | 23 |  |  | 26 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 4 | Численное интегрирование дифференциальных уравнений. Длительные переходные процессы в энергосистемах. | 2 |  | 1 | 22 |  |  | 25 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 5 | Противоаварийная автоматика. Автоматика повторного включения | 2 |  | 2 | 23 |  |  | 27 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 6 | Автоматика предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ). | 2 |  | 2 | 23 |  |  | 27 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 7 | Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР). | 2 |  | 2 | 23 |  |  | 27 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 8 | Автоматика предотвращения недопустимых изменений режимных параметров | 2 |  | 2 | 23 |  |  | 27 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 9 | Автоматический ввод резервного питания (АВР). Факторы, влияющие на устойчивость. | 2 |  | 2 | 24 |  |  | 28 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  | 11,6 | 11,6 |  |
|  |  | 16 |  | 16 | 207 | 1,4 | 11,6 | 252 |  |

5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен

5.4. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчёт вновь установившегося значения частоты после возникновения небаланса генерирующей мощности. | 2 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 2 | Расчёт коэффициентов статических характеристик нагрузки. | 2 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 3 | Расчёт переходных процессов в эквивалентной системе при возникновении небаланса генерирующей мощности. | 4 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 4 | Расчёт объёмов автоматической частотной разгрузки. | 4 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 5 | Расчёт уставок АЧР. | 4 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 6 | Расчёт переходных процессов в эквивалентной системе при действии АЧР. | 4 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 7 | Анализ устойчивости энергосистемы методом фазовой плоскости. | 4 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 8 | Анализ динамической устойчивости методом площадей при сложных возмущениях с учётом действия системной автоматики. | 4 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 9 | Расчёт динамического перехода методом численного интегрирования. | 4 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| Всего | 32 |  |

5.5. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчёт вновь установившегося значения частоты после возникновения небаланса генерирующей мощности. | 1 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 2 | Расчёт коэффициентов статических характеристик нагрузки. | 1 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 3 | Расчёт переходных процессов в эквивалентной системе при возникновении небаланса генерирующей мощности. | 2 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 4 | Расчёт объёмов автоматической частотной разгрузки. | 2 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 5 | Расчёт уставок АЧР. | 2 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 6 | Расчёт переходных процессов в эквивалентной системе при действии АЧР. | 2 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 7 | Анализ устойчивости энергосистемы методом фазовой плоскости. | 2 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 8 | Анализ динамической устойчивости методом площадей при сложных возмущениях с учётом действия системной автоматики. | 2 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| 9 | Расчёт динамического перехода методом численного интегрирования. | 2 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| Всего | 16 |  |

Темы практических занятий

| № | Темы занятий | Формы организации занятий | Содержание практической подготовки (виды работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчёт вновь установившегося значения частоты после возникновения небаланса генерирующей мощности. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту вновь установившегося значения частоты после возникновения небаланса генерирующей мощности |
| 2 | Расчёт коэффициентов статических характеристик нагрузки. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту коэффициентов статических характеристик нагрузки |
| 3 | Расчёт переходных процессов в эквивалентной системе при возникновении небаланса генерирующей мощности. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту переходных процессов в эквивалентной системе при возникновении небаланса генерирующей мощности |
| 4 | Расчёт объёмов автоматической частотной разгрузки. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту объёмов автоматической частотной разгрузки |
| 5 | Расчёт уставок АЧР. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту уставок АЧР |
| 6 | Расчёт переходных процессов в эквивалентной системе при действии АЧР. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту переходных процессов в эквивалентной системе при действии АЧР |
| 7 | Анализ устойчивости энергосистемы методом фазовой плоскости. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по анализу устойчивости энергосистемы методом фазовой плоскости |
| 8 | Анализ динамической устойчивости методом площадей при сложных возмущениях с учётом действия системной автоматики. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по анализу динамической устойчивости методом площадей при сложных возмущениях с учётом действия системной автоматики |
| 9 | Расчёт динамического перехода методом численного интегрирования. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту динамического перехода методом численного интегрирования |

5.6. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГР/Реферат | 40 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 | Опрос, проверка, консультацият |
| 2 | Подготовка к практическим занятиям | 40 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 | Опрос, тест |
| 3 | Самостоятельное изучение и закрепление материала | 21 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 | Опрос, тест |
| 4 | Подготовка к экзамену | 50,85 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 | Опрос |
|  |  | всего | 151,85 |  |  |

5.7.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГР, контрольные работы Расчетная работа №1. Анализ статической устойчивости исходного режима простейшей одномашинной системы. Расчётная работа №2. Анализ устойчивости динамических переходов в простейшей одномашинной системе. Контрольная работа №1 1. Уточнённый учёт автоматической регулировки возбуждения. 2. Построение угловой характеристики регулируемой машины и анализ устойчивости режима. Контрольная работа №2 Анализ статической устойчивости генератора Контрольная работа №3 1. Анализ динамической устойчивости генератора 2. Расчет и анализ простого динамического перехода в одномашинной системе. | 60 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 | Опрос, проверка, консультацият |
| 2 | Подготовка к практическим занятиям | 60 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 | Опрос, тест |
| 3 | Самостоятельное изучение и закрепление материала | 31 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 | Опрос, тест |
| 4 | Подготовка к экзамену | 56 | ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 | Опрос |
|  |  | всего | 207 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

7.1Очная форма обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические/ семинарские Занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Презентации студентов по темам дисциплины |  |  |  |
| Решение ситуационных задач |  | 2 | 2 |
| Работа в команде |  | 2 | 2 |
| Тестирование |  |  |  |
| Просмотр видеофильмов |  |  |  |
| Итого интерактивных занятий |  | 4 | 4 |

7.2 Заочная форма обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические/ семинарские Занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Презентации студентов по темам дисциплины |  |  |  |
| Решение ситуационных задач |  | 2 | 2 |
| Работа в команде |  | 2 | 2 |
| Тестирование |  |  |  |
| Просмотр видеофильмов |  |  |  |
| Итого интерактивных занятий |  | 4 | 4 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену/зачету, а также к практическим/лабораторным занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебной дисциплины:

- рабочая программа,

- фонд оценочных средств,

- самостоятельная работа студентов,

- конспекты лекций,

- тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерных процессора Xeon;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 1-2 Тб дискового пространства.

.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- работу с электронными учебными ресурсами;

- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

- подготовку к зачету/экзамену;

- индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 10 | 28 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 23 | 23 | 24 | 70 |
| Сдача зачета/экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 23 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет/экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств (Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе)

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1. Тестовые задания для экспресс-опроса дисциплины

1. Различает следующие виды устойчивости:

а) статическую устойчивость при малых возмущениях;

б) статическую устойчивость при больших возмущениях;

в) результирующую устойчивость без восстановления синхронной работы;

г) интегральную устойчивость при различных возмущениях.

2. Укажите какие электромеханические переходные процессы определяют статическую устойчивость ЭЭС.

а) переходные процессы при больших отклонениях мощности и больших изменениях скорости;

б) переходные процессы при малых отклонениях частоты и напряжения;

в) переходные процессы при больших отклонениях мощности и малых изменениях скорости;

г) переходные процессы при малых отклонениях мощности и малых изменениях скорости.

3. Укажите какие электромеханические переходные процессы определяют динамическую устойчивость ЭЭС.

а) переходные процессы при больших отклонениях мощности и больших изменениях скорости;

б) переходные процессы при больших отклонениях частоты и напряжения;

в) переходные процессы при больших отклонениях мощности и малых изменениях скорости;

г) переходные процессы при малых отклонениях мощности и малых изменениях скорости.

4. Укажите правильное определение статической устойчивости ЭЭС.

а) способность системы восстанавливать исходный режим после ремонтных работ;

б) способность системы восстанавливать исходный режим после большого возмущения;

в) способность системы восстанавливать исходный режим после малого возмущения;

г) способность системы восстанавливать исходный режим после малого возмущения по команде оперативного персонала.

5. Метод изучения статической устойчивости:

а) метод больших отклонений;

б) метод последовательных отклонений;

в) метод малых отклонений;

г) метод частных производных.

6. Укажите неверное допущение, принимаемое при рассмотрении статической устойчивости ЭЭС.

а) не учитываются активные сопротивления статоров генераторов, трансформаторов,

ЛЭП;

б) не учитываются динамические свойства статических элементов ЭЭС (трансформаторы, реакторы, ЛЭП);

в) не учитываются демпферные контуры генераторов;

г) рассматриваются явнополюсные генераторы (xd ≠ xq).

7. Под статическими характеристиками нагрузки устанавливают зависимости между

а) активной или реактивной мощностью и временем;

б) напряжением и частотой;

в) активной и реактивной мощностью и частотой;

г) относительным изменением мощности генераторов системы и нагрузки.

8. Практические критерии устойчивости позволяют выявить:

а) закон регулирования параметров режима;

б) наличие устойчивости или неустойчивости энергосистемы;

в) отклонение параметров режима от устойчивого состояния;

г) поведение системы при возмущениях.

9. Уровень частоты в энергосистеме связан с :

а) поддержанием оптимальных перетоков мощности;

б) поддержанием баланса реактивной мощности в энергосистеме;

в) поддержанием баланса активной мощности в энергосистеме;

г) поддержанием коэффициента мощности в энергостистеме.

10 Укажите формулу для угловой характеристики синхронного генератора.

11. Укажите выражение определяющее критерий статической устойчивости ЭЭС.

12. Укажите условия, определяющие статическую устойчивость ЭСС по методу малых колебаний.

а) система статически устойчива, если все вещественные корни и вещественные части комплексных корней характеристического уравнения отрицательны;

б) система статически устойчива, если все комплексные корни характеристического уравнения отрицательны;

в) система статически устойчива, если все вещественные корни и вещественные части комплексных корней характеристического уравнения положительны;

г) система статически устойчива, если все вещественные корни и вещественные части комплексных корней характеристического уравнения равны нулю.

13. Из приведенных названий укажите алгебраические критерии статической устойчивости.

а) критерий Вышнеградского;

б) критерий Михайлова;

в) критерий Найквиста;

г) критерий Гурвица;

14. Необходимые и достаточные условия статической устойчивости:

а) корни характеристического уравнения комплексные;

б) отрицательная вещественная часть всех корней характеристического уравнения;

в) корни характеристического уравнения действительные

г) положительная вещественная часть хотя бы одного корня характеристического уравнения.

15. Динамическая устойчивость – как свойство режима самовосстанавливаться после

а) больших отклонениях параметров от исходного режима;

б) средних отклонениях параметров от исходного режима;

в) неизменных параметров от исходных;

г) ничтожно малых отклонениях параметров от исходных.

16. Укажите правильное определение динамически устойчивой ЭЭС.

а) система динамически устойчива, если при малом возмущении она самопроизвольно восстанавливает исходный режим работы;

б) система динамически устойчива, если при каком-либо большом возмущении сохраняется синхронная работа всех станций системы;

в) система динамически устойчива, если отклонение напряжения в аварийном режиме не превышает 15%;

г) система динамически устойчива, если возможен переход в утяжеленный установившийся режим без отключения потребителей третьей категории.

17. Простейшая оценка (правило площадей) динамической устойчивости запишется:

а)   Ауск = Аторм ;             б) Ауск > Аторм.                    в)  Ауск <<< Аторм.             г)  Ауск < Аторм.

18. Количественная оценка запаса устойчивости при динамическом переходе:

19. Переходный процесс при больших возмущениях описывается уравнением:

20. К асинхронным режимам относятся. Укажите не правильное утверждение.

а) самозапуск синхронных двигателей;

б) включение на параллельную работу трансформаторов;

в) самосинхронизация синхронных генераторов;

г) асинхронный пуск синхронных двигателей и синхронных компенсаторов.

12.2.Темы рефератов

1. Устойчивость многомашинной системы.

2. Асинхронные режимы в электрических системах.

3. Метод последовательных интервалов для системы с нерегулируемым генератором.

4. Лавина напряжения - причина возникновения и средства подавления.

5. Статическая устойчивость.

6. Статические характеристики нерегулируемых и регулируемых первичных двигателей в системе.

12.3. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий

Контрольная работа №1 (Уточнённый учет автоматической регулировки возбуждения)

Исходные данные: Для схемы, представленной на рисунке,

Найти:

- Коэффициент усиления АРВ по напряжению (Ku), для которого достигается Eq1 при угле δ1.

- Найти синхронизирующую мощность в исходном режиме для генератора с АРВ, коэффициент усиления по напряжению которого определен в п.1.

- Найти коэффициент запаса по мощности в исходном режиме для генератора с АРВ, коэффициент усиления по напряжению которого определен в п.1.

- Найти коэффициент запаса по мощности для генератора с АРВ, коэффициент усиления по напряжению которого определен в п.1 в режиме, когда синхронизирующая мощность в два раза меньше, чем определенная в п.2.

Параметры, необходимые для расчета, приведены в таблице:

| Вариант | Uc,кВ | Xdсумм, Ом | Xс, Ом | P0, МВт | Q0, Мвар | Режим для определения Ku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | δ1, Град | Eq1, кВ |
| 1 | 15,75 | 2 | 0,1 | 500 | 100 | 85 | 85,6 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 10 | 2 | 0,05 | 600 | 250 | 70 | 141 |

Контрольная работа №2 (Анализ статической устойчивости генератора)

Исходные данные: Для схемы, представленной на рисунке,

Найти:

- Функцию угловой характеристики генератора без АРВ, с АРВ ПД и с АРВ СД.

- Корни характеристического уравнения для полной (не позиционной) модели генератора без АРВ и с АРВ ПД.

- Коэффициент запаса по мощности для генератора без АРВ, с АРВ ПД и с АРВ СД. Для генератора с АРВ СД найти коэффициент запаса приближенно (с точностью до 3 градусов для угла максимальной мощности).

Uвнт=242 кВ, Uc=220 кВ, cosφн=0,85, неявнополюсный генератор работает в номинальном режиме, параметры схемы замещения приведены к низкому напряжению трансформатора. происходит короткое замыкание. Продолжительность короткого замыкания (tкз) и другие данные, необходимые для расчетов представлены в таблице.

| № вар | Xc, Ом | X`dэ, Ом | Xdэ, Ом | τj, с | Kd, о.е. | Pном, МВт | Uномг, кВ | N блоков, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,106 | 0,143 | 1,11 | 5 | 20 | 200 | 15,75 | 2 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 53 | 0,033 | 0,029 | 0,222 | 7 | 20 | 500 | 15,75 | 4 |

Контрольная работа №3 (Анализ динамической устойчивости генератора)

Исходные данные: В схеме, представленной на рисунке,

происходит короткое замыкание. Продолжительность короткого замыкания (tкз) и другие данные, необходимые для расчетов представлены в таблице.

| № вар | Uc, кВ | вид К | Р0, МВт | tj, с | SномΣ, МВА | tкз, с | X`dэ, Ом | Xтэ, Ом | Xлэ, Ом | E`, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 200 | 6 | 235 | 0,12 | 0,085 | 0,043 | 0,064 | 14,02 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 53 | 15,75 | 1 | 500 | 8 | 588 | 0,14 | 0,084 | 0,042 | 0,063 | 22,07 |

После короткого замыкания происходит отключение одной линии.

Во всех вариантах число линий равно 4, а коэффициент пересчета сопротивления нулевой последовательности для линий равен 3.

Задание:

1. Методом последовательных интервалов определить устойчив ли динамический переход. Шаг расчета принять равным 0,02 с.

2. В случае устойчивого перехода показать равенство площадок ускорения и торможения.

3. В случае неустойчивого перехода определить предельное время отключения к.з., обеспечивающее устойчивость.

Сопротивление добавочного шунта:

- Однофазное к.з. на землю: XΔ=X2+X0;

- Двухфазное к.з. на землю: XΔ=1/(1/X2+1/X0).

12.4. Примерные задания для расчетных работ

Расчётная работа №1

Анализ статической устойчивости установившихся режимов простейшей электрической системы

Для заданной схемы электрической системы (рис. 1) рассчитать исходный установившийся режим с проверкой его на статическую устойчивость.

˜

Рис. 1. Схема электрической системы

1. Рассчитать параметры схем замещения по исходной информации о системе (по вариантам). Привести всю схему к классу напряжения генератора. Число цепей ЛЭП рассчитывается самостоятельно по допустимой токовой загрузке для одноцепных ЛЭП. При расчете принять приближенную схему замещения синхронного генератора (СГ) с возможностью его работы в следующих условиях:

с постоянным током возбуждения  (без автоматического регулирования возбуждения (АРВ));

с регулированием тока возбуждения до величины, обеспечивающей постоянное значение ЭДС  (с автоматическим регулированием возбуждения пропорционального действия (АРВ ПД))

- с регулированием тока возбуждения до величины, обеспечивающей постоянное значение напряжения на выводах статорной обмотки генератора  (с автоматическим регулированием возбуждения сильного действия (АРВ СД)). Выдачу реактивной мощности в сеть с учетом потерь принять равной половине номинальной реактивной мощности генератора.

Построить угловые характеристики для трех моделей: без АРВ, с АРВ ПД, с АРВ СД в одних осях.

2. Выполнить анализ статической  устойчивости:

по критериям устойчивости;

по корням характеристических уравнений (для полной и позиционной моделей ЭС).

Определить угол, соответствующий максимальной мощности на угловой характеристике, максимальную мощность и коэффициент запаса по устойчивости. Результаты расчета критериев, запаса и вывод об устойчивости представить в таблице вида:

| Хар-ка | , град | , МВт | , МВт/град |  |  | , % | Устойчив/неустойчив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Рассчитать угловую характеристику синхронного генератора , имеющего регулятор тока возбуждения пропорционального действия. Определить в этих условиях критерии устойчивости ,  и выбрать значение  из условия сохранения устойчивости заданного исходного режима. Для заданного режима и выбранного коэффициента усиления найти предельный угол, предельную мощность и коэффициент запаса по устойчивости.

При получении результатов, указывающих на нарушение устойчивой работы электрической системы, необходимо предложить мероприятия, обеспечивающие устойчивую работу.

Расчётная работа №2

Анализ устойчивости динамических переходов

1. Для схемы электрической системы, параметры которой были приведены в задании 1, выполнить анализ устойчивости заданного динамического перехода при использовании качественного метода (метод площадей) и численного интегрирования уравнения движения ротора синхронного генератора.

Анализ устойчивости динамического перехода проводится для приближенной модели – синхронного генератора, представленного постоянным значением ЭДС  за сопротивлением  для всех фаз динамического перехода.

При получении результатов, указывающих на нарушение устойчивой работы электрической системы, необходимо предложить мероприятия, обеспечивающие устойчивую работу.

В пояснительной записке к расчетно-графической работе должно быть представлено:

графические зависимости , а также  углы перехода , определенные методом последовательных интервалов для всех фаз сложного динамического перехода;

численные значения площадок ускорения и торможения для сложного динамического перехода;

графическое представление метода площадей для сложного динамического перехода;

- графические зависимости для расчета методов последовательных интервалов с учетом коэффициента демпфирования.

2. Для заданного руководителем расчетно-графической работы простого динамического перехода (НР – АР – ПАР) вычислить предельно допустимый угол отключения аварийного режима . Вычислить соответствующее предельное время отключения , определенное методом последовательных интервалов. Кроме того, в пояснительной записке представить:

численные значения площадок ускорения и торможения, графическое изображение метода площадей для простого динамического перехода;

графические зависимости для расчета методом последовательных интервалов без учета и с учетом коэффициента демпфирования для простого динамического перехода при .

12.5. Примерный перечень вопросов к зачету

Общие сведения об электромеханических переходных процессах

- Понятия о статической, динамической, результирующей устойчивости ЭСС. Классификация  электромеханических переходных процессов. Основные допущения, принимаемые при их анализе.

- Схемы замещения основных элементов ЭС. Устойчивость режимов ЭС и методы ее исследования.

- Электромеханические характеристики синхронных машин. Уравнение движения и инерционная постоянная СМ.

- Условия работы синхронного генератора в простейшей одномашинной системе.

- Векторная диаграмма в простейшей электрической системе и вытекающие из нее соотношения.

- Угловые характеристики СГ при синхронной скорости вращения ротора и их анализ.

- Синхронная машина в сложной электрической системе. Собственные и взаимные сопротивления и проводимости СМ.

- Выражения для активной и реактивной мощностей СМ. Методы определения собственных и взаимных сопротивлений: метод единичных токов.

Элементарная теория статической устойчивости

- Математические основы анализа статической устойчивости простейшей ЭЭС и ее состояния равновесия. Уравнения возмущенного движения. Уравнения первого приближения и анализ состояний равновесия. Виды нарушения устойчивости.

- Статическая устойчивость одномашинной системы. Уравнения первого приближения. Характеристическое уравнение и его корни. Виды нарушения устойчивости.

- Позиционная модель и условия устойчивости. Коэффициент запаса по мощности и его нормативные значения.

- Учет автоматического регулятора возбуждения пропорционального действия у генератора.

Элементарная теория динамической устойчивости ЭЭС

- Основные понятия. Общая характеристика методов анализа динамической устойчивости.

- Динамическая устойчивость простейшей системы.

- Применение качественных методов к исследованию устойчивости динамических переходов в простейшей системе.

- Энергетические соотношения, характеризующие движение ротора СГ при «больших» возмущениях.

- Метод площадей. Определение предельного допустимого угла отключения повреждения по правилу площадей. Определение предельного времени отключения трехфазного к.з.

- Исследование динамической устойчивости простейших моделей ЭЭС на основе численного интегрирования уравнения движения. Теоретические основы метода последовательных интервалов. Применение метода последовательных интервалов к расчету динамической устойчивости простейшей и сложной систем.

Устойчивость нагрузки

- Устойчивость асинхронной двигательной нагрузки.

- Статическая устойчивость асинхронных двигателей

- Динамическая устойчивость асинхронного двигателя

- Устойчивость комплексной нагрузки

12.6. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Понятие устойчивости работы электрической системы. Виды устойчивости

2. Характеристика мощности простейшей электрической системы.

3. Векторная диаграмма неявнополюсного синхронного генератора

4. Векторная диаграмма явнополюсного генератора

5. Характеристики мощности синхронного генератора, получаемые из векторной диаграммы.

6. Характеристика мощности простейшей системы с регулируемыми генераторами

7. Устойчивость работы генератора, имеющего АРВ без зоны нечувствительности

8. Устойчивость работы генератора, имеющего АРВ с зоной нечувствительности.

9. Практические критерии статической устойчивости.

10. Характеристика мощности при сложной связи генератора с приемной системой.

11. Устойчивость многомашинной системы

12. Оценка динамической устойчивости простейшей электрической системы

13. Уравнение движения ротора. Метод последовательных интервалов.

14. Способы повышения динамической устойчивости.

15. Электрическое торможение как способ повышения динамической устойчивости.

16. Импульсная разгрузка как метод повышения динамической устойчивости.

17. Регулирующий эффект нагрузки и его влияние на устойчивость.

18. Влияние регулирующего эффекта нагрузки на устойчивость работы генератора.

19. Понятие электрического центра системы.

20. Устойчивость узлов нагрузки.

21. Критерии устойчивости узлов нагрузки. Лавина напряжения.

22. Характеристика элементов нагрузки.

23. Процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях.

24. Обеспечение устойчивости двигателей при набросе мощности.

25. Пуск двигателей.

26. Самозапуск двигателей.

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |
| Компьютерные классы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | АнтивирусKaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения AutodeskAutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор № РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841-2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

16. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

- Долгов, А. П. Переходные электромеханические процессы электрических систем : учебное пособие / А. П. Долгов. – Новосибирск : НГТУ, 2019. – 236 с. – ISBN 978-5-7782-3837-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152195. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

- Вопросы управления эксплуатационными режимами промышленных систем электроснабжения с собственными источниками электрической энергии : монография / А. В. Малафеев, А. В. Варганова, Е. А. Панова, О. В. Газизова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г.И. Носова, 2019. – 257 с. – ISBN 978-5-9967-1652-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162481. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Красильникова, Т. Г. Физико-технические основы дальних электропередач переменного тока : монография / Т. Г. Красильникова, Г. И. Самородов. – Новосибирск : НГТУ, 2019. – 300 с. – ISBN 978-5-7782-4057-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152150. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Кушнерев, А. А. Структурное моделирование электроэнергетических систем : учебное пособие / А. А. Кушнерев, А. Н. Алюнов. – Вологда : ВоГУ, 2017. – 72 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/171255. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Сенько, В. В. Электромеханические переходные процессы. Динамическая устойчивость : учебное пособие / В. В. Сенько. – 2-е изд. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 44 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139618. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Симаков, Г. М. Энергоэффективное управление электроприводом переменного тока : монография / Г. М. Симаков, Ю. П. Филюшов. – Новосибирск : НГТУ, 2016. – 243 с. – ISBN 978-5-7782-2835-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/118088. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Фролов, Ю. М. Сборник задач и примеров решений по электрическому приводу : учебное пособие для вузов / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 368 с. – ISBN 978-5-8114-8201-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/173122. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Широбокова, О. Е. Модели и методы в расчетах систем электроснабжения : учебно-методическое пособие / О. Е. Широбокова. – Брянск : Брянский ГАУ, 2019. – 61 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/172030. – Режим доступа: для авториз. пользователей.