МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Надежность систем теплоэнергоснабжения промышленных предприятий», Б1.О.32

Наименование ООП ВО: «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2024

Курс (заочная):   5                                Курс (очная): 4

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 3/108

Форма контроля: экзамен, контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: получение студентами специальности 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" современными знаниями теории надежности, выработать у них практические навыки по расчету либо оценке показателей надежности действующего оборудования на стадии проектирования.

Задачи:

- Сформировать представления по оценки надежности технических систем;

- Овладеть навыками повышения надежности технических систем;

- Иметь представление о надежности технических систем теплоэнергетики.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Надежность систем теплоэнергоснабжения промышленных предприятий» относится к обязательной части учебного плана. Дисциплина «Надежность систем теплоэнергоснабжения промышленных предприятий» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, математика, Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы, Эксплуатация теплоэнергетических установок и сетей

Дисциплина «Надежность систем теплоэнергоснабжения промышленных предприятий» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| фундаментальная подготовка | ОПК-3 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач | ОПК-3.1 Применяет математический аппарат исследования функций, линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, рядов, дифференциальных уравнений, теории функций комплексного переменного, численных методов, теорию вероятностей и математическую статистику ОПК-3.2 Демонстрирует понимание физических явлений и применяет законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики ОПК-3.5 Выполняет моделирование систем автоматического регулирования |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-5 Способен учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок | ОПК-5.4 Демонстрирует знание основных законов механики конструкционных материалов, используемых в теплоэнергетике и теплотехнике |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 41,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 20 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 20 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 32 |
| Часы на контроль (зачет) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 9,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 4 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 91 |
| Часы на контроль (зачет) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о теории надежности (ТН). | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 2 | Основные понятия и определения, используемые в ТН. | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 3 | Терминология по надежности для систем теплоэнергоснабжения предприятий. | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 4 | Типовые законы распределений, используемые в ТН. | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 5 | Моделирование процессов отказа и восстановления. | 2 |  | 4 | 3 |  |  | 9 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 6 | Классификация и характеристика методов определения показателей надежности. | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 7 | Методы расчета надежности сложных объектов и систем с однородной структурой. | 2 |  | 4 | 3 |  |  | 9 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 8 | Резервирование и дублирование. | 2 |  | 4 | 3 |  |  | 9 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 9 | Методы расчета показателей надежности систем энергоснабжения. | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 10 | Надежность тепловых сетей. | 1 |  | 4 | 3 |  |  | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 11 | Долговечность объектов. | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 6 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 12 | Ремонтопригодность оборудования. | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 6 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  | Всего | 20 |  | 20 | 32 | 1,25 | 34,75 | 108 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о теории надежности (ТН). | 1 |  |  | 8 |  |  | 9 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 2 | Основные понятия и определения, используемые в ТН. | 1 |  |  | 8 |  |  | 9 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 3 | Терминология по надежности для систем теплоэнергоснабжения предприятий. |  |  |  | 8 |  |  | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 4 | Типовые законы распределений, используемые в ТН. | 1 |  |  | 8 |  |  | 9 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 5 | Моделирование процессов отказа и восстановления. |  |  | 1 | 8 |  |  | 9 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 6 | Классификация и характеристика методов определения показателей надежности. |  |  |  | 8 |  |  | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 7 | Методы расчета надежности сложных объектов и систем с однородной структурой. | 1 |  | 1 | 8 |  |  | 10 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 8 | Резервирование и дублирование. |  |  | 1 | 7 |  |  | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 9 | Методы расчета показателей надежности систем энергоснабжения. |  |  |  | 7 |  |  | 7 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 10 | Надежность тепловых сетей. |  |  | 1 | 7 |  |  | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 11 | Долговечность объектов. |  |  |  | 7 |  |  | 7 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 12 | Ремонтопригодность оборудования. |  |  |  | 7 |  |  | 7 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  | Всего | 4 |  | 4 | 91 | 1,25 | 7,75 | 108 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость, Час, очная | Трудоемкость, Час, заочная | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о теории надёжности (ТН). | История, возникновения и развития ТН; предмет исследования и задачи ТН; методы исследования, используемые в ТН; математический аппарат ТН; значение современной ТН для разработки и эксплуатации оборудования | 2 | 1 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 2 | Основные понятия и определения, используемые в ТН. | Понятие надёжности. Виды состояний оборудования. Критерии работоспособности, отказов и предельного состояния. Показатели и оценки надёжности. Единичные и комплексные показатели надёжности. Требования, предъявляемые к надёжности объектов техники. Классификация изделий по надёжности. Показатели надёжности для невосстанавливаемых и восстанавливаемых объектов. Выбор показателей надёжности. | 2 | 1 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 3 | Терминология по надёжности для систем теплоэнергоснабжения предприятий. | Особенности систем теплоэнергоснабжения и предъявляемых к ним требований. Влияние надёжности на эффективность функционирования систем теплоэнергоснабжения. Резервирование как способ повышения надёжности. Виды резервирования и область их применения. | 1 | - | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 4 | Типовые законы распределений, используемые в ТН. | Экспоненциальное распределение; распределение Вейбоулла; закон нормального распределения; логарифмически нормальное распределение. Проверка согласия опытного распределения с теоретическим. | 2 | 1 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 5 | Моделирование процессов отказа и восстановления. | Классификация отказов. Внезапные и постепенные отказы. Взаимовлияющие отказы. Интегральная и дифференциальная функции распределения наработки на отказ и времени восстановления. Статистика отказов и восстановления объектов теплоэнергоснабжения. Метод статистических испытаний (Монте-Карло). | 2 | - | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 6 | Классификация и характеристика методов определения показателей надёжности. | Оценка показателей надёжности по экспериментальным данным. Характер статистической информации при различных стратегиях испытаний. Методы определения точечных и интервальных оценок показателей надёжности. | 2 | - | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 7 | Методы расчёта надёжности сложных объектов и систем с однородной структурой. | Структурная схема надёжности системы. Последовательное и параллельное соединения элементов в системе. Комбинированное и сложное соединения элементов. Формула Байеса и её приложение в теории надёжности. Аналитико-статистический метод. | 2 | 1 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 8 | Резервирование и дублирование. | Виды резервирования. Расчёт надёжности систем со структурной избыточностью. Расчёт надёжности систем, обладающих временной избыточностью. Оптимальное резервирование и методы его определения. | 2 | - | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 9 | Методы расчёта показателей надёжности систем энергоснабжения. | Классификация объектов теплоэнергоснабжения по надёжности. Надёжность механических систем в случае износа или разрушения под воздействием силовых факторов. Модели отказов механических систем. Теория выбросов случайных процессов. Надёжность систем при коррозионном характере разрушения. Оценка надёжности по критерию теплостойкости. | 2 | - | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 10 | Надёжность тепловых сетей. | Модели надёжности элементов трубопроводов. Расчёты показателей надёжности тепловых сетей. | 1 | - | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 11 | Долговечность объектов. | Классификация и характеристика разрушающих факторов и их влияния на долговечность. Предельные дефекты и повреждения. Общие принципы расчёта показателей долговечности. Расчёт ресурса деталей работающих в условиях износа при трении. Долговечность при коррозионном воздействии среды. Модели старения технических объектов. | 1 | - | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 12 | Ремонтопригодность оборудования. | Составляющие ремонтопригодности: ремонтодоступность; контролепригодность; ремонтоспособность. Показатели ремонтопригодности. Обеспечение ремонтопригодности на стадиях разработки и изготовления оборудования. Сохранение ремонтопригодности при эксплуатации и ремонте оборудования. | 1 | - | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
|  |  | ВСЕГО ЧАСОВ | 20 | 4 |  |

5.4. Практические занятия

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.), очная | Трудо-емкость (час.), заочная | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моделирование процессов отказа и восстановления. | Расчёт статистических оценок, показателей надёжности оборудования систем теплоэнергоснабжения предприятий. | 4 | 1 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 2. | Методы расчёта показателей надёжности систем энергоснабжения. | Подбор теоретического распределения и проверка согласия между ним и эмпирическими данными. | 4 | 1 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 3. | Резервирование и дублирование. | Расчёт надёжности систем различными методами. | 4 | 1 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 4. | Надёжность тепловых сетей. | Принцип построения, модели расчёта надёжности сложных систем. | 4 | 1 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 5. | Долговечность объектов. | Расчёт долговечности пары трения "вал - втулка" для случая восстановления путём перехода сопряжения на новый ремонтный размер. | 2 | - | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
| 6. | Ремонтопригодность оборудования. | Расчёт частных показателей ремонтопригодности оборудования и оценка его совершенства по данному фактору. | 2 | - | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 |
|  | Всего часов |  | 20 | 4 |  |

5.5. Лабораторная работа не предусмотрено

5.6. Самостоятельная работа

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.), очная | Трудо-емкость (час.), заочная | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о теории надёжности (ТН). Основные понятия и определения, используемые в ТН. | Изучение Государственного стандарта 27.002-83. Надежность в технике. Термины и определения. | 2 | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 2 | Основные понятия и определения, используемые в ТН. | Основные понятия и определения, используемые в ТН. | 2 | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 3 | Терминология по надежности для систем теплоэнергоснабжения предприятий. | Терминология по надежности для систем теплоэнергоснабжения предприятий. | 2 | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 4 | Типовые законы распределений, используемые в ТН. | Типовые законы распределений, используемые в ТН. | 2 | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 5 | Моделирование процессов отказа и восстановления. | Моделирование процессов отказа и восстановления. | 3 | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 6 | Классификация и характеристика методов определения показателей надежности. | Классификация и характеристика методов определения показателей надежности. | 3 | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 7 | Методы расчета надежности сложных объектов и систем с однородной структурой. | Математический аппарат теории надежности: случайные величины и их характеристики; функции распределения случайных величин; вероятность случайных события; основные сведения из теории вероятностей и математической статистики (повторение разделов высшей математики, необходимых для изучения дисциплины). | 3 | 8 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 8 | Резервирование и дублирование. | Резервирование и дублирование. | 3 | 7 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 9 | Методы расчета показателей надежности систем энергоснабжения. | Методы расчета показателей надежности систем энергоснабжения. | 3 | 7 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, проверка ДЗ, КР |
| 10 | Надежность тепловых сетей. | Надежность тепловых сетей. | 3 | 7 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 11 | Долговечность объектов. | Долговечность объектов. | 3 | 7 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 12 | Ремонтопригодность оборудования. | Ремонтопригодность оборудования. | 3 | 7 | ОПК-3.1, 3.2, 3.5, 5.4 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| Всего часов |  |  | 32 | 91 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено.

7 Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  | 1 | 1 |
| Итого интерактивных занятий |  | 1 | 1 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:

- История, возникновения и развития ТН;

- предмет исследования и задачи ТН;

- методы исследования, используемые в ТН;

- математический аппарат ТН;

- значение современной ТН для разработки и эксплуатации оборудования

- Понятие надежности. Виды состояний оборудования.

- Критерии работоспособности, отказов и предельного состояния.

- Показатели и оценки надёжности.

- Единичные и комплексные показатели надёжности.

- Требования, предъявляемые к надёжности объектов техники.

- Классификация изделий по надёжности.

- Показатели надёжности для невосстанавливаемых и восстанавливаемых объектов.

- Выбор показателей надёжности.

- Особенности систем теплоэнергоснабжения и предъявляемых к ним требований.

- Влияние надёжности на эффективность функционирования систем теплоэнергоснабжения.

- Резервирование как способ повышения надёжности.

- Виды резервирования и область их применения.

- Экспоненциальное распределение; распределение Вейбоулла;

- закон нормального распределения;

- логарифмически нормальное распределение.

- Проверка согласия опытного распределения с теоретическим.

- Классификация отказов. Внезапные и постепенные отказы.

- Взаимовлияющие отказы.

- Интегральная и дифференциальная функции распределения наработки на отказ и времени восстановления.

- Статистика отказов и восстановления объектов теплоэнергоснабжения.

- Метод статистических испытаний (Монте-Карло).

- Оценка показателей надёжности по экспериментальным данным.

- Характер статистической информации при различных стратегиях испытаний.

- Методы определения точечных и интервальных оценок показателей надёжности.

- Структурная схема надёжности системы.

- Последовательное и параллельное соединения элементов в системе.

- Комбинированное и сложное соединения элементов.

- Формула Байеса и её приложение в теории надёжности.

- Аналитико-статистический метод.

- Виды резервирования.

- Расчёт надёжности систем со структурной избыточностью.

- Расчёт надёжности систем, обладающих временной избыточностью.

- Оптимальное резервирование и методы его определения.

- Классификация объектов теплоэнергоснабжения по надёжности.

- Надёжность механических систем в случае износа или разрушения под воздействием силовых факторов.

- Модели отказов механических систем. Т

- еория выбросов случайных процессов.

- Надёжность систем при коррозионном характере разрушения.

- Оценка надёжности по критерию теплостойкости.

- Модели надёжности элементов трубопроводов.

- асчёты показателей надёжности тепловых сетей.

- Классификация и характеристика разрушающих факторов и их влияния на долговечность.

- Предельные дефекты и повреждения.

- Общие принципы расчёта показателей долговечности.

- Расчёт ресурса деталей работающих в условиях износа при трении.

- Долговечность при коррозионном воздействии среды.

- Модели старения технических объектов.

- Составляющие ремонтопригодности: ремонтодоступность; контролепригодность; ремонтоспособность.

- Показатели ремонтопригодности.

- Обеспечение ремонтопригодности на стадиях разработки и изготовления оборудования.

- Сохранение ремонтопригодности при эксплуатации и ремонте оборудования.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

- Надежность – это…

А – свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В – событие, заключающееся в том, что на интервале времени от 0 до t устройство постоянно находится в работоспособном состоянии

С – событие, состоящее в том, что на том же интервале времени устройство может перейти в состояние отказа

- К первой категории потребители теплоты по надежности теплоснабжения относятся

А – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п).

В – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов (жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С).

С – событие, заключающееся в том, что на интервале времени от 0 до t устройство постоянно находится в работоспособном состоянии

- Ко второй категории потребители теплоты по надежности теплоснабжения относятся

А – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п).

В – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов (жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С).

С – событие, состоящее в том, что на том же интервале времени устройство может перейти в состояние отказа

- Надежность, как комплексный показатель технического устройства, включает в себя три основных свойства:

А – первая категория, вторая категория и третья категория.

В – безотказность, ремонтопригодность, долговечность.

С – событие, состоящее в том, что на том же интервале времени устройство может перейти в состояние отказа.

- Безотказностью называется …:

А – свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В – потеря работоспособности технического устройства.

С – сохранение непрерывной работоспособности технического устройства в течение некоторого времени t.

- Ремонтопригодностью называется …….

А – свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В – сохранение работоспособности до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

С – приспособленность устройства к обнаружению причин отказа и восстановлению работоспособности путем ремонта за приемлемый отрезок времени и при приемлемой стоимости ремонта.

- Долговечность – это…...:

А – свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В – сохранение работоспособности до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

С – приспособленность устройства к обнаружению причин отказа и восстановлению работоспособности путем ремонта за приемлемый отрезок времени и при приемлемой стоимости ремонта.

- Долговечность может измеряться в …….

А – виде срока службы в часах (для постоянно работающего оборудования ), либо числом циклов работы (для циклично работающего оборудования), либо объемом произведенной продукции (например, энергии в кВт/ч).

В – в виде свойства объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

С – Дж, кДж, МДж.

- Случайное событие – это …..

А – такое событие, которое в течение заданного времени может произойти, а может и не произойти.

В – существует возможность неоднократного повторения опыта в данных условиях.

С – теоретическая частота событий, около которой имеет тенденцию стабилизироваться действительная частота событий при большом числе повторений опытов в данных условиях.

- Законом распределения вероятности случайной величины называется ……

А – это отношение числа n появления данного события к числу всех проведенных опытов N.

В – это теоретическая частота событий, около которой имеет тенденцию стабилизироваться действительная частота событий при большом числе повторений опытов в данных условиях.

С – соотношение между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями.

- Экспоненциальный закон распределения случайной величины.  Функция распределения вероятностей имеет вид:

А – F(x) = 1 – e –λ  x.

В – f(x) = λ e –λ  x.

С – λ=f(x)1−F(x)=const.

- Нормальный закон распределения случайной величины. Для случайной величины времени t до отказа оборудования функция распределения определяется формулой:

А – T ср = M[t] = 0∞tf(t)dt = 0∞te−λtdt = .

В – f(t) = 1σ2πe−(t−T)22σ2 .

С – Q(t) = 1σ2π0te−(t−T)22σ2dt.

- Вероятность восстановления оборудования – есть вероятность того, что ……

А – … свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В – ... при определенных условиях эксплуатации восстановление будет закончено в течение определенного промежутка времени t.

С – … теоретическая частота событий, около которой имеет тенденцию стабилизироваться действительная частота событий при большом числе повторений опытов в данных условиях.

- Коэффициент готовности –

А – оборудование, находясь в резерве, окажется работоспособным в произвольный момент времени, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного отрезка времени.

В – отношение времени вынужденного простоя к сумме времени исправной работы и вынужденных простоев оборудования

С – есть вероятность того, что оборудование будет находиться в работоспособном состоянии в любой произвольный момент с начала эксплуатации:

- Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на…

А – три категории.

В – две категории.

С – пять категорий.

- Коэффициент готовности определяется по формуле:

А – К(t) =  Кг  P(t)  .

В – К = λλ+μ.

С – К  =  ТсрТср+Тв =  μλ+μ.

- Частота случайного события (статистическая вероятность события) – ….

А – свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В –

С – это отношение числа n появления данного события к числу всех проведенных опытов N.

- Коэффициент оперативной готовности –

А – есть вероятность того, что оборудование, находясь в резерве, окажется работоспособным в произвольный момент времени, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного отрезка времени.

В – есть вероятность того, что оборудование будет находиться в работоспособном состоянии в любой произвольный момент с начала эксплуатации.

С – отношение времени вынужденного простоя к сумме времени исправной работы и вынужденных простоев оборудования.

- Надежность – это…

А – свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В – событие, заключающееся в том, что на интервале времени от 0 до t устройство постоянно находится в работоспособном состоянии

С – событие, состоящее в том, что на том же интервале времени устройство может перейти в состояние отказа

- К первой категории потребители теплоты по надежности теплоснабжения относятся

А – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п).

В – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов (жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С).

С – событие, заключающееся в том, что на интервале времени от 0 до t устройство постоянно находится в работоспособном состоянии

- Ко второй категории потребители теплоты по надежности теплоснабжения относятся

А – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п).

В – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов (жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С).

С – событие, состоящее в том, что на том же интервале времени устройство может перейти в состояние отказа

- Надежность, как комплексный показатель технического устройства, включает в себя три основных свойства:

А – первая категория, вторая категория и третья категория.

В – безотказность, ремонтопригодность, долговечность.

С – событие, состоящее в том, что на том же интервале времени устройство может перейти в состояние отказа.

- Безотказностью называется …:

А – свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В – потеря работоспособности технического устройства.

С – сохранение непрерывной работоспособности технического устройства в течение некоторого времени t.

- Ремонтопригодностью называется …….

А – свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В – сохранение работоспособности до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

С – приспособленность устройства к обнаружению причин отказа и восстановлению работоспособности путем ремонта за приемлемый отрезок времени и при приемлемой стоимости ремонта.

- Долговечность – это…...:

А – свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В – сохранение работоспособности до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

С – приспособленность устройства к обнаружению причин отказа и восстановлению работоспособности путем ремонта за приемлемый отрезок времени и при приемлемой стоимости ремонта.

- Долговечность может измеряться в …….

А – виде срока службы в часах (для постоянно работающего оборудования ), либо числом циклов работы (для циклично работающего оборудования), либо объемом произведенной продукции (например, энергии в кВт/ч).

В – в виде свойства объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

С – Дж, кДж, МДж.

- Случайное событие – это …..

А – такое событие, которое в течение заданного времени может произойти, а может и не произойти.

В – существует возможность неоднократного повторения опыта в данных условиях.

С – теоретическая частота событий, около которой имеет тенденцию стабилизироваться действительная частота событий при большом числе повторений опытов в данных условиях.

- Законом распределения вероятности случайной величины называется ……

А – это отношение числа n появления данного события к числу всех проведенных опытов N.

В – это теоретическая частота событий, около которой имеет тенденцию стабилизироваться действительная частота событий при большом числе повторений опытов в данных условиях.

С – соотношение между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями.

- Экспоненциальный закон распределения случайной величины.  Функция распределения вероятностей имеет вид:

А – F(x) = 1 – e –λ  x.

В – f(x) = λ e –λ  x.

С – λ=f(x)1−F(x)=const.

- Нормальный закон распределения случайной величины. Для случайной величины времени t до отказа оборудования функция распределения определяется формулой:

А – T ср = M[t] = 0∞tf(t)dt = 0∞te−λtdt = .

В – f(t) = 1σ2πe−(t−T)22σ2 .

С – Q(t) = 1σ2π0te−(t−T)22σ2dt.

- Вероятность восстановления оборудования – есть вероятность того, что ……

А – … свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В – ... при определенных условиях эксплуатации восстановление будет закончено в течение определенного промежутка времени t.

С – … теоретическая частота событий, около которой имеет тенденцию стабилизироваться действительная частота событий при большом числе повторений опытов в данных условиях.

- Коэффициент готовности –

А – оборудование, находясь в резерве, окажется работоспособным в произвольный момент времени, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного отрезка времени.

В – отношение времени вынужденного простоя к сумме времени исправной работы и вынужденных простоев оборудования

С – есть вероятность того, что оборудование будет находиться в работоспособном состоянии в любой произвольный момент с начала эксплуатации:

- Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на…

А – три категории.

В – две категории.

С – пять категорий.

- Коэффициент готовности определяется по формуле:

А – К(t) =  Кг  P(t)  .

В – К = λλ+μ.

С – К  =  ТсрТср+Тв =  μλ+μ.

- Частота случайного события (статистическая вероятность события) – ….

А – свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

В –

С – это отношение числа n появления данного события к числу всех проведенных опытов N.

- Коэффициент оперативной готовности –

А – есть вероятность того, что оборудование, находясь в резерве, окажется работоспособным в произвольный момент времени, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного отрезка времени.

В – есть вероятность того, что оборудование будет находиться в работоспособном состоянии в любой произвольный момент с начала эксплуатации.

С – отношение времени вынужденного простоя к сумме времени исправной работы и вынужденных простоев оборудования.

12. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы на основе лицензионных договоров/соглашений

| № | Наименование | Ссылка на источник, основание, доступ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-. – on-line | Ссылка: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-. – on-line | Ссылка: https://e.lanbook.com/ Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line | Ссылка: https://www.elibrary.ru/ Основание: Соглашение Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line | Ссылка: https://www.elibrary.ru/ Основание: Соглашение Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-. – on-line | Ссылка: https://polpred.com/ Основание: Соглашение Доступ: свободный |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-20XX. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841-2007 | Ссылка: https://arch.neicon.ru/xmlui/ Основание: Соглашение Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-. – on-line | Ссылка: https://rusneb.ru/ Основание: Договор Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-. – эл. жестк. диск | Основание: Договор Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-. – on-line | Ссылка: https://cntd.ru/ Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |

Ресурсы открытого доступа

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru |
| 2 | Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= |
| 3. | Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess |

13. Реестр лицензионного программного обеспечения СЛИ

с указанием реквизитов подтверждающих документов

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) |  | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2025 |
|  | Офисный пакет LibreOffice |  | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice |  | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition |  | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 Договор передачи прав № 034-КБ-ИБ/2024 от 08.02.2024 с ООО «КонсультантБезопасность» на период с 08.02.2024 по 15.02.2026 |
|  | Архиватор 7-zip |  | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF |  | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far |  | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox |  | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome |  | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки FreePascal |  | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Операционная система Debian |  | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD |  | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | Среда разработки Lazarus |  | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ |  | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система автоматизации учета и управления 1С: Предприятие |  | Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с 10.2021 по 10.2022, Рег.№8802607 Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с 10.2022 по 10.2023, Рег.№8802607 Договор № 1508 от 05.10.2023 с ООО «Ажур» на период с 10.2023 по 10.2024, Рег.№8802607 |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD |  | Договор № П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D |  | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |
|  | Система расчёта и проектирования SCAD Office |  | Лицензия № 10498м от 02.11.2012 от ГК «SCAD SOFT» на период с 11.2012 бессрочно |
|  | Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK |  | Договор № 0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно Сублицензионный договор № 0420-У/21 от 20.04.2021 с ООО «СтройСофт» на период с 04.2021 бессрочно Сублицензионный договор № 0221-У/23 от 21.02.2023 с ООО «СтройСофт» на период с 02.2023 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic |  | Государственный контракт № 14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) |  | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL |  | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) |  | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола |  | Договор № 17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно Сублицензионный договор № 189/20-П от 20.10.2020 с ООО «Форвард» на период с 10.2020 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |  |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian |  | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD |  | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) |  | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2025 |
|  | Офисный пакет LibreOffice |  | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice |  | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition |  | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 Договор передачи прав № 034-КБ-ИБ/2024 от 08.02.2024 с ООО «КонсультантБезопасность» на период с 08.02.2024 по 15.02.2026 |
|  | Архиватор 7-zip |  | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far |  | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox |  | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome |  | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система архитектурно-строительного проектирования, проектирования металлических и железобетонных конструкций и инженерных систем «Renga» |  | Сублицензионный договор № КмК-22-0311 от 06.12.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 06.12.2022 бессрочно |
|  | Система картографирования отводов и таксации лесосек «Лесокартограф» |  | Лицензионный договор № 9-1-23 от 09.01.2023 с ООО «Клариго» на период с 09.01.2023 бессрочно Дополнительное соглашение от 26.01.2024 к лицензионному договору от 09.01.2023 № 9-1-23 |
|  | Система ландшафтного проектирования и дизайна «Наш Сад Кристалл версия 10» |  | Договор передачи прав № 12-14-10/22 от 13.07.2022 с ООО «ДИКОМП» на период с 13.07.2022 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D |  | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD |  | Договор № П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта и мебели ArchiCAD |  | Соглашение о сотрудничестве № 1 от 10.02.2017 на период с 02.2017 бессрочно |
|  | Система расчёта и проектирования SCAD Office |  | Лицензия № 10498м от 02.11.2012 на период с 11.2012 бессрочно |
|  | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мебельщик 8» |  | Договор № БТИ8-01/13 от 22.04.2013 с ООО «Базис-Центр» на период с 04.2013 бессрочно |
|  | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мебельщик 10» |  | Договор № БИ-04/18 от 29.08.2018 с ООО «Базис-Центр» на период с 08.2018 бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape |  | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp |  | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab |  | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Система виртуализации Oracle VM VirtualBox |  | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) |
|  | Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе |  | Лицензионное соглашение № 430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |
|  | Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных Credo |  | Договор № АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004 бессрочно |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS |  | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices /appendices.html#gnu-general-public-license) |
|  | Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS |  | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |
|  | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |  |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |  |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |  |
|  | Среда разработки Python 3.7.2 | Лицензия PSF LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 3.7.2 (https://docs.python.org/3/license.html) |  |
|  | Система автоматизации учета и управления 1С: Предприятие | Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с 10.2021 по 10.2022, Рег.№8802607 Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с 10.2022 по 10.2023, Рег.№8802607 Договор № 1508 от 05.10.2023 с ООО «Ажур» на период с 10.2023 по 10.2024, Рег.№8802607 |  |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |  |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |  |
|  | Веб-сервер Apache HTTP Server | Лицензия Apache License (http://www.apache.org/licenses/) |  |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |  |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт № 14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |  |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор № 17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно Сублицензионный договор № 189/20-П от 20.10.2020 с ООО «Форвард» на период с 10.2020 бессрочно |  |
|  | Компьютерные тренажеры – Honeywell | Контракт № 17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |  |
|  | Компьютерные тренажеры для нефтегазового сектора – RTsim | Лицензионный договор (безвозмездный) № 02-01-13/24 от 08.07.2024 с ООО «РТСИМ» на период с 08.07.2024 по 30.06.2025 |  |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK | Договор № 0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно Сублицензионный договор № 0420-У/21 от 20.04.2021 с ООО «СтройСофт» на период с 04.2021 бессрочно Сублицензионный договор № 0221-У/23 от 21.02.2023 с ООО «СтройСофт» на период с 02.2023 бессрочно |  |
|  | Справочная правовая система Консультант + | Договор № РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |  |
|  | Геопортал Республики Коми | Соглашение об использовании информационных ресурсов и функций геоинформационного портала Республики Коми (https://gis.rkomi.ru/Agreement) |  |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |  |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/2/035 от 11.10.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 11.10.2022 по 28.02.2023 Лицензионный договор № ФЭПО-2023/1/033 от 16.03.2023 с ООО "НИИ МКО" на период с 16.03.2023 по 31.07.2023 |  |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Беляев, С. А. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Беляев, А. В. Воробьев, В. В. Литвак ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). –  Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2015. –  248 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442071.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Основы теории надежности [Электронный ресурс] : сборник описаний практических работ по дисциплинам «Основы теории надежности», «Надежность машин и оборудования», «Надежность систем теплоэнергоснабжения промышленных предприятий» для студентов направлений подготовки бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 13.07.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, технологических машин и оборудования ; сост. А. Ф. Кульминский. - Изд. 2-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001453.pdf.

Научная литература

- Дубинин, В. С. Совершенствование систем энергоснабжения в газифицированных регионах России на базе поршневых технологий [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук : специальность 05.14.01 – "Энергетические системы и комплексы / Дубинин Владимир Сергеевич ; науч.  рук. А. А. Беляев ; офиц. оппоненты : Э. К. Аракелян, В. Д. Толмачев ; ФГБОУ ВПО Нац. исслед. ун-т "МЭИ", Каф. тепловых электрических станций. – Москва, 2013. – 19 с.

Периодические издания

- Теплоэнергетика [Текст] : теоретический и научно-практический журнал / учредители Российская академия наук, Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников. – Москва : МАИК "Наука / Интерпериодика". – Издается с января 1954 г. – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература

- Надежность систем энергетики [Электронный ресурс] : сборник рекомендуемых терминов / Международный научный семинар им. Ю. Н. Руденко "Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики", Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; отв. ред. Н. И. Воропай. – Москва : ЭНЕРГИЯ, 2007. – 194 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58376.