МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

Кафедра «Физика и АТПиП»

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой

________________________ Ф.Ф. Асадуллин

«_____»_______________________ 2019г

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

«Синтез дискретной автоматики»

Наименование ООП ВО: «Автоматизация технологических процессов и производств»

Направление подготовки: 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Направленность (профиль): «Автоматизация технологических процессов и производств»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Факультет: ТТФ

Кафедра: ФиАТПиП

Разработчик: кафедрой, д.ф-м.н., профессор ФиАТПиП    ____________   Асадуллин Ф.Ф.

Заведующий кафедрой, д.ф-м.н., профессор ФиАТПиП    ____________   Асадуллин Ф.Ф.

Сыктывкар 2019

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств…………………………………………….. |  |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП……………………………………………………………………………………… |  |
|  | 3.1 | Перечень компетенций………………………………………………………….. |  |
|  | 3.2 | Этапы формирования компетенций…………………………………………… |  |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных- этапах их формирования………………………………………………………………. |  |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП |  |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, |  |
| 7. | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов. |  |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Основы научных исследований»,  и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины. 2.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу и использованию современных средств дискретной  автоматики.

Место дисциплины в структуре ОПОП

«Синтез дискретной автоматики» относится к вариативной части профессионального цикла .

Освоение курса базируется на дисциплинах высшая математика, информатика, физика, электроника и электротехника.

Для освоения данной дисциплины студент должен;

Знать:

- основные сведения о системах и элементах автоматики и автоматизации производственных процессов;

- основные прикладные программные средства и профессиональные базы данных;

Уметь:

- применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических процессов;

Владеть:

- программированием микроконтроллеров среднего уровня сложности;

- способностью извлекать и анализировать информацию по системам автоматизированного управления из различных источников;

Содержание данной дисциплины является опорой для прохождения производственной практики, выполнения выпускной квалификационной работы.

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1. Перечень компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

профессиональные (ПК):

способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий производства продукции и их внедрении, оценке полученных результатов, подготовке технической документации по автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33)

Знать:

- основные сведения о системах и элементах автоматики и автоматизации производственных процессов;

- основные прикладные программные средства и профессиональные базы данных.

Уметь:

- применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических процессов

Владеть:

- опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц машин;

- методами контроля качества продукции и технологических процессов.

- 3.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

|  | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-33 | Пороговый: Знать: методику составления проектов автоматизации производственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Уметь: ориентироваться во множестве инструментальных средств, поддерживающих процесс разработки системы управления на различных стадиях, представлять области их применения и ограничения по типам решаемых задач; Владеть: навыками составления научных отчётов по выполненному заданию и участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и её качеством; |
|  | Продвинутый: Знать: номенклатуру параметров продукции и технологических процессов её изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, выбирать технические средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Уметь: выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств их обеспечению средствами автоматизации и управления; использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Владеть: способностями участвовать в организации приёмки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления; |
|  | Высокий уровень: Знать: способы и методы практического освоения и совершенствования систем автоматизации производственных и технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Уметь: реализовывать простые алгоритмы имитационного моделирования; использовать основные методы построения математических моделей процессов, систем, их элементов и систем управления; работать с каким-либо из основных типов программных систем; предназначенных для математического и имитационного моделирования; планировать модельный эксперимент и обрабатывать его результаты на персональном компьютере, оценивать точность и достоверность результатов моделирования; Владеть: навыками составления заявки на: оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую документацию на их ремонт. |

- ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лабораторных, практических, лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде сдачи отчетов по лабораторным и практическим работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, зачет и экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

Текущая успеваемость студентов контролируется путем проверки знаний студентов по вопросам, изложенным в разделах самостоятельной подготовки теоретического материала и лабораторных работ, а также по отчетам выполнения лабораторных работ и защите курсовой работы. Кроме того, после изучения основных разделов дисциплины студенты должны ответить на вопросы практического характера, перечень которых представлен ниже:

- Двоичный, восьмеричный и шестнадцатеричный коды. Взаимный переход из одного кода в другой. Правила перехода.

- Двоично-десятичный код, код Грея и двоично-десятичный код Айкена. Правила перехода в коды.

- Простейшие логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Диаграммы состояний и таблицы истинности.

- Сложные логические функции И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Диаграммы состояний и таблицы истинности.

- Правила построения логических функций на основе конкретных примеров. Запись логических выражений по заданной схеме.

- Теоремы алгебры логики и их применение. Минимизация функций.

- Асинхронные RS-триггеры с прямыми и инверсными входами. Диаграммы состояний и таблицы истинности. Синхронный RS- триггер

- Двухтактный синхронный RS-триггер. Диаграммы состояний и таблицы истинности.

- D, DV – триггеры. Диаграммы состояний и таблица истинности. Статический и динамический триггеры.

- Универсальный JK- триггер. Режимы его работы. Таблицы истинности.

- Двоичный и двоично-десятичный счетчики. Диаграммы состояний. Разновидности счетчиков.

- Параллельный и последовательный регистры. Универсальный регистр. Диаграммы состояний и таблица истинности.

- Шифраторы на основе диодной матрицы. Дешифраторы для ламповых и семисегментных индикаторов. Особенности их применения.

- Мультиплексоры и демультиплексоры. Мультиплексное и демультиплексное дерево. Применение мультиплексоров.

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Студент должен выполнить лабораторные работы в количестве, указанном в учебном плане. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 структурные схемы и схемы моделирования;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным и практическим занятиям.

Большинство заданий имеют 3-4 варианта ответа, из которых правильный только один. На отдельном листе необходимо представить обоснование выбранного ответа – привести решение расчетной задачи.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным и практическим занятиям.

Тестирование по дисциплине ПАС производится на основании индивидуальных заданий (по вариантам), которые формируются преподавателем и ежегодно изменяются.

Примерный вариант тестирования

- Нижний уровень управления предприятием реализуется посредством:

- АСУ ТП и SCADA систем.

- ERP и MES систем.

C.    операционных систем реального времени.

- инженерного персонала.

- директора предприятия

- Функцией SCADA системы является:

- сбор данных и оперативный диспетчерский контроль.

- складской учет и управление закупками.

- формирование физических сигналов управления исполнительными механизмами.

- принятие стратегических решений.

- архивирование информации.

- Главными функциями АСУ ТП нижнего уровня являются:

- съем информации с датчиков, её обработка и управление исполнительными

механизмами.

- съем информации с датчиков и её трансляция на верхний уровень для принятия там управляющего решения.

- получение информации с верхнего уровня и управление исполнительными механизмами.

- индикация контролируемых параметров и результатов диагностики.

- диагностика основного и дополнительного оборудования системы.

- Главными функциями АСУ ТП верхнего уровня являются:

- обмен данными с нижним уровнем, архивирование, реализация интерфейса оператора.

- съем информации с датчиков, её обработка и управление исполнительными механизмами.

- индикация контролируемых параметров и результатов диагностики.

- съем информации с датчиков и её трансляция в сеть предприятия для принятия там управляющего решения.

- диагностика основного и дополнительного оборудования системы.

- АСУ ТП нижнего уровня начинает выполнять свои задачи :

- циклично с интервалом времени T.

- сразу же после выполнения предыдущего цикла задач.

- после получения команды с верхнего уровня.

- после того, как произойдет авария на производстве.

- после получения команды от оператора.

- Отличительной особенностью сосредоточенной АСУ ТП является наличие в системе:

- одного мощного вычислительного устройства с большим количеством пассивных устройств.

- вычислительного устройства, позволяющего оператору управлять технологическим процессом.

- множества активных вычислительных устройств взаимодействующих по стандартным интерфейсам связи.

- вычислительного устройства, находящегося не далее 5 метров от объекта автоматизации.

- вычислительного устройства, находящегося не далее 10 метров от объекта автоматизации

- Отличительной особенностью распределенной АСУ ТП является наличие в системе :

- множества активных вычислительных устройств взаимодействующих по стандартным интерфейсам связи.

- одного мощного вычислительного устройства с большим количеством пассивных устройств.

- множества активных вычислительных устройств взаимодействующих по стандартным интерфейсам связи.

- множества активных вычислительных устройств взаимодействующих по стандартным интерфейсам связи.

- вычислительного устройства, позволяющего оператору управлять технологическим процессом.

- Основными преимуществами распределенных систем управления являются:

- надежность, масштабируемость, легкость тестирования и наладки.

- большая вычислительная мощность и скорость реакции.

- богатая функциональность и развитый интерфейс оператора.

- меньшая стоимость внедрения и ремонта.

- возможность управления множеством объектов с помощью одного вычислительного устройства.

- Отличительными особенностями промышленных вычислительных устройств по сравнению с офисными являются:

- работа в жестких условиях эксплуатации, высокая надежность, ремонтопригодность.

- большая вычислительная мощность и скорость реакции.

- меньшая стоимость внедрения и ремонта.

- наличие периферийных интерфейсов RS-232, LPT, IEE-488, RS-485.

- меньшие габариты и вес.

- Для промышленных компьютеров характерно использование:

- сочетания пассивных объединительных плат и активных процессорных плат.

- компонентов малой степени интеграции.

- мощных блоков питания.

- мощных высокопроизводительных процессоров.

- встроенных графических процессоров .

- Для перезагрузки промышленного вычислительного устройства при зависании используется:

- сторожевой таймер.

- специальный программный код.

- кнопка RESET на корпусе.

- резервный источник питания.

- резервный микропроцессор.

- Вычислительное устройство повышенной производительности, предназначенное для решения общих задач автоматизации называется

- промышленным компьютером.

- панельным компьютером.

- программируемым логическим контроллером.

- модульным компьютером.

- мобильными компьютером.

- Вычислительное устройство предназначенное для построения сосредоточенных систем управления, отличительной особенностью которого является размещение дисплея, системного блока и клавиатуры в одном корпусе, называется

- промышленной рабочей станцией.

- модульным компьютером.

- мобильными компьютером.

- промышленным компьютером.

- панельным компьютером.

- Вычислительное устройство предназначенное для мобильных пользователей, позволяющее устанавливать до 8 плат расширения, называется:

- переносимым промышленным компьютером.

- защищенным промышленным ноутбуком.

- панельным компьютером.

- промышленной рабочей станцией.

- промышленным компьютером.

- Высокоинтегрированное вычислительное устройство предназначенное для установки в аппаратуру управления называется:

- встраиваемым промышленным компьютером.

- переносимым промышленным компьютером.

- защищенным промышленным ноутбуком.

- модульным компьютером.

- панельным компьютером.

- Простая вычислительная система на базе микроконтроллера, реализованная по магистрально-модульному принципу и предназначенная для использования в распределенных системах управления называется:

- программируемым логическим контроллером.

- переносимым промышленным компьютером.

- модульным компьютером.

- панельным компьютером.

- встраиваемым промышленным компьютером.

- Вычислительная система на базе IBM PC совместимого процессора, реализованная по магистрально-модульному принципу и предназначенная для использования в распределенных системах управления называется:

- модульным компьютером.

- программируемым логическим контроллером.

- защищенным промышленным ноутбуком.

- панельным компьютером.

- промышленным компьютером.

- Вычислительное устройство предназначенное для организации сбора данных и простейшего управления в распределенной системе называется:

- модулем удаленного ввода/вывода

- модульным компьютером.

- программируемым логическим контроллером.

- защищенным промышленным ноутбуком.

- панельным компьютером.

- С целью повышения надежности хранения данных в вычислительных устройствах систем управления в качестве накопителя информации применяют:

- флэш-диски различных типов.

- специальные промышленные накопители на жестких магнитных дисках.

- промышленную оперативную память.

- съемные накопители информации, подключаемые к USB.

- CD или DVD диски.

- Корпус, предназначенный для защиты от внешних воздействий оборудования произвольной конструкции, в том числе находящегося под электрическим током называется:

- электротехническим.

- электронным.

- защитным.

- электрическим.

- антивандальным.

- Корпус, имеющий стандартизованные посадочные размеры и выполняющий роль несущей конструкции для плат промышленной автоматики называется:

- электронным.

- электротехническим.

- защитным.

- электрическим.

- техническим.

- Уровень защиты корпусов определяется международным стандартом МЭК-529, согласно которому степень защиты корпусов обозначается как IPXY, где:

- X – защита от физических тел и пыли, Y – степень защиты от влаги.

- X – защита персонала от поражения током , Y – уровень изоляции стенок корпуса.

- X – защита от коррозии, Y – защита от механических повреждений.

- X – защита от вибрации, Y – защита от высокой температуры.

- X – защита от электромагнитных излучений, Y – защита от механических воздействий.

- Вероятность того, что устройство при заданных условиях эксплуатации будет правильно функционировать в течение заданного периода времени, называется :

- надежностью.

- интенсивностью отказов.

- средним временем между двумя последовательными отказами.

- живучестью.

- стабильностью.

- Для простых изделий принято считать, что отказ любого компонента ведет к отказу всего изделия, и при этом интенсивность отказов λ будет равна :

- сумме интенсивностей отказов компонентов.

- суммарному времени наработки на отказ изделия.

- интенсивности отказа самого ненадежного компонента.

- интенсивности отказа компонента с минимальным временем наработки на отказ.

- среднему времени наработки на отказ всех компонентов изделия.

- В настоящее время программируемые логические контроллеры (ПЛК) строят на базе:

- микроконтроллеров.

- IBM PC совместимых процессоров.

- дискретной полупроводниковой логики.

- релейных схем.

- сигнальных процессоров.

Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| утверждаю: Зав. кафедрой _____________ Протокол № от | Кафедра «ФиАТПиП» Дисциплина: |
| --- | --- |

Вопросы к зачету

  - Двоичный, восьмеричный и шестнадцатеричный коды. Взаимный переход из одного кода в другой. Правила перехода.

  - Двоично-десятичный код, код Грея и двоично-десятичный код Айкена. Правила перехода в коды.

  - Простейшие логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Диаграммы состояний и таблицы истинности.

  - Сложные логические функции И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Диаграммы состояний и таблицы истинности.

  - Правила построения логических функций на основе конкретных примеров. Запись логических выражений по заданной схеме.

  - Теоремы алгебры логики и их применение. Минимизация функций.

  - Асинхронные RS-триггеры с прямыми и инверсными входами. Диаграммы состояний и таблицы истинности. Синхронный RS- триггер

  - Двухтактный синхронный RS-триггер. Диаграммы состояний и таблицы истинности.

  - D, DV – триггеры. Диаграммы состояний и таблица истинности. Статический и динамический триггеры.

  - Универсальный JK- триггер. Режимы его работы. Таблицы истинности.

  - Двоичный и двоично-десятичный счетчики. Диаграммы состояний. Разновидности счетчиков.

  - Параллельный и последовательный регистры. Универсальный регистр. Диаграммы состояний и таблица истинности.

  - Шифраторы на основе диодной матрицы. Дешифраторы для ламповых и семисегментных индикаторов. Особенности их применения.

  - Мультиплексоры и демультиплексоры. Мультиплексное и демультиплексное дерево. Применение мультиплексоров.

  - Аналого-цифровые преобразователи. Структурная схема. Диаграммы состояний.

  - Цифро-аналоговые преобразователи. Принцип получения выходного напряжения. Применение интеграторов в АЦП.

  - Цифровые компараторы. Принцип работы. Применение.

  - Анализ и синтез логических схем. Совершенная нормальная дизъюнктивная форма представления чисел.  Конъюнктивная нормальная форма представления чисел. Построение полусумматора.

  - Полный сумматор. Принцип его построения.

  - Организация памяти. Классификация и характеристика элементов памяти. Принцип программирования и стирания информации.

  - АЛУ, принцип действия и его назначение.

  - Структура микропроцессора. Работа микроконтроллера. Основные параметры современных контроллеров.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Многообразие изучаемых тем, видов занятий, индивидуальных способностей студентов, обуславливает необходимость оценивания знаний, умений, навыков с помощью системы процедур, контрольных мероприятий, различных образовательных технологий и оценочных средств. Перечень используемых образовательных технологий и оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в рабочей программе дисциплины. В следующей таблице представлено описание возможных видов контрольных мероприятий.

| Виды занятий и контрольных мероприятий | Оцениваемые результаты обучения | Описание процедуры оценивания |
| --- | --- | --- |
| Посещение лекций | Знание теоретического материала по пройденным темам | Проверка конспектов лекций, тестирование |
| Работа на практических занятиях | Знания, умения и навыки, сформированные во время решения задач | Тестирование |
| Самостоятельная работа (выполнение индивидуальных, дополнительных или творческих заданий) | Знания, умения и навыки, сформированные во время самоподготовки | Проверка полученных результатов, рефератов, тестирование |
| Промежуточная аттестация | Знания, умения и навыки, соответствующие изученной дисциплине | Экзамен или зачёт, с учётом результатов текущего контроля, в традиционной форме или компьютерное тестирование |

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.