МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Производственное обучение»

Наименование ООП ВО «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2021

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Сыктывкар 2021

Оглавление

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС	4

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП	4

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	7

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП	8

5.1 Текущий контроль	8

5.2 Промежуточный контроль	12

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	15

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Производственное обучение» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Теплоэнергетика и теплотехника».

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина «Производственное обучение», относится к базовой части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- Химия;

- Физика;

- Тепломассообмен;

- Безопасность жизнедеятельности;

- Механика;

- Техническая термодинамика.

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства ПК-1.2 Соблюдает правила технологической дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной деятельности |

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Производственное обучение».

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Решение задач | Задачи и задания могут быть: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела (темы) дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Тематика контрольных заданий |

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

5.1 Текущий контроль

Вид: тестовый контроль и практические задания по пройденному материалу.

Контролируемые компетенции: ПК-1.

5.1.1 Пример тестового задания

1. Какая из приведенных электростанций ЭС использует невозобновляемый источник энергии

А – Гидроэлектростанция.

Б – Атомная электростанция.

В – Солнечная электростанция.

Г – Приливная электростанция.

Д – Геотермальная электростанцияй.

2. При каком годовом числе часов использования установленной мощности ЭС может быть отнесена к числу базовых

А – Более 5500 часов.

Б – Более 4000 часов.

В – Более 4700 часов.

Г – Более 5000 часов.

Д – Более 4200 часов.

3. Какой из приведенных параметров не является энергетической характеристикой ЭС

А – Удельный расход теплоты.

Б – КПД ЭС.

В – Удельный расход условного топлива.

Г – Удельная выработка электростанции.

Д – Удельный расход пара.

- Какая составляющая потерь при работе ЭС является наибольшей-

А – Суммарные потери в котельной установке.

Б – Механические потери в турбогенераторе.

В – Потери энергии в электрогенераторе.

Г – Потери тепла с охлаждающей водой в конденсаторе.

Д – Транспортные потери.

- Как определить что такое КПД конденсационной ЭС.

А – Отношение количества отработанной электроэнергии к затраченному на это количеству топлива.

Б – Отношение количества отработанной электроэнергии к затраченному на количество теплоты.

В – Отношение количества отпущенной электроэнергии к количеству выработанной.

Г – Отношение количества электроэнергии на собственные нужды к количеству отпущенной.

- В чем заключается назначение системы регенеративного подогрева питатетельной воды?

А – Увеличение КПД котлоагрегата.

Б – Увеличение внутреннего относительного КПД турбины.

В – Увеличение абсолютного внутреннего КПД турбины.

Г – Увеличение КПД цикла Ренкина.

- Какие потери энергии оказывают наибольшее влияние на КПД по выработке тепловой энергии ТЭЦ?

А – Потери в котле.

Б – Транспортные потери.

В – Потери в сетевой подогревательной установке.

Г – Потери в тепловых сетях.

Д – Потери в системе регенеративного подогрева воды.

- Какая величина не входит в число оптимизируемых параметров системы

регенеративного подогрева питательной воды?

А – Температура питательной воды.

Б – Количество ступеней регенеративного подогревай .

В – Температурные напоры в регенеративных подогревателяхй.

Г – Подогревы воды в подогревателях.

- Какой из энергоблоков имеет наивысший КПД по выработке электроэнергии при одинаковых параметрах тепловой схемы.

А – Конденсационный.

Б – Конденсационный с регенеративным подогревом воды.

В – Конденсационный со вторичным перегревом пара.

Г – Теплофикационный с отопительным отбором.

Д – Теплофикационный с промышленным и отопительным отбором при реге неративном подогреве воды и вторичном перегреве пара.

- Какая схема удаления конденсата греющего пара из регенеративных подогревателей имеет наивысшую эффективность.

А – Каскадный слив.

Б – Закачка в тракт подогрева за подогревателем.

В – Слив в конденсатор.

Г – Смешанная схема.

- Какая схема включения ПВД в тракт питательной воды не используется на ЭС

А – Никольского а– Рикара.

Б – Однониточная.

В – Реомюра.

Г – Двухниточная.

Д – Виолена.

- Что из приведенных элементов не включается в состав ПТС ЭС.

А – Основное оборудование.

Б – Трубопроводы питательной воды.

В – Паропроводы свежего пара и промперегрева.

Г – Резервное оборудование.

Д – Вспомогательное оборудованиеО

- Какова последовательность расчета тепловой схемы.

А – Произвольная.

Б – Сначала группа ПНД потом группа ПВД.

В – Последовательно от ПВД с наивысшими параметрами к ПНД с наименьшими параметрами.

Г – От деаэратора в обе стороны.

- Какова цель расчета ПТС ЭС.

А – Определение состава ПТС.

Б – Определение параметров в узловых точках схемы.

В – Определение подогревов в регенеративных подогревателях.

Г – Определение расходов пара на регенеративные подогреватели.

- Какие уравнения используются при расчете ПТС ЭС.

А – Уравнение теплопередачи.

Б – Уравнение теплового и материального баланса.

В – Уравнения Навье а-Стокса.

Г – Уравнение потерь давления при течении жидкости.

- Какой тип мельницы не используется для размола топлива на пылеугольных ЭС.

А – Барабанные шаровые.

Б – Быстроходные молотковые.

В –Среднеходные.

Г – Роторные центробежные.

Д – Мельницы а вентиляторы.

- Какое оборудование ЭС является основным потребителем электроэнергии на собственные нужды.

А – Тягодутьевые установки.

Б – Питательные насосы.

В – Циркуляционные насосы.

Г – Конденсатные и дренажные насосы.

Д – Оборудование топливоподачи и пылеприготовления.

- Какая составляющая эксплуатационных расходов является наибольшей.

А – Затраты на заработную плату.

Б – Затраты на текущий и капитальный ремонт.

В – Затраты на топливо.

Г – Затраты на модернизацию.

Д – Затраты на собственные нужды.

- Какие турбины, как правило, не устанавливаются на ТЭЦ.

А – Типа T.

Б – Типа ПТ.

В – Типа K.

Г – Типа P.

Д – Типа П.

- Какие питательные насосы используются на энергоблоках мощностью 300 МВт.

А – Два турбонасоса на 50 % подачи.

Б – Два рабочих и один резервный электронасос на 50 % подачи каждый.

В – Один рабочий на 100 % подачи и один резервный на 50 % подачи электронасосы.

Г – Один рабочий на 100 % подачи турбонасос и один резервный на 50 % подачи лектронасос.

Д – Один рабочий и один резервный электронасос на 100 % подачи.

- Какие изыскания не выполняются при выборе площадки для ЭС.

А – Топографические.

Б – Геологические.

В – Геомагнитные.

Г – Гидрологические.

Д – Гидрогеологические.

- Какое помещение отсутствует в главном корпусе ЭС.

А – Машзал.

Б – Котельная.

В – Административное.

Г – Деаэраторная этажерка.

Д – Бункерно–деаэраторное отделение.

- Какое расположение турбин в машзале не применяется на ЭС.

А – Поперечное с генератором, обращенным к котельной.

Б – Поперечное с генератором, обращенным к фасадной стене.

В – Продольное друг за другом.

Г – Продольное с генераторами попарно обращенными друг другу.

- Какой тип генплана не применяется на ЭС.

А – С ОРУ, расположенным у фасадной стены машзала.

Б – С ОРУ, расположенным у временного торца машзала.

В – ОРУ, расположенным со стороны котельной.

Г – ОРУ, расположенным у постоянного торца машзала.

- Какой потребитель имеет максимальный расход технической воды.

А – Системы охлаждения электрогенератора.

Б – Конденсатор турбины.

В – Маслоохладители.

Г – Системы охлаждения механизмов.

Д – Системы шлакозолоудаления.

- Что не относится к задачам эксплуатации ЭС.

А – Управление режимами работы.

Б – Планирование, нормирование и учет технико-экономических показателей.

В – Техническое обслуживание оборудования.

Г – Обслуживание тепловых и электрических сетей.

Д – Проведение ремонтов оборудования.

- Какова периодичность пересмотра схем и инструкций.

А – Ежегодно.

Б – Раз в 5 лет.

В – По необходимости.

Г – Раз в 3 года.

Д – Раз в 3 года.

- Что не входит в объем подготовки административно-технического персонала ЭС.

А – Теоретическая подготовка.

Б – Стажировка.

В – Дублирование.

Г – Проверка знаний.

Д – Технико-экономическое обучение.

- Что входит в диапазон допустимых нагрузок энергоблока.

А – От холостого хода до максимальной.

Б – От холостого хода до номинальной.

В – От технического минимума до максимальной.

Г – От технического минимума до номинальной.

Д – Диапазон нагрузок, обеспечиваемый системой автоматического регулирования.

- Что не может быть причиной внеочередной проверки знаний.

А – Изменения нормативной документации.

Б – Нарушение инструкций.

В – Требование надзорных органов.

Г – Требование профсоюза.

Д – Требование начальника.

5.1.2 Пример практического задания

Задача № 1. Промежуточный перегрев пара на ТЭС. Определить оптимальное давление промежуточного перегрева пара рпп при заданных начальных (р0 = 13,0 МПа, t0 = 540°С) и конечных (рк = 3,5 кПа) параметрах пара для теоретического цикла станции. Температура промежуточного перегрева равна начальной tпп= t0. Сравнить значения конечной степени сухости для циклов без промежуточного перегрева и с промежуточным перегревом при оптимальном значении рпп. В расчетах учесть работу питательного насоса.

Задача № 2. Регенеративный подогрев питательной воды. Паротурбинная установка с начальными параметрами р0 = 13,0 МПа, t0 = 540°С и конечным давлением рк = 3,5 кПа работает по циклу Ренкина с двухступенчатым регенеративным подогревом питательной воды. Тип подогревателя (смешивающий (СМ) или поверхностный (ПВ)) и относительный внутренний КПД проточной части турбины η0i = 0,85. Вариантными расчетами абсолютного внутреннего КПД установки в зависимости от температуры воды на входе в парогенератор определить термодинамически оптимальную температуру питательной воды. Расчеты выполнить для двух вариантов тепловой схемы ПТУ: 1. Схема без промежуточного перегрева пара. 2. При введении в схему ПТУ промежуточного перегрева пара при давлении рпп = (0,15÷0,20).р0 и температуре tпп= t0. Повышением энтальпии воды в питательном насосе и потерями давления в пароперегревателе и трубопроводах от отбора до подогревателей пренебречь.

Задача № 3. Комбинированное производство электроэнергии и тепла. Определить экономию топлива (ΔВ) при раздельном и комбинированном производстве электроэнергии и тепла. Состав раздельной установки: 1. Паротурбинная установка с начальными параметрами  и конечным давлением  работает по циклу Ренкина. Электрическая мощность NЭ = 100 МВт. Относительный внутренний КПД проточной части турбины . 2. Котельная установка (водогрейный котел) отпускает тепло потребителю с горячей водой в количестве QТ = 70 МВт. КПД котельной установки . Состав комбинированной установки: 1. Паротурбинная установка с начальными параметрами  и конечным давлением . Электрическая мощность NЭ = 100 МВт. Относительный внутренний КПД проточной части турбины . В турбине выполнен нерегулируемый отбор для отпуска тепла потребителю при давлении рт, МПа. Количество отпускаемого потребителю тепла – QТ = 70 МВт, МВт. КПД котельной установки . Определить показатели тепловой экономичности для каждого типа установок: КПД установки по выработке электроэнергии – ; удельный расход условного топлива по выработке электроэнергии – bЭ = ; КПД установки по отпуску тепла; удельный расход условного топлива по отпуску тепла – bЭ = .

Задача № 1. Промежуточный перегрев пара на ТЭС. Определить оптимальное давление промежуточного перегрева пара рпп при заданных начальных (р0 = 13,0 МПа, t0 = 540°С) и конечных (рк = 3,5 кПа) параметрах пара для теоретического цикла станции. Температура промежуточного перегрева равна начальной tпп= t0. Сравнить значения конечной степени сухости для циклов без промежуточного перегрева и с промежуточным перегревом при оптимальном значении рпп. В расчетах учесть работу питательного насоса.

Задача № 2. Регенеративный подогрев питательной воды. Паротурбинная установка с начальными параметрами р0 = 13,0 МПа, t0 = 540°С и конечным давлением рк = 3,5 кПа работает по циклу Ренкина с двухступенчатым регенеративным подогревом питательной воды. Тип подогревателя (смешивающий (СМ) или поверхностный (ПВ)) и относительный внутренний КПД проточной части турбины η0i = 0,85. Вариантными расчетами абсолютного внутреннего КПД установки в зависимости от температуры воды на входе в парогенератор определить термодинамически оптимальную температуру питательной воды. Расчеты выполнить для двух вариантов тепловой схемы ПТУ: 1. Схема без промежуточного перегрева пара. 2. При введении в схему ПТУ промежуточного перегрева пара при давлении рпп = (0,15÷0,20).р0 и температуре tпп= t0. Повышением энтальпии воды в питательном насосе и потерями давления в пароперегревателе и трубопроводах от отбора до подогревателей пренебречь.

Задача № 3. Комбинированное производство электроэнергии и тепла. Определить экономию топлива (ΔВ) при раздельном и комбинированном производстве электроэнергии и тепла. Состав раздельной установки: 1. Паротурбинная установка с начальными параметрами  и конечным давлением  работает по циклу Ренкина. Электрическая мощность NЭ = 100 МВт. Относительный внутренний КПД проточной части турбины . 2. Котельная установка (водогрейный котел) отпускает тепло потребителю с горячей водой в количестве QТ = 70 МВт. КПД котельной установки . Состав комбинированной установки: 1. Паротурбинная установка с начальными параметрами  и конечным давлением . Электрическая мощность NЭ = 100 МВт. Относительный внутренний КПД проточной части турбины . В турбине выполнен нерегулируемый отбор для отпуска тепла потребителю при давлении рт, МПа. Количество отпускаемого потребителю тепла – QТ = 70 МВт, МВт. КПД котельной установки . Определить показатели тепловой экономичности для каждого типа установок: КПД установки по выработке электроэнергии – ; удельный расход условного топлива по выработке электроэнергии – bЭ = ; КПД установки по отпуску тепла; удельный расход условного топлива по отпуску тепла – bЭ = .

5.2 Промежуточный контроль

Вид: зачет.

Система оценки: «зачет», «не зачет».

Контролируемые компетенции: ПК-1.

    - Перечень вопросов для подготовки к зачету

- Роль атомных электростанций в энергетике мира и России. Обеспечение надежности и безопасности на АЭС.

- Паропроизводящая установка АЭС с реактором ВВЭР.

- Паропроизводящая установка АЭС с реактором РБМК.

- Паропроизводящая установка АЭС с реактором РБН.

- Паропроизводящие установки АЭС с газоохлаждаемыми реакторами.

- Промежуточные сепарация и промперегрев.

- Управляемые параметры системы регенерации.

- Основные схемы внешней сепарации пара и промежуточного перегрева на атомных электростанциях. Оборудование установки сепарации и промперегрева. Цикл ПТУ с двухкратной сепарацией

- Влияние начальных параметров пара на  тепловую экономичность  АЭС (на термический и внутренний КПД). Выбор и обоснование конечных параметров пара.

- Схемы и оборудование реакторного отделения АЭС разных типов.

- Системы регулирования энергоблоков АЭС. Программы регулирования мощности.

- Конденсационная установка. Конденсаторы ТЭС с воздушным охлаждением.

- Теплофикационная установка

- Системы технического водоснабжения ТЭС и АЭС.

- Общестанционные системы ТЭС и АЭС.

- Трубопроводы электростанций.

- Арматура электростанций

- Пути совершенствования теплового цикла ТЭС.

- Использование циркулирующего кипящего слоя в энергетических паровых котлах.

- Каталитические тепловые электростанции. Принцип устройства, схема.

- Применение детандер-генераторных агрегатов.

- Схемы стационарных газотурбинных установок.

- Баланс энергии энергетической ГТУ разомкнутого цикла.

- Полезная удельная работа энергетической ГТУ в зависимости от степени сжатия и температуры.

- Внутренний КПД реального цикла ГТУ в зависимости от степени сжатия и степени повышения температуры.

- Факторы, определяющие температуру выходных газов ГТ.

- Показатели эффективности ГТУ.

- Пути повышения тепловой экономичности ГТУ.

- ГТУ с регенерацией теплоты

- Технико-экономически оптимальное значение к.

- Переменный режим энергетической ГТУ характеристики компрессора и ГТ одновальной энергетической ГТУ

- Расчет тепловой схемы ГТУ в нерасчетном режиме.

- Регулирование мощности энергетической ГТУ.

- Программы снижения электрической нагрузки ГТУ.

- Влияние параметров наружного воздуха на основные характеристики энергетической ГТУ.

- Стабилизация температуры выходных газов ГТУ.

- Материалы газотурбостроения. Системы охлаждения деталей и узлов ГТУ. Особенности и схема высокотемпературной ГТУ.

- Парогазовые энергетические технологии. Устройство ПГУ. Схемы парогазовых установок электростанций.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Решение задач |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Критерии оценки знаний по видам оценочных средств

| Наименование оценочного средства | критерии | балл |
| --- | --- | --- |
| Решение задач | Студент правильно выполнил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил свое решение | 10 |
|  | Студент в основном правильно решил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил решение | 8-9 |
|  | Студент в основном решил предложенные задания, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал решение | 3-7 |
|  | Студент не решил больше половины предложенных заданий | – |
| Контрольные работы на практических занятиях | Студент показал прочные знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно отобрать материал, правильно его скомпоновать, четко и структурировано дать информацию в письменном виде. | 20-27 |
|  | Студент показал хорошие знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно выбрать учебный материал по теме, хорошая ориентация в рекомендованных литературных источниках | 14-19 |
|  | Студент показал знание по основным положениям темы учебной дисциплины, умение частично решить практическую задачу при самостоятельной работе по библиографическим источникам | 8-13 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента по основным положениям темы учебной дисциплины, неумение правильно выбрать материал, неумение его структурировать. | 3-7 |
| Тесты | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 12 |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 11 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 9 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 5 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Критерии оценки знаний студента на зачете по дисциплине «Производственное обучение»

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 25-30 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной нормативной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 17-24 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной нормативной и справочной литературой | 16 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | – |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии со следующей шкалой.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.