МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства

Наименование ООП ВО «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Разработчики _________________________________________________

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

Сыктывкар 2020

- Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. Цели и задачи фонда оценочных средств:

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 23 августа 2017 г. № 813.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных дисциплиной.

  - Цель дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства» - дать будущим бакалаврам теоретические знания и практические навыки в области механизации, электрификации  технологических процессов в сельском хозяйстве.

Задачи:

В результате изучения  дисциплины студенты должны приобрести знания: по устройству  и работе в процессе эксплуатации тракторов и базовых сельскохозяйственных машин, агрегатов; технологии выполнения механизированных работ  по возделыванию сельскохозяйственных культур; механизации технологических процессов  животноводства, составлению машинно-тракторных агрегатов, управлению ими; по основам электрификации сельскохозяйственного производства; по использованию основных законов электротехники при решении практических задач; устройству и эксплуатации электрооборудования, применяемого в сельскохозяйственном производстве.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический |
| Монтаж, наладка, эксплуатация энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве Осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве Выполнение работ по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-3 Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве ПК-4 Способен выполнять работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | ПК-3.2 Осуществляет анализ технологических процессов и оценивает результаты выполнения работ. Проводит обоснование выбора машин и оборудования для производства продукции сельскохозяйственного назначения ПК-3.3 Осуществляет выбор материалов с учетом условий работы механизмов, приборов, изделий, используя ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию ПК-4.1 Выполняет работы по повышению технико-экономической эффективности системы электроснабжения объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также электротехнического оборудования, машин и установок рассматриваемых объектов |
| Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский |
| Участие в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-8 Способен участвовать в проведении лабораторных работ исследовательского характера по общепринятым методикам, составлять их описание и формулировать выводы | ПК-8.2 Проводит статистическую обработку результатов опытов ПК-8.3 Обобщает результаты опытов и формулирует выводы |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

4.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные вопросы |
| Тестирование | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Доклад с презентацией | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в устном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации, и используя современные программные средства | Темы докладов |
| Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание практических работ |
| Конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |

4.2. Критерии и шкала для интегрированной оценки уровня

сформированности компетенций

Критерии и шкала для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций приведено в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта работы, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде контрольной работы.

Тестирование

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий.  Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и практическим занятиям.

Тест (текущий контроль)

Тема 1. Предмет, метод и задачи дисциплины

Дополните. 1. Важнейшим фактором интенсификации и производства в отрасли сельского хозяйства ____________________________________.

2. Основой резкого сокращения трудоемкости производства продукции в отрасли ________________________________________.

Тема 2. Энергетическая база сельскохозяйственного производства

Укажите номера всех правильных ответов.

3. Возобновляемыми источниками энергии являются:

1.нефтепродукты

2.энергия ветра

3.природный газ

4.каменный уголь

5.солнечная энергия

6.энергия геотермальных вод

7.древесное топливо

4. Универсально-пропашными тракторами следует считать:

1.тракторколесныйТ-150К

2.тракторколесныйК-700, К-701

3.тракторколесныйМТЗ-80, МТЗ-82

4.тракторгусенечный Т-70С

5.тракторколесный Т-30-69

6.самоходное шасси Т-16М

Тема 3. Устройство тракторов и автомобилей

Укажите номер правильного ответа.

5. Остов трактора МТЗ-82 представляет собой:

1.сварную раму

2.полураму из двух балок

3.полурамы, соединенные шарниром

6. В кривошипно-шатунный механизм двигателя входят:

1.распределительный вал

2.клапанный механизм

3.коленчатый вал с маховиком

4.масляный насос

5.карбюратор

7. Рабочий цикл четырехтактного двигателя совершается

1.за четыре хода поршня

2.за два хода поршня

3.за один оборот коленчатого вала

Тема 4. Машины и орудия для обработки почвы

Дополните.

8. Плуг состоит из:

1.корпусов

2.рамы

3.опорного колеса

4.механизма навески

5.дискового ножа

9. К машинам и орудиям для поверхностной обработки почвы относятся:

1.лущильники

2.бороны

3.культиваторы

Тема 5. Машины для внесения удобрений

Укажите номер правильного ответа

10. Для внесения твердых минеральных удобрений применяются машины:

1.машина РОУ-6

2.разбрасыватель РУН-15Б

3.машина МВУ-6

4.машина МЖА-6

5. Машина МЖТ-10

11. Машина МЖТ-10 заправляется с помощью:

1.шнекового насоса НШ-50

2.поршневого насоса

3.вакуумной установки

Тема 6. Посевные и посадочные машины

Укажите номер правильного ответа.

12. Зерновые культуры высевают следующим способом:

1.рядовым

2.перекрестным

3.пунктирным

4.гнездовым

13. На сеялке СЗ-3,6 установлены тукопроводы:

1.воронкообразного типа

2.гофрированноготипа

3.спиралеобразного типа

4.телескопического типа

Тема 7. Машины для заготовки кормов

Установите правильную последовательность.

14. Установите очередность операций при заготовке рассыпного сена.

-скашивание травы

-сгребание ввалки

-провяливание

-скирдование

-копнение

-ворошение

15. Установите очередность операций при заготовке прессованного сена.

-скашивание, плющение и укладка массы ввалки

-подбор и прессование массы в рулоны

-оборачивание валков

-транспортировка рулонов

-сбор рулонов

-активное вентилирование

-формирование штабелей

Тема 8. Механизация производственных процессов в животноводстве

Укажите номер правильного ответа

16. Наиболее полезными и необходимыми для силосования бактериями являются:

1.гнилостные

2.молочнокислые

3.маслянокислые

4.уксуснокислые

17. Раздача кормов в животноводческом помещении КРС производится:

1.транспортером ТСН-ЗБ

2.кормораздатчиком РС-0,5

3.транспортером ТВК-80А

4.установкой УС-10

18. Удаление навоза из животноводческого помещения по откорму свиней производится:

1.бульдозерной установкой

2.самотечными каналами

3.скреперными установками УВН-800

Тема 9. Машины для подготовки кормов к скармливанию и раздачи корма

Укажите номера всех правильных ответов.

19. В приготовлении кормосмесей для КРС используются машины и оборудование:

1.смеситель С-12

2.корнеклубнемойка ИКМ-5

3.бункер БСК-10

4.шнековый транспортер ШВС-5

5.транспортер скребковый ТС-40

20. Схема работы кормораздатчика КТУ-10А может быть организована:

1.при раздаче корма в одну сторону

2.при раздаче корма на две стороны

3.при выгрузке корма назад

4. При раздаче корма продольным транспортером на поперечный транспортер

Тема 10. Машинное доение коров

Укажите номер правильного ответа

21. Режим работы коллектора и доильных стаканов формирует:

1.вакуум-насос

2.вакуум-регулятор

3.пульсатор

4.коллектор

22. Более безопасный режим доения малопродуктивных коров обеспечивает:

1.двухтактный доильный аппарат

2.трехтактный доильный аппарат

3.двуктактный доильный аппарат и ручной дойкой

Электрические нагрузки промышленных и сельскохозяйственных предприятий

1. Что принимается за расчетную нагрузку в сельских и промышленных сетях?

1) средняя нагрузка на вводе потребителя в течение суток (рабочей смены для промышленного предприятия);

2) наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 30-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия);

3) среднее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на всех 30-ти минутных интервалах времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия);

4) наименьшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 30-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия);

5) наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети усредненное на 10-ти минутном интервале времени в течение всего расчетного периода (рабочей смены для промышленного предприятия).

2. Годовой график по продолжительности составляется на основе...

1) годового изменения нагрузки потребителей в часы максимумов;

2) годового изменения нагрузки потребителя в часы максимумов, включая нагрузку сезонных потребителей;

3) среднемесячного изменения нагрузки потребителей в часы максимумов;

4) суточных графиков нагрузки потребителей 1-й и 2-й категории в течение всего года;

5) суточных графиков нагрузки для характерных зимних и летних суток.

Устройство наружных и внутренних электрических сетей, их расчет

1. Какой материал допускается применять для однопроволочных неизолированных проводов воздушных линий электропередачи?

1) Медь. 2) Алюминий. 3) Сталь. 4) Медь и сталь. 5) Медь и алюминий.

2. Значение активного сопротивления для стальных проводов.

1) не зависит от проходящего по ним тока;  2) зависит от проходящего тока;  3) ограниченно зависит от тока;

4) зависит от напряжения сети;  5) не зависит от напряжения сети.

Регулирование напряжения в электрических сетях

1. Плавное регулирование напряжения в сетях под нагрузкой осуществляется с помощью...

1) индукционного регулятора – синхронного компенсатора;         2) автотрансформатора;

3) продольной емкостной компенсации;          4) ответы 2) и 3);                5) ответы 1) и 3).

2. Ступенчатое регулирование напряжения может осуществляться...

1)  изменением коэффициента трансформации;

2) последовательного включения к основному трансформатору регулировочных автотрансформаторов;

3) последовательного включения к основному трансформатору регулировочных трансформаторов со ступенчатым изменением добавляемого напряжения, например ВДТ.

4) ответы 1) и 2);                                                                                         5) ответы 1), 2) и 3).

Токи короткого замыкания и замыкания на землю

1. Если в параллельных ветвях имеются э.д.с., то эквивалентная э.д.с., приложенная за общим сопротивлением Z(, равна

1) ;              2) ;

3) ;              4) ;

5) .

2. Расчетные выражения для определения приведенных значений сопротивлений генератора, соответственно в именованных и относительных единицах (,- номинальные напряжение и мощность генератора, - напряжение приведения).

1)  и ;              2)  и ;

3)  и ;             4)  и ;

5)  и .

## Перенапряжения и защита от них

1. Какие параметры влияют на разрядные напряжения воздушных промежутков?

1) напряженность электрического поля;        2) давление и температура;

3) температура и абсолютная влажность;      4) давление, температура и абсолютная влажность;

5) напряженность электрического поля и давление.

2. Чем осуществляется защита от прямых ударов молнии?

1) антенной;      2) трубчатым разрядником;    3) молниеотводом;   4) громоотводом;   5) вентильным разрядником.

Электрическая аппаратура

1. Расшифруйте аббревиатуру КРУ.

1) комплексные разрядные установки;    2) комплекс ремонтных устройств;

3) комплексное распределительной устройство;    4) компенсационный регулятор, унифицированный;

5) компактное распределительное устройство.

2. Для чего предназначено КРУ?

1) приема и преобразования электрической энергии;     2) преобразования;     3) информации о повреждениях.

2) приема и распределения электрической энегии;         5) преобразования и распределения электроической энергии;

## Трансформаторные подстанции

1. Для чего предназначен силовой трансформатор

1) повышения напряжения в сети переменного тока;      2) понижения напряжения в сети переменного тока;

3) преобразования напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока;  4) ответы 1) и 2);   5) ответы 2) и 3).

2. Как определяется коэффициент трансформации силового трансформатора (трансформатор работает в режиме х.х.)

1) ;           2) ;          3) ;         4) ;              5)

## Надежность электроснабжения

1. Что должно быть предусмотрено для резервирования особой группы электроприемников 1-й категории?

1) дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания;

2) дополнительное питание от линии электропередачи;            3) автоматическое секционирование;

4) автоматическое повторное включение;                                    5) автоматическая частотная разгрузка.

2. На какое время допускается перерыв в электроснабжении потребителей 3-й категории?

1) не более 1,5 часа;        2) не более 3 часов;       3) не более суток;

4) на время автоматического включения резервного питания;              5) не более 12 часов.

## Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии

1. Какое допустимое значение отклонения напряжения соответствует ГОСТ в нормальном режиме работы системы электроснабжения?

1) ±10%;         2) ±7,5%;          3) ±5%;           4) ±2,5%;            5) ±2%.

2. Для повышения коэффициента мощности необходимо:

1) правильный выбор двигателей по мощности;

2) замена недогруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности;

3) применение устройств компенсации реактивной мощности;

4) установка средств регулирования напряжения;                                 5) ответы 1), 2) и 3).

Технико-экономические показатели установок сельского электроснабжения

1. Наиболее целесообразный вариант электроснабжения можно выбрать по...

1) сроку окупаемости;        2) приведенным дисконтированным затратам;

3) дополнительным капитальным вложениям;        4) ответы 1) и 3);             5) ответы 1) и 2).

Контрольные задания для контрольных работ

Вариант 1

1.Опишите рабочий процесс четырехтактного карбюраторного двигателя.

2.Машины для измельчения концентрированных кормов. Разъясните принцип работы.

3.Устройство и работа погрузчика-стогометателя СПФ-0,5.

Вариант 2

1.Классификация тракторов в отрасли сельского хозяйства

2.Устройство и рабочий процесс измельчителя кормов «Волгарь-5».

3.Технологический процесс уборки картофеля картофелекопателем КСТ-1,4А.

Вариант 3

1.Рабочий процесс дизельного двигателя Д-240.

2.Устройство и рабочий процесс измельчителя корнеклубнеплодов ИКМ-5.

3.Подобрать трактор для работы с дисковой бороной БДН-3. Удельное сопротивление почвы 2,5 кН/м.

Вариант 4

1.Классификация автомобилей в отрасли сельского хозяйства.

2.Устройство и рабочий процесс дробилки кормов КДУ-2М.

3.Технологический процесс заготовки машинами рассыпного сена

Вариант 5

1.Общее устройство трактора и автомобиля.

2.Опишите рабочий процесс агрегата по приготовлению травяной муки АВМ-0,65.

3.Агрегат с машиной ПОМ-630 опрыскивает гербицидами 6 рядов посевов из шести распылителей. Норма внесения на 1 га – 150 л раствора. Определите скорость движения агрегата при расходе жидкости 1,2 л/мин каждым распылителем.

Вариант 6

1.В чем отличие в работе бензинового и дизельного двигателя внутреннего сгорания?

2.Назначение и принцип работы измельчителей стеблистых кормов.

3.Определить производительность и расход топлива за час сменной работы трактора на вспашке. Агрегат состоит из трактора ДТ-75 М и плуга ПН-4-35.

Вариант 7

1.Классификация автотракторных двигателей по основным признакам.

2.Предназначение и работа водораздатчика ВУ-3А.

3.Принципы выбора электродвигателей для привода машин животноводства.

Вариант 8

1.Эффективные показатели, характеризующие работу ДВС.

2.Общее устройство и работа подборщика-копнителя ПК-1,6.

3.Определите производительность и расход топлива за один час сменной работы трактора МТЗ-80 с сеялкой СЗ-3,6А.

Вариант 9

1.Опишите общее устройство ДВС.

2.Технологический процесс уборки картофеля с использованием комбайна ККУ-2А.

3.Назначение и устройство брудера БП-1А при напольном содержании цыплят.

Вариант 10

1.Предназначение и устройство кривошипно-шатунного механизма ДВС.

2.Устройство и работа зерново-туковой сеялки СЗ-3,6А.

3.Зоотехнические требования и технологическая схема зернодробильных машин.

Вариант 11

1.Устройство газораспределительного механизма ДВС.

2.Опишите рабочий процесс пресс-подборщика ППЛ-1,6М.

3.Выберите варианты комплектования агрегатов при сплошной культивации почвы культиватором КПС-4 на глубину 12–15 см.

Вариант 12

1.Общее устройство и работа ленточного кормораздатчика ТВК-80Б.

2.Технологический процесс заготовки прессованного сена

3.Дайте обоснование рекомендуемого режима работы агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М, плуга П-5-35 и сцепки из двух борон БЗСС-1.

Вариант 13

1.Общее устройство и работа скребкового транспортера ТСН-160Б.

2.Устройство и работа штангового опрыскивателя ОП-2000-2-01.

3.Оптимальный режим работы пахотного агрегата, состоящего из трактора МТЗ-82, плуга ПН-3-35 и бороны БЗСС-1,0.

Вариант 14

1.Схема работы дробилки КДУ-2М на измельчение сухих стебельчатых кормов.

2.Технологический процесс сортировки картофеля с использованием сортировального пункта КСП-15Б.

3.Рассчитайте производительность стационарного ленточного кормораздатчика на 50 коров.

Вариант 15

1.Технологическая схема кормоприготовительного агрегата ЗПК-4.

2.Устройство и работа культиватора-растениепитателя КОН-2,8ПМ.

3.Рассчитайте производительность мобильного кормораздатчика по выбранным вами условиям. Вариант 16

1.Устройство и работа безрешетной дробилки кормов ДБ-5.

2.Опишите принцип работы картофелесажалки КСМ-4А.

3.Рассчитайте суточную потребность воды для фермы на 200 коров.

Вариант 17

1.Машины для уборки навоза в животноводческих помещениях на 200 и 400 коров.

2.Комплектование агрегатов для косьбы трав. Составьте 2–3 варианта.

3.Агротехнические требования при комплектовании машинно-тракторных агрегатов (междурядная обработка культуры, заготовка прессованного сена).

Вариант 18

1.Составьте схему башенного водоснабжения животноводческой фермы

2.Устройство и работа машин для внесения органических удобрений.

3.Определите рациональную ширину захвата полевого агрегата.

Вариант 19

1.Электрические средства теплоснабжения животноводческих ферм.

2.Машины для транспортировки и внесения минеральных удобрений.

3.Подберите трактор для работы с картофелекопателем КСТ-1,4. Дайте обоснование расчетам.

Вариант 20

1.Пароводяные огневые установки для животноводческих ферм.

2.Машины для подготовки минеральных удобрений к внесению.

3.Определите количество минеральных удобрений, вносимых за 20 мин сменного времени агрегатами Т-25А и НРУ-0,5.

Вариант 21

1.Оборудование для обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях.

2.Устройство и работа культиваторов для сплошной обработки почвы.

3.Технологический процесс гранулирования травяной муки.

Вариант 22

1.Основные требования к источникам водоснабжения животноводческих ферм.

2.Общее устройство и работа рулонного сенного пресса Пр-Ф-750.

3.Определить скорость движения опрыскивателя ОВТ-1В при ширине захвата 4,2 м. Число опрыскивающих наконечников – 12, каждый расходует 0,5 л/мин. Норма расхода раствора ядохимикатов на1 га 300 л.

Вариант 23

1.Дайте обзорную характеристику водоподъемных машин, используемых для водоснабжения животноводческих ферм.

2.Устройство и предназначение плугов ПЛН-4-35 и ПЛН-3-35.

3.Разбрасыватель минеральных удобрений за 10 мин вносит в почву 18 кг удобрений. Норма внесения на 1 га 700 кг. Ширина рассева 9 м. Определить скорость движения агрегата

Вариант 24

1.Описать принцип работы автоматической водоподъемной установки типа ВУ.

2.Агротехнические требования к прикатыванию посевов. Устройство катков.

3.Определить количество теплоты для запаривания 500 кг измельченного сена. Пригоден ли для этой цели водогрейный котел КВ-300Г?

Вариант 25

1.Принцип действия индивидуальных поилок животных. Пояснить схемой.

2.Предназначение и устройство дисковых лущильников ЛДГ-5А.

3.Передача корнеклубнеплодов шнековой мойкой типа ИКМ-5 составляет 2000 кг/ч. Обосновать и определить число оборотов шнека, его диаметр и длину.

Вариант 26

1.Принцип действия центробежно-вихревых и объемно-инерционных насосов для водоснабжения животноводческих ферм.

2.Предназначение и устройство дисковых борон дня подготовки почвы к посеву.

3.Дайте разъяснение о нормативных и фактических сроках службы тракторов, сопровождая их примерами.

Вариант 27

1.Устройство и принцип действия доильного агрегата

2.Дайте обзорную характеристику машин для внесения минеральных удобрений.

3.Разъясните понятия «номинальное тяговое усилие трактора» и «коэффициент использования силы тяги» на примере 2–3 типов тракторов.

Вариант 28

1.Предназначение и устройство смесителя-запарника кормов С-12.

2.Устройство и работа косилки КРН-2,1А.

3.Напримере 2–3 агротехнических операций дайте разъяснение понятия «значения удельных сопротивлений машин-орудий)».

Вариант 29

1.Опишите применяемые схемы уборки навоза машинами в животноводческих помещениях. 2.Устройство и принцип работы косилки-измельчителя КИР-1,5М.

3.Объясните значимость учета коэффициента сопротивления перекатыванию при движении сельскохозяйственного агрегата

Контрольные задания для контрольных работ (2 семестр)

Вариант 1

1. Назовите основные причины широкого применения электроэнергии во всех отраслях современного общества.

2. - Закон Ома для пассивного и активного и смешанного участка цепи. Законы Кирхгофа.

3. Приведите основные элементы и характеристики цепей переменного тока

4. Реактивные сопротивления XL, XC , их отличия.

5. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы конденсационной станции и перечислите ее основные особенности.

6. Перечислите основные параметры, характеризующие режим работы электроэнергетической системы и дайте понятие установившегося и переходного режима.

7. Приведите шкалу стандартных номинальных напряжений в России от 220 В до 1150 кВ. Воздушные линии электропередачи, типы опор, расположение проводов на ВЛ.

Вариант 2

1. Что понимается под энергетическими ресурсами. Назовите основные возобновляемые и невозобновляемые энергоресурсы.

2.Что такое условное топливо? Для каких целей введено это понятие?

3. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы теплоэлектроцентрали и перечислите ее основные особенности.

4. Что такое мгновенные и действующие значения (ЭДС, U, I), частота

5. Мощность трехфазной системы.

6. Какие основные элементы относятся к электроэнергетической системе. Приведите основные обозначения основных из них. Назначение высоковольтных выключателей и линий электропередачи.

7. Перечислите основные элементы электроэнергетической системы и их назначение. Конструктивное выполнение линий электропередачи.

Вариант 3

1. Перечислить существующие виды энергоресурсов и их запасы.

2. Перечислите методы расчета электрических цепей постоянного тока

3. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы парогазовой электроустановки и перечислите ее основные особенности.

4. Назначение нулевого провода в трехфазной системе.

5. Схемы соединения «треугольник» и «звезда», в чем их отличие?

6. Перечислите основные показатели, характеризующие качество электрической энергии. Каким образом эти показатели влияют на электрооборудование потребителей электроэнергии.

7. Какие синхронные генераторы устанавливаются на разных типах станций. Их особенности, скорости вращения, номинальные напряжения.

Вариант 4

1. Приведите основные виды энергоресурсов, используемых в нашей стране. Через какой показатель производится сравнение их тепловой эффективности.

2. Перечислите известные Вам виды электростанций. Приведите структурную схему работы газотурбинной электроустановки и перечислите ее основные особенности.

3. Перечислите особенности последовательного и параллельного соединения R,L,C.

4. Понятие фазных и линейных напряжений.

5. Какие основные элементы относятся к электроэнергетической системе. Приведите обозначения двух и трехобмоточного трансформатора и кабельной линии. Назначение трансформатора в электроэнергетической системе.

6. Трансформатор - определение, назначение, принцип работы. Воздушные линии электропередачи, типы опор, расположение проводов на ВЛ.

7. Что понимается по технико-экономическим обоснованием системы электроснабжения

Темы для докладов с презентацией

1. Приемы основной обработки почвы и орудия для их проведения

2. Приемы мелкой обработки почвы и орудия для их проведения

3. Приемы поверхностной обработки почв и орудия для их проведения

4. Машины и оборудование для агротехнических мер борьбы с сорными растениями.

5. Разработка современных  (не химических ) средств борьбы с сорняками (СВЧ- генераторы, электроразряды и др.)

6. Устройство и работа современных разбрасывателей твердых удобрений

7. Устройство и работа внесения жидких удобрений в почву

8. Устройство и работа зерновых сеялок

9. Устройство и работа сенокосилок

10. Устройство и работа зерновых комбайнов

11. Устройство и  работа картофелесажалок

12. Устройство и работа картофелекопалок

13. Современные технологии заготовки сена

14. Машины и механизмы для традиционной заготовки силоса

14. Современная технология хранения кормов в полиэтиленовых рукавах

15. Устройство и работа кормораздатчика для крупного рогатого скота

15. Обеспечение энергообеспечения микроклимата коровника на 400 скотомест.

16. Мобильные кормораздатчики для раздачи сухих кормов в коровнике

17.  Организация освещения и вентиляции коровника

18. Устройство и работа вентиляционных систем свинарника

19. Машины и оборудование для удаления навоза из животноводческих помещений

20. Механизация утилизации и переработки навоза сельскохозяйственных животных

21. Унифицированная доильная установка типа “Елочка” и ее технические характеристики

22. Роботизированные доильные комплексы и их технические характеристики.

23. Технология очистки и охлаждения молока

24. Дождевальные установки и машины

25. Машины для поверхностного полива

26. Машины и оборудование для сушки зерна.

Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень тем учебной программы для подготовки к экзамену

Вопросы к экзамену (1 семестр)

- Энергетическая база сельскохозяйственного производства.

- Основные  части  трактора  и  автомобиля.

- Устройство двигателя внутреннего сгорания.

- Различия в устройстве и в работе дизельных и карбюраторных двигателей.

- Основная и  поверхностная обработка почвы.

- Машины и орудия для основной обработки почвы.

- Машины и орудия для поверхностной обработки почвы.

- Машины для внесения  органических и минеральных  удобрений.

- Агротехнические требования  к посевным  и посадочным машинам.

- Устройство и  работа зерновой сеялки СЗ-3,6А.

- Устройство и  работа  картофелесажалки СН-4Б и КСМ-4А.

- Технологические процессы заготовки кормов  и агротехнические требования.

- Устройство и  работа  косилок  КРН-2,1А  и КПРН-3,0.

- Устройство и  работа  граблей ГВР-6,0 и ГВК-6,0.

- Прессование сена. Работа пресса ПР-750.

- Заготовка рассыпного сена. Работа  ПК-1,6.

- Междурядная обработка посевов картофеля. Агротехнические требования.

- Машины по защите сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней.  Агротехнические требования.

- Устройство и  работа  штангового опрыскивателя ОП-2000-2-01.

- Дробление кормов. Устройство и  работа  дробилки КДУ-2М.

- Технологический процесс  уборки  картофеля. Агротехнические требования.

- Устройство и  работа  картофелеуборочного комбайна ККУ-2М; картофелекопателя КСТ-1,4.

- Послеуборочная обработка и сортировка картофеля на пункте КСП-15Б.

- Технологии содержания продуктивных животных: КРС, свиней, птицы.

- Способы содержания крупного рогатого скота. Привязной и беспривязной способы.

- Машины и  оборудование водоснабжения животноводческих ферм.

- Электрические средства теплоснабжения животноводческих ферм.

- Машины и  оборудование для подготовки кормов к скармливания.

- Устройство и  работа  кормораздаточника КТУ-10М.

- Устройство и  работа  навозоуборочного  транспортёра ТСН-160А.

- Машинное доение коров. Доильное оборудование ферм.

- Первичная переработка молока. Оборудование для очистки и охлаждения молока.

Вопросы к экзамену (2 семестр)

- Электрические цепи постоянного тока:  основные определения (цепь, контур, ветвь, узел, простые и сложные цепи), элементы (источник, нагрузка, типы соединений), характеристики (ЭДС, сила тока, напряжение, сопротивление, проводимость, мощность, энергия). Закон Ома для пассивного и активного участка цепи.

- Методы расчета электрических цепей постоянного тока: законы Кирхгофа, эквивалентных преобразований, контурных токов, двух узлов, наложения. Баланс мощности.

- Основные элементы и характеристики цепей переменного тока: мгновенные и действующие значения (ЭДС, U, I), частота,  принцип генерирования синусоидального тока; элементы R,L,C, реактивные сопротивления XL, XC , сдвиг фаз между напряжением и током; формы представления синусоидальных электрических величин (комплексные формы записи).

- Особенности последовательного и параллельного соединения R,L,C. Определения и расчетные формулы для полного, активного и реактивных  сопротивлений и проводимостей, мощностей. Резонансы напряжений и  токов.

- Законы Кирхгофа и методы расчета  цепей однофазного переменного тока. Коэффициент мощности. Компенсация реактивной мощности.

- Электрические цепи трехфазного переменного тока: основные схемы соединений; фазные и линейные напряжения и токи; мощности.

- Назначение и принцип действия трансформаторов.

- Типы и принципы действия электрических машин переменного и постоянного тока (двигатели и генераторы, асинхронные  и синхронные электрические .машины).

- Энергетические системы: процессы, элементы, структура, функциональная и  территориальная иерархия

- Энергоресурсы: классификация, основные виды, особенности, энергетический потенциал; единицы измерения    энергетических единиц, их взаимосвязь, энергетические эквиваленты.

- Современное состояние и перспективы развития ТЭК России и РК.

- Современное состояние и перспективы развития электроэнергетики и теплоснабжения России и РК.

- Основные типы электростанций:  технологические схемы, основное оборудование  тепловых ЭС (ПТУ, ГТУ, ПГУ), типы турбин. Преимущества теплофикации (различие КЭС и ТЭЦ).

- Основные типы электростанций:  технологические схемы, основное оборудование  АЭС и ГЭС. Другие существующие и перспективные типы ЭС (кроме ТЭС, АЭС и ГЭС).

- Эксплуатационные характеристики ЭС: установленная и рабочая мощности, резервы, выработка, отпуск энергии, собственные нужды, расход топлива.

- Элементы электроэнергетических систем.  Линии электропередачи. Графики электрических нагрузок, характерные коэффициенты, зоны.

- Технико-экономические характеристики электроснабжающей системы (капитальные вложения, себестоимость, структура затрат, прибыль, рентабельность). Тарифы на энергию, методы и особенности их формирования.

- Сравнительная эффективность вариантов энергоснабжения.  Критерии эффективности.

- Древесное топливо: классификация ресурсов,  энергетический потенциал,  теплота сгорания рабочего топлива,   технологии энергетического использования древесного топлива.

- Системы теплоснабжения: тепловые нагрузки, классификации систем, основные схемы,  источники, тепловые сети, регулирование. Эффект теплофикации (КПТЭ). Разнесение затрат на ТЭЦ. Тарифы на тепловую энергию.

- Система топливоснабжения. Схема и элементы системы снабжения природным и сжиженным газом. Основные сведения о системах нефте- и углеснабжения.

- Основные энергоприемники и энергопотребляющие  процессы в промышленности: характерные приемники электроэнергии,   рациональные энергоносители для высоко-средне-и низкотемпературных процессов.

- Энергоемкость. Основные направления энергосбережения. Меры стимулирования.

- Влияние энергетических объектов на окружающую среду.

- Энергия, ее виды и формы. Виды энергоресурсов, их запасы и использование. Процесс энергообеспечения.

- Топливно-энергетический комплекс. Влияние энергетики на другие отрасли и на экономику.

- Понятие энергетической системы. Принципы работы и конструктивное выполнение основных элементов электроэнергетической системы.

- Передача энергии на расстояние. Преимущества объединения энергетических систем. Особенности электроснабжения потребителей электроэнергии.

- Основное оборудование и аппаратура трансформаторных подстанций и электростанций, их условное графическое обозначение на электрических схемах.

- Тепловые конденсационные электростанции. ?

- Теплоэлектроцентрали

- Принципиальные отличия различных типов станций. Вопросы малой энергетики.

- Определение основных расчетных показателей электрических нагрузок. Методы расчета электрических нагрузок.

- Суточные графики электрических нагрузок. Основные понятия о линии электропередачи и их элементах.

- Кабельные и воздушные линии и способы их прокладки.

- Определение сечений и выбор проводов воздушных линий электропередачи и кабельных линий по допустимому току.

- Проверка сечений проводов линий по потере напряжения

- Технико-экономическое значение коэффициента мощности (коэффициента реактивной мощности)

- Способы снижения и компенсации реактивной мощности приемников электроэнергии.

- Техника безопасности при обслуживании электрических установок.

- Классификация технических установок по напряжению. Поражение людей электрическим током. Защитные мероприятия. Заземление.

- Значение электрификации в технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Назовите области применения электрической энергии и электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

- Чем отличаются лампы накаливания от газоразрядных ламп?

- Применение УФ-излучения в сельском хозяйстве (в технологии возделывания культур). Оборудование.

- Применение ИК-излучения в сельском хозяйстве (в технологии возделывания культур). Оборудование.

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основа повышения производительности труда и снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции – комплексная механизация и электрификация, использование рациональной технологии. Основные направления научно-технического прогресса и интенсификации сельскохозяйственного производства. Механизация и электрификация процессов производства - важнейший фактор интенсификации. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 2 | Классификация энергетических средств. Традиционные источники энергии. Возобновляемые источники энергии. Классификация тракторов. Классификация автомобилей. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 3 | Основные части трактора и их назначение. Основные части автомобиля и их назначение. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 4 | Классификация двигателей. Основные механизмы и системы. Рабочий процесс двигателя. Дизельные и карбюраторные двигатели внутреннего сгорания. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 5 | Кривошипно-шатунный механизм. Механизм газораспределения. Система питания. Система смазки. Система охлаждения. Система зажигания и пуска. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 6 | Ходовая часть колёсных тракторов и автомобилей. Остов. Двигатель. Подвеска. Механизм управления. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 7 | Машины и орудия для основной и специальной обработки почвы. Классификация тракторных плугов. Основные части плуга. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Лущильщики. Бороны. Катки. Культиваторы. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 8 | Способы внесения удобрений. Агротехнические требования. Машины для внесения органических удобрений. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 9 | Агротехнические требования к посевным и посадочным машинам. Рядовые зерновые сеялки. Сеялки для посева пропашных культур. Овощные сеялки. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 10 | Сажалка картофеля навесная СН-4Б; сажалка картофеля полунавесная КСМ-4А; рассадопосадочная машина СКН-6А. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 11 | Методы и способы защиты растений. Агротехнические требования. Тракторные опрыскиватели. Опылители. Аэрозольные генераторы. Протравливатели. Машины для подготовки и транспортировки рабочих жидкостей. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 12 | Технологические процессы заготовки кормов и агротехнические требования. Косилки. Косилки - плющилки. Косилки – измельчители. Грабли. Машины для уборки рассыпного сена. Машины для заготовки прессованного сена. Агрегаты для приготовления травяной муки. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 13 | Способы уборки и агротехнические требования. Картофелекопатели. Навесной картофелекопатель КТН-2В. Полунавесной картофелекопатель КСТ-1,4А. Картофелеуборочные комбайны. Машины для послеуборочной доработки картофеля. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 14 | Типы животноводческих ферм и производственные процессы. Комплексная механизация в животноводстве. Механизация водоснабжения животноводческих ферм. Машины и оборудования для поения животных. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 15 | Виды кормов. Способы и схемы приготовления кормов. Машины для измельчения кормов резанием. Машины для дробления и резания кормов. Машины для запаривания, смешивания и дозирования кормов. Технологические линии приготовления кормов в кормоцехах. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 16 | Кормораздаточные устройства. Мобильные кормораздаточники. Кормораздаточники непрерывного транспортирования кормов (стационарные). | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 17 | Общие принципы и способы машинного доения. Доильные аппараты. Вакуумные системы доильных установок. Аппараты и механизмы для первичной обработки молока. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 18 | Энергетика как производственная система. Процессы, элементы, структура, функциональная и территориальная иерархия энергетических систем. Классификация, основные виды, особенности энергетических ресурсов. Оценка энергетического потенциала ресурсов, единицы измерения энергетических единиц, их взаимосвязь, энергетические эквиваленты. Основные типы, технологические схемы и оборудование электростанций (ЭС). Тепловые ЭС (ПТУ, ГТУ, ПГУ), типы турбин. Преимущества теплофикации. Атомные и гидравлические ЭС. Другие существующие и перспективные типы ЭС. Эксплуатационные характеристики ЭС: установленная и рабочая мощности, резервы, выработка, отпуск энергии, собственные нужды, расход топлива. | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 19 | Оценка потенциала и использование древесного топлива: классификация ресурсов, энергетический потенциал, теплота сгорания рабочего топлива, технологии энергетического использования древесного топлива | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 20 | Электрические цепи постоянного тока: основные определения, элементы, характеристики. Закон Ома для пассивного и активного участка цепи. Методы расчета электрических цепей постоянного тока | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 21 | Основные элементы и характеристики цепей переменного тока. Принцип генерирования синусоидального тока. Элементы R,L,C, реактивные сопротивления, сдвиг фаз между напряжением и током; формы представления синусоидальных электрических величин (комплексные формы записи). Особенности последовательного и параллельного соединения элементов в цепях однофазного переменного тока. Резонансы напряжений и токов. Законы Кирхгофа и методы расчета цепей однофазного переменного тока. Коэффициент мощности. Компенсация реактивной мощности. | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 22 | Электрические цепи трехфазного переменного тока: основные схемы соединений; фазные и линейные напряжения и токи; мощности | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 23 | Назначение и принцип действия трансформаторов в сельскохозяйственном производстве. Типы и принципы действия электрических машин переменного и постоянного тока | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 24 | Элементы электроэнергетических систем. Линии электропередачи. Графики электрических нагрузок, характерные коэффициенты, зоны | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 25 | Технико-экономические характеристики электроснабжающей системы: капитальные вложения, себестоимость, структура затрат, прибыль, рентабельность. Тарифы на энергию, методы и особенности их формирования. Сравнительная эффективность вариантов энергоснабжения. Критерии эффективности | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 26 | Системы теплоснабжения: тепловые нагрузки, классификации систем, основные схемы, источники, тепловые сети, регулирование. Эффект теплофикации (КПТЭ). Разнесение затрат на ТЭЦ. Тарифы на тепловую энергию. Система топливоснабжения. Схема и элементы системы снабжения природным и сжиженным газом. Основные сведения о системах нефте- и углеснабжения | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 27 | Основные энергоприемники и энергопотребляющие процессы в промышленности и сельском хозяйстве: характерные приемники электроэнергии, рациональные энергоносители для высоко-средне-и низкотемпературных процессов | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 28 | Энергоемкость производства. Основные направления и меры стимулирования энергосбережения. Влияние энергетических объектов на окружающую среду | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 29 | Механизация теплоснабжения ферм и управления микроклиматом. Системы вентиляции животноводческих помещений. Оборудование систем вентиляции. Нагревательные приборы. Воздухоочистительные устройства. Технические средства для локального обогрева. Системы освещения в растениеводстве и животноводстве. Применение излучений оптического спектра в сельском хозяйстве. Электрические источники оптического излучения. Осветительные и облучающие электроустановки. | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |
| 30 | Современное состояние и перспективы развития отраслей ТЭК России и Республики Коми | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | Опрос на лекции. Домашнее задание. Контрольная работа (тестирование). |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основа повышения производительности труда и снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции – комплексная механизация и электрификация, использование рациональной технологии. Основные направления научно-технического прогресса и интенсификации сельскохозяйственного производства. Механизация и электрификация процессов производства - важнейший фактор интенсификации. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 2 | Классификация энергетических средств. Традиционные источники энергии. Возобновляемые источники энергии. Классификация тракторов. Классификация автомобилей. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 3 | Основные части трактора и их назначение. Основные части автомобиля и их назначение. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 4 | Классификация двигателей. Основные механизмы и системы. Рабочий процесс двигателя. Дизельные и карбюраторные двигатели внутреннего сгорания. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 5 | Кривошипно-шатунный механизм. Механизм газораспределения. Система питания. Система смазки. Система охлаждения. Система зажигания и пуска. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 6 | Ходовая часть колёсных тракторов и автомобилей. Остов. Двигатель. Подвеска. Механизм управления. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 7 | Машины и орудия для основной и специальной обработки почвы. Классификация тракторных плугов. Основные части плуга. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Лущильщики. Бороны. Катки. Культиваторы. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 8 | Способы внесения удобрений. Агротехнические требования. Машины для внесения органических удобрений. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 9 | Агротехнические требования к посевным и посадочным машинам. Рядовые зерновые сеялки. Сеялки для посева пропашных культур. Овощные сеялки. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 10 | Сажалка картофеля навесная СН-4Б; сажалка картофеля полунавесная КСМ-4А; рассадопосадочная машина СКН-6А. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 11 | Методы и способы защиты растений. Агротехнические требования. Тракторные опрыскиватели. Опылители. Аэрозольные генераторы. Протравливатели. Машины для подготовки и транспортировки рабочих жидкостей. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 12 | Технологические процессы заготовки кормов и агротехнические требования. Косилки. Косилки - плющилки. Косилки – измельчители. Грабли. Машины для уборки рассыпного сена. Машины для заготовки прессованного сена. Агрегаты для приготовления травяной муки. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 13 | Способы уборки и агротехнические требования. Картофелекопатели. Навесной картофелекопатель КТН-2В. Полунавесной картофелекопатель КСТ-1,4А. Картофелеуборочные комбайны. Машины для послеуборочной доработки картофеля. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 14 | Типы животноводческих ферм и производственные процессы. Комплексная механизация в животноводстве. Механизация водоснабжения животноводческих ферм. Машины и оборудования для поения животных. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 15 | Виды кормов. Способы и схемы приготовления кормов. Машины для измельчения кормов резанием. Машины для дробления и резания кормов. Машины для запаривания, смешивания и дозирования кормов. Технологические линии приготовления кормов в кормоцехах. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 16 | Кормораздаточные устройства. Мобильные кормораздаточники. Кормораздаточники непрерывного транспортирования кормов (стационарные). | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 17 | Общие принципы и способы машинного доения. Доильные аппараты. Вакуумные системы доильных установок. Аппараты и механизмы для первичной обработки молока. | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 18 | Энергетика как производственная система. Процессы, элементы, структура, функциональная и территориальная иерархия энергетических систем. Классификация, основные виды, особенности энергетических ресурсов. Оценка энергетического потенциала ресурсов, единицы измерения энергетических единиц, их взаимосвязь, энергетические эквиваленты. Основные типы, технологические схемы и оборудование электростанций (ЭС). Тепловые ЭС (ПТУ, ГТУ, ПГУ), типы турбин. Преимущества теплофикации. Атомные и гидравлические ЭС. Другие существующие и перспективные типы ЭС. Эксплуатационные характеристики ЭС: установленная и рабочая мощности, резервы, выработка, отпуск энергии, собственные нужды, расход топлива. | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 19 | Оценка потенциала и использование древесного топлива: классификация ресурсов, энергетический потенциал, теплота сгорания рабочего топлива, технологии энергетического использования древесного топлива | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 20 | Электрические цепи постоянного тока: основные определения, элементы, характеристики. Закон Ома для пассивного и активного участка цепи. Методы расчета электрических цепей постоянного тока | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 21 | Основные элементы и характеристики цепей переменного тока. Принцип генерирования синусоидального тока. Элементы R,L,C, реактивные сопротивления, сдвиг фаз между напряжением и током; формы представления синусоидальных электрических величин (комплексные формы записи). Особенности последовательного и параллельного соединения элементов в цепях однофазного переменного тока. Резонансы напряжений и токов. Законы Кирхгофа и методы расчета цепей однофазного переменного тока. Коэффициент мощности. Компенсация реактивной мощности. | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 22 | Электрические цепи трехфазного переменного тока: основные схемы соединений; фазные и линейные напряжения и токи; мощности | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 23 | Назначение и принцип действия трансформаторов в сельскохозяйственном производстве. Типы и принципы действия электрических машин переменного и постоянного тока | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 24 | Элементы электроэнергетических систем. Линии электропередачи. Графики электрических нагрузок, характерные коэффициенты, зоны | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 25 | Технико-экономические характеристики электроснабжающей системы: капитальные вложения, себестоимость, структура затрат, прибыль, рентабельность. Тарифы на энергию, методы и особенности их формирования. Сравнительная эффективность вариантов энергоснабжения. Критерии эффективности | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 26 | Системы теплоснабжения: тепловые нагрузки, классификации систем, основные схемы, источники, тепловые сети, регулирование. Эффект теплофикации (КПТЭ). Разнесение затрат на ТЭЦ. Тарифы на тепловую энергию. Система топливоснабжения. Схема и элементы системы снабжения природным и сжиженным газом. Основные сведения о системах нефте- и углеснабжения | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 27 | Основные энергоприемники и энергопотребляющие процессы в промышленности и сельском хозяйстве: характерные приемники электроэнергии, рациональные энергоносители для высоко-средне-и низкотемпературных процессов | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 28 | Энергоемкость производства. Основные направления и меры стимулирования энергосбережения. Влияние энергетических объектов на окружающую среду | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 29 | Механизация теплоснабжения ферм и управления микроклиматом. Системы вентиляции животноводческих помещений. Оборудование систем вентиляции. Нагревательные приборы. Воздухоочистительные устройства. Технические средства для локального обогрева. Системы освещения в растениеводстве и животноводстве. Применение излучений оптического спектра в сельском хозяйстве. Электрические источники оптического излучения. Осветительные и облучающие электроустановки. | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |
| 30 | Современное состояние и перспективы развития отраслей ТЭК России и Республики Коми | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | перечень вопросов к экзамену |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.1  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые индикаторы компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПК-3.2, 3.3, 8.2, 8.3 | № 1-22 | 22-20 | 16-19 | 12-15 | <12 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 61-70 | 51-60 | 40-50 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 22 |  |

Табл. 6.4.2  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые индикаторы компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПК-3.2, 3.3, 4.1, 8.2, 8.3 | № 1-19 | 17-19 | 14-16 | 10-13 | <10 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 61-70 | 51-60 | 40-50 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 19 |  |

Табл. 6.5.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (доклад с презентацией)

- Оценочный лист защиты реферата (доклад с презентацией)

| Критерий оценивания | Оценка, баллы (максимальное количество) |
| --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
| Содержание | тема полностью раскрыта, материал презентации представлен логично, последовательно. Указаны цели, задачи, выводы (70) | тема раскрыта, имеются недостатки в логичности представленных слайдов. Указаны цели, задачи, выводы (60) | Тема раскрыта фрагментарно, нарушена связь представленных на слайдах материалов. Отсутствуют цели, задачи, выводы (50) |
| Оформление слайдов/Графика | Единый стиль оформления слайдов. Текст визуально привлекателен и читаем. Использованы графические компоненты (схемы, карты, таблицы) (25) | Прослеживается единый стиль оформления слайдов. Изображения информативны, но не поддерживают план презентации. Не всегда использованы графические материалы либо они не информативны (20) | Нарушен стиль оформления, не использованы графические материалы (15) |
| соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста. Наличие ошибок | Все правила соблюдены. Допустима одна ошибка (5) | В оформлении текста присутствуют недостатки. Две – три ошибки (4) | Допустимы четыре ошибки (3) |
| дополнительно | творческий, оригинальный подход к созданию презентации (5) |
|  | Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) (5) |

Табл. 6.6 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за контрольную работу, если:

- при подготовке и написании работы студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено) (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Защита контрольных работ (рефератов) на практических занятиях | 10 | 10 | 11 | 31 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 23 | 23 | 24 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |