МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________ Л. А. Гурьева

«____» _____________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Интегрированные системы проектирования и управления», Б1.В.ДВ.02.01

Наименование ООП ВО:"Автоматизация технологических процессов и производств"

Направление подготовки: 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств"

Направленность (профиль) :"Автоматизация технологических процессов и производств"

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная.

Факультет:Транспортно-технологический

Кафедра: ФиАТПиП

Год начала подготовки: 2023

Форма контроля

| Очная: Курс 3; Семестр 6 | Экзамен 6семестр Контрольная работа |
| --- | --- |
| Заочная: Курс 4; | Экзамен 4 курс Контрольная работа |

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах 216 часов, 6 ЗЕТ.

Сыктывкар 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств", утвержденного  № 730 от 09.08.2021,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «    » июня 202    т г. протокол №

Разработчик доцент кафедры ФиАТПиП   _____________________ Шифрин Борис Маркович

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП _______________________ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Декан__ТТФ_________________________________________________Самородницкий А.А

(название факультета)	(подпись)			(Ф.И.О.)

Заведующий выпускающей кафедрой________________________________ Асадуллин  Ф.Ф.

1. Цели и задачи дисциплины

Изучение общих принципов построения интегрированные системы проектирования и управления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Для полноценного усвоения учебного материала по ИСПиУ студентам необходимо иметь прочные знания по предметам «Информационные технологии» и «Технологические процессы автоматизированных производств».

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для выполнения научно-исследовательской работы и выпускной работы бакалавра.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-1 Способен участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, жизненным циклом продукции и ее качеством | ПК-1.2 Уметь проводить анализ технологического процесса как объекта управления; выбирать для технологического процесса функциональную схему автоматизации; разрабатывать алгоритмы централизованного контроля; рассчитывать системы автоматического регулирования применительно к конкретному технологическому объекту; разрабатывать алгоритмы и программы для систем программно-логического управления; разрабатывать системы визуализации и супервизорного управления на основе SCADA-систем; определять надежность и экономическую эффективность |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 87,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 34 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 52 |
| Практические занятия (ПЗ) |  |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 94 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 216 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 6 |

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 27,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 10 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 |
| Практические занятия (ПЗ) |  |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 181 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 216 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 6 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов (без контроля) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 4 |  |  | 10 |  |  | 14 | ПК-1.2 |
| 2 | Математическое, информационное, методическое и организационное обеспечение АСУТП. | 6 |  |  | 10 |  |  | 16 | ПК-1.2 |
| 3 | Система MATLAB как средство моделирования систем. | 6 | 12 |  | 10 |  |  | 268 | ПК-1.2 |
| 4 | SCADA системы – общий обзор. | 6 | 12 |  | 10 |  |  | 28 | ПК-1.2 |
| 5 | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | 6 | 14 |  | 10 |  |  | 30 | ПК-1.2 |
| 6 | Разработка систем автоматизированного проектирования (САПР) на основе графического ядра AutoCAD. | 6 | 14 |  | 17 |  |  | 37 | ПК-1.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 25,75 | 25,75 |  |
|  | Итого | 34 | 52 |  | 94 | 1,25 | 25,75 | 216 |  |

Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов (без контроля) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 2 |  |  | 24 |  |  | 26 | ПК-1.2 |
| 2 | Математическое, информационное, методическое и организационное обеспечение АСУТП. |  |  |  | 24 |  |  | 24 | ПК-1.2 |
| 3 | Система MATLAB как средство моделирования систем. | 2 | 4 |  | 24 |  |  | 30 | ПК-1.2 |
| 4 | SCADA системы – общий обзор. | 2 | 4 |  | 24 |  |  | 30 | ПК-1.2 |
| 5 | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | 2 | 4 |  | 24 |  |  | 30 | ПК-1.2 |
| 6 | Разработка систем автоматизированного проектирования (САПР) на основе графического ядра AutoCAD. | 2 | 4 |  | 52 |  |  | 58 | ПК-1.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  | Итого | 10 | 16 |  | 181 | 1,25 | 7,75 | 216 |  |

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | Основные понятия интегрированной системы. Организация программных средств: информационные системы, системы автоматизированного исследования и проектирования, системы управления техническими средствами, диалоговые системы. Стандарты на разработку прикладных программных средств. Документирование, сопровождение и эксплуатация программных средств. Этапы проектирования и жизненный цикл программных продуктов. | 4 | ПК-1.2 |
| 2. | Математическое, информационное, методическое и организационное обеспечение АСУТП. | Особенности математического описания непрерывных, дискретных и дискретно-непрерывных по потокам материалов и энергии процессов. | 6 | ПК-1.2 |
| 3. | Система MATLAB как средство моделирования систем. | Пакет Simulink для решения задач имитационного и событийного моделирования. Создание S-функции в MATLAB. Динамический обмен данными (Dynamic Data Exchange - DDE) как форма коммуникации между приложениями. Набор функций для реализации DDE интерфейса для использования MATLAB в качестве DDE клиента. Создание связи MATLAB – FIX. Применение DDE-связи для управления моделью объекта. | 6 | ПК-1.2 |
| 4. | SCADA системы – общий обзор. | SCADA системы – общий обзор (Factory Link, InTouch, Genesis, RealFlex, FIX, Trace Mode, Simplicity, Monitor Pro). Функциональные возможности. Характеристики SCADA – систем. Технические характеристики. Имеющиеся средства сетевой поддержки. Открытость систем. Разработка собственных программных модулей. Драйверы ввода-вывода. Встраиваемые ActiveX объекты. Встроенные командные языки. Поддерживаемые базы данных. Графические возможности. Эксплуатационные характеристики. Удобство использования. Русификация. Стоимость. Время окупаемости SCADA – систем. Интеграция многоуровневых систем автоматизации. | 6 | ПК-1.2 |
| 5. | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | Система Trace Mode. Навигатор проекта. Редактирование канала. Привязка аргументов. Создание объектов экрана. Статическое изображение. Динамическое изображение. Программирование в Trace Mode. | 6 | ПК-1.2 |
| 6. | Разработка систем автоматизированного проектирования (САПР) на основе графического ядра AutoCAD. | Использование средств ActiveX для обеспечения связи AutoCAD c другими приложениями. Использование в AutoCAD языка VisualBasic для приложений (VBA). Связь с информационными базами данных для автоматического заполнения информации о чертежах. | 6 | ПК-1.2 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 34 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | Основные понятия интегрированной системы. Организация программных средств: информационные системы, системы автоматизированного исследования и проектирования, системы управления техническими средствами, диалоговые системы. Стандарты на разработку прикладных программных средств. Документирование, сопровождение и эксплуатация программных средств. Этапы проектирования и жизненный цикл программных продуктов. | 2 | ПК-1.2 |
| 2. | Математическое, информационное, методическое и организационное обеспечение АСУТП. | Особенности математического описания непрерывных, дискретных и дискретно-непрерывных по потокам материалов и энергии процессов. |  |  |
| 3. | Система MATLAB как средство моделирования систем. | Пакет Simulink для решения задач имитационного и событийного моделирования. Создание S-функции в MATLAB. Динамический обмен данными (Dynamic Data Exchange - DDE) как форма коммуникации между приложениями. Набор функций для реализации DDE интерфейса для использования MATLAB в качестве DDE клиента. Создание связи MATLAB – FIX. Применение DDE-связи для управления моделью объекта. | 2 | ПК-1.2 |
| 4. | SCADA системы – общий обзор. | SCADA системы – общий обзор (Factory Link, InTouch, Genesis, RealFlex, FIX, Trace Mode, Simplicity, Monitor Pro). Функциональные возможности. Характеристики SCADA – систем. Технические характеристики. Имеющиеся средства сетевой поддержки. Открытость систем. Разработка собственных программных модулей. Драйверы ввода-вывода. Встраиваемые ActiveX объекты. Встроенные командные языки. Поддерживаемые базы данных. Графические возможности. Эксплуатационные характеристики. Удобство использования. Русификация. Стоимость. Время окупаемости SCADA – систем. Интеграция многоуровневых систем автоматизации. | 2 | ПК-1.2 |
| 5. | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | Система Trace Mode. Навигатор проекта. Редактирование канала. Привязка аргументов. Создание объектов экрана. Статическое изображение. Динамическое изображение. Программирование в Trace Mode. | 2 | ПК-1.2 |
| 6. | Разработка систем автоматизированного проектирования (САПР) на основе графического ядра AutoCAD. | Использование средств ActiveX для обеспечения связи AutoCAD c другими приложениями. Использование в AutoCAD языка VisualBasic для приложений (VBA). Связь с информационными базами данных для автоматического заполнения информации о чертежах. | 2 | ПК-1.2 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 10 |  |

5.4. Лабораторный практикум (очной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение |  |  |  |
| 2. | Математическое, информационное, методическое и организационное обеспечение АСУТП. |  |  |  |
| 3. | Система MATLAB как средство моделирования систем. | Динамический обмен данными между Windows-приложениями Simulink , Excel и ТМ с целью отладки управляющей программы ТМ на модели объекта | 12 | ПК-1.2 |
| 4. | SCADA системы – общий обзор. | Анализ основных принципов работы SCADA-систем | 12 | ПК-1.2 |
| 5. | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | Создание простейшего проекта. Автопостроение канала. Добавление функции управления. Обработка данных с помощью программ. Создание статических и динамических изображений. Создание отчета тревог и СПАД архива. | 14 | ПК-1.2 |
| 6. | Разработка систем автоматизированного проектирования (САПР) на основе графического ядра AutoCAD. | Разработка САПР на основе графического ядра AutoCAD | 14 | ПК-1.2 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 52 |  |

5.5. Лабораторный практикум (заочной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение |  |  |  |
| 2. | Математическое, информационное, методическое и организационное обеспечение АСУТП. |  |  |  |
| 3. | Система MATLAB как средство моделирования систем. | Динамический обмен данными между Windows-приложениями Simulink , Excel и ТМ с целью отладки управляющей программы ТМ на модели объекта | 4 | ПК-1.2 |
| 4. | SCADA системы – общий обзор. | Анализ основных принципов работы SCADA-систем | 4 | ПК-1.2 |
| 5. | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | Создание простейшего проекта. Автопостроение канала. Добавление функции управления. Обработка данных с помощью программ. Создание статических и динамических изображений. Создание отчета тревог и СПАД архива. | 4 | ПК-1.2 |
| 6. | Разработка систем автоматизированного проектирования (САПР) на основе графического ядра AutoCAD. | Разработка САПР на основе графического ядра AutoCAD | 4 | ПК-1.2 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 16 |  |

5.6. Практические занятия (очной/заочной формы обучения)

Учебным планом не предусмотрены.

5.7. Самостоятельная работа для очной формы обучения

| № п/п | Разделы дисципины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ОК, ПК | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Работа в ходе самоподготовки дома и в библиотеке | 37 | ПК-1.2 | Контрольный опрос |
| 2 | Подготовка к лабораторным работам | Работа на стендах в лаборатории по заданию, выданному преподавателем. | 30 | ПК-1.2 | Отчеты по лабораторным работам |
| 3 | Подготовка к экзамену | Проведение доп.занятий по пройденному материалу | 34,75 | ПК-1.2 | экзамен |
|  |  |  | 92,75 |  |  |

5.8. Самостоятельная работа для заочной формы обучения

| № п/п | Разделы дисципины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ОК, ПК | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Работа в ходе самоподготовки дома и в библиотеке | 70 | ПК-1.2 | Контрольный опрос |
| 2 | Подготовка к лабораторным работам | Работа на стендах в лаборатории по заданию, выданному преподавателем. | 103 | ПК-1.2 | Отчеты по лабораторным работам |
| 3 | Подготовка к экзамену | Проведение доп.занятий по пройденному материалу | 7,75 | ПК-1.2 | экзамен |
|  |  |  | 180,75 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

очной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просмотр и обсуждение видеофильмов/DVD |  |  |  |  |
| Решение ситуационных задач |  | 16 |  | 16 |
| Тестирование |  |  |  |  |
| Мастер-класс |  |  |  |  |
| Исследовательский метод |  | 4 |  | 4 |
| Итого интерактивных занятий |  | 20 |  | 20 |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

заочной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просмотр и обсуждение видеофильмов/DVD |  |  |  |  |
| Решение ситуационных задач |  |  |  |  |
| Тестирование |  |  |  |  |
| Мастер-класс |  |  |  |  |
| Исследовательский метод |  | 4 |  | 4 |
| Итого интерактивных занятий |  | 4 |  | 4 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

  - Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам

Выполнение лабораторных работ поможет студентам глубже усвоить материал, но при условии, что каждая работа должна быть проделана с ясным пониманием сущности изучаемого явления. Для этого необходимо еще до лабораторного занятия подготовиться к нему, внимательно прочитать описание в работе и соответствующие темы лекций и обязательно уяснить суть работы. Затем надо разобраться в том, что и как следует измерять.

Дадим несколько советов студентам, впервые приступающим к выполнению работ в лаборатории.

Никогда не спешите на лабораторном занятии начинать делать, что называется, «точные» измерения. Сначала проведите качественные, оценочные опыты. На этом этапе важно убедиться, что установка работает, а экспериментальные данные по порядку величин правильно описывают изучаемое явление.

Чтобы облегчить подготовку к лабораторным занятиям, кроме описаний работ в лабораториях, можно воспользоваться методическими указаниями к лабораторным работам Список литературы в конце рабочей программы.

Данные указания содержат необходимые теоретические разделы. В них даны необходимые определения и выведены нужные формулы.

Кроме того, в описании к каждой работе есть контрольные вопросы, которые необходимо разобрать дома при подготовке к сдаче лабораторной работы.

Требования к отчету: результаты выполнения работы записываются аккуратно без исправлений в виде таблиц на отдельных листах и даются на подпись преподавателю. Отчет оформляется на отдельных листах и должен содержать:

- Фамилию студента, факультет, курс, номер группы, дату выполнения работы;

- Номер и название работы;

- Схему или чертёж установки, перечень использованных измерительных приборов;

- Рабочие формулы и формулы погрешностей с пояснением использованных в них обозначений;

- Результаты измерений в таблице;

- Подстановку числовых значений в расчётные формулы;

- Расчёт погрешностей;

- Окончательные результаты и графики (графики выполняются карандашом на миллиметровой бумаге и подклеиваются к отчёту), краткие выводы. Черновик с подписью преподавателя вкладывается в отчёт.

Лабораторная работа №1. Динамический обмен данными между Windows-приложениями Simulink , Excel и ТМ с целью отладки управляющей программы ТМ на модели объекта

Изучить процедуры обмена данными между TRACE MODE и внешними приложениями:

МРВ как DDE-сервер и МРВ как DDE-клиент.

Лабораторная работа №2. Анализ основных принципов работы  SCADA-систем

На практике изучить основные возможности, достоинства и недостатки распространенных SCADA-систем.

Лабораторная работа №3. Автопостроение канала, привязка источника сигнала к каналу

Изучить механизм автопостроения каналов TRACE MODE методом "от шаблонов", позволяющий создавать каналы в узле по аргументам шаблонов. В качестве шаблона будет выступать такой компонент проекта как экран.

Лабораторная работа №4. Добавление функции управления

Введение в состав графического экрана, позволяющего реализовать ввод числовых значений с клавиатуры, и создание нового аргумента шаблона экрана для их приема.

Лабораторная работа №5. Обработка данных с помощью программ

Связывание двух имеющихся каналов операцией сложения с помощью программы на языке Техно ST.

Лабораторная работа №6. Создание статических и динамических изображений

Создание и настройка статических и динамических изображений.

Лабораторная работа №7. Создание отчета тревог и СПАД архива

Познакомиться с отчетом тревог, СПАД архивом, создать отчет тревог, архив значений.

Лабораторная работа №8. Разработка САПР на основе графического ядра AutoCAD

Изучить основные возможности графической программной системы AutoCAD, показать реализацию основных положений в конкретной среде автоматизации проектирования.

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий.

1) Уровни управления предприятием («треугольник управления»)

2) Исполнительные системы производства (MES).

3) Планирование Потребностей в Материалах (MRP).

4) Планирование Ресурсов Производства (MRP II).

5) Управления Основными фондами Предприятия (ЕАМ).

6) Планирование Ресурсов Предприятия (ERP, ERP II, IRP).

7) Основные понятия АСУТП: DCS, SCADA, MMI, Batch Control.

8) Определение и функции АСУТП. Структура АСУТП.

9) Определение и требования к ИСПУ. Структура АСУТП.

10) Типы датчиков и сетей.

11) Программируемый логический контроллер.

12) Характеристика языков программирования по МЭК 61131-3. (типы, основные принципы использования). Программное обеспечение.

13) Язык релейно-контактных схем LD

14) Список инструкций IL

15) Структурированный текст ST

16)Диаграммы функциональных блоков FBD

17) Последовательные функциональные схемы SFC

18) Стадии создания АСУТП.

19) Этапы создания АСУТП следующих стадий: формирование требований и разработка концепции АС. 10

20) Этапы создания АСУТП следующих стадий: техническое задание, эскиз- ный проект, технический проект и рабочая документация.

21) Этапы создания АСУТП следующих стадий: ввод в действие и сопровождение АС.

22) САПР: определение, задачи и способы их достижения, классификация.

23) Обеспечение САПР.

24) САПР: основные функции и средства.

25) Обеспечение АСУТП: Техническое, Математическое, Программное.

26) Обеспечение АСУТП: Информационное, Лингвистическое, Организаци- онное, Методическое.

27) Понятие открытой системы .

28) Технология DDE.

29) Технология OLE.

30) Технология СОМ и DCOM.

31) Технология ActiveX.

32) Технология ОРС.

33) ОРС DA-сервер. Примеры работы.

34) ОРС UA - сервер.

35) Основные понятия и функции SCADA. Программное обеспечение.

36) События и алармы. Работа аналогового аларма.

37) Разработка человеко-машинного интерфейса. SCADA как система диспетчерско- го и автоматического управления.

38) Функции SCADA: Хранение истории процесса, безопасность, общесистемные функции.

39) Свойства SCADA: инструментальные и эксплуатационные.

40) Свойства SCADA: открытость и экономическая эффективность.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.

1. Рабочая программа.

2.	Основная учебная литература (учебники, учебные пособия, лабораторные практикумы, сборники задач).

3. Методические указания и рекомендации  к выполнению домашних заданий (контрольных работ).

4. Комплект заданий для самостоятельной работы студентов (в т.ч. индивидуальные задания), индивидуальные задания по темам.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные понятия интегрированной системы;

- функции и структуры интегрированных систем;

- взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством;

- математическое, методическое и организационное обеспечение;

- программно-технические средства для построения интегрированных систем проектирования и управления;

- SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления документирования, контроля и управления сложными производствами отрасли;

- примеры применяемых в отрасли SCADA систем;

- методы и средства объектно-ориентированного программирования;

- интегрирование SCADA систем с реляционными базами  данных.

Уметь:

- проектировать автоматизированные системы контроля, управления и документирования в среде SCADA системы;

- программировать и работать на персональном компьютере в среде объектно-ориентированного языка MatLab и Visual Basic;

- интегрировать  диалоговую информационную систему на специализированном языке для разработки СУБД со SCADA системой.

- разрабатывать специализированную САПР на основе  графического ядра   AutoCAD с  применением встроенных языков Visual Basic for Application (VBA) и VisualLisp.

- разработать САПР на основе интеграции  САПР на основе графического ядра  AutoCAD с диалоговой системой на специализированном языке для разработки СУБД.

- интегрировать  SCADA систему с программой имитационного моделирования Simulink, для отладки алгоритмов управления SCADA системы на модели управляемого объекта.

Владеть:

- методами построения информационных моделей как основы решения задач управления;

- навыками   работы    с    современными    аппаратными    и    программными    средствами исследования и проектирования систем управления.

|  | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
|  | Пороговый | Предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. Знать: основные понятия интегрированной системы; функции и структуры интегрированных систем; взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством; Уметь: проектировать автоматизированные системы контроля, управления и документирования в среде SCADA системы; Владеть: методами построения информационных моделей как основы решения задач управления; |
|  | Продвинутый | Предполагает способность решения сложных задач, требующих знания всей дисциплины. Знать: основные понятия интегрированной системы; функции и структуры интегрированных систем; взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством; математическое, методическое и организационное обеспечение; программно-технические средства для построения интегрированных систем проектирования и управления; SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления документирования, контроля и управления сложными производствами отрасли; Уметь: проектировать автоматизированные системы контроля, управления и документирования в среде SCADA системы; программировать и работать на персональном компьютере в среде объектно-ориентированного языка MatLab и Visual Basic; интегрировать диалоговую информационную систему на специализированном языке для разработки СУБД со SCADA системой. Владеть: методами построения информационных моделей как основы решения задач управления; навыками работы с современными аппаратными средствами исследования и проектирования систем управления. |
|  | Высокий | Предполагает способность к построению и анализу развитой теоретической модели объекта или явления, фокусирующей внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как расширить диапазон прогнозируемости теории. Знать: основные понятия интегрированной системы; функции и структуры интегрированных систем; взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством; математическое, методическое и организационное обеспечение; программно-технические средства для построения интегрированных систем проектирования и управления; SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления документирования, контроля и управления сложными производствами отрасли; примеры применяемых в отрасли SCADA систем; методы и средства объектно-ориентированного программирования; интегрирование SCADA систем с реляционными базами данных. Уметь: проектировать автоматизированные системы контроля, управления и документирования в среде SCADA системы; программировать и работать на персональном компьютере в среде объектно-ориентированного языка MatLab и Visual Basic; интегрировать диалоговую информационную систему на специализированном языке для разработки СУБД со SCADA системой. разрабатывать специализированную САПР на основе графического ядра AutoCAD с применением встроенных языков Visual Basic for Application (VBA) и VisualLisp. разработать САПР на основе интеграции САПР на основе графического ядра AutoCAD с диалоговой системой на специализированном языке для разработки СУБД. интегрировать SCADA систему с программой имитационного моделирования Simulink, для отладки алгоритмов управления SCADA системы на модели управляемого объекта. Владеть: методами построения информационных моделей как основы решения задач управления; навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследования и проектирования систем управления. |

10.1. Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

10.1.1 Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 схему измерений;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

10.1.2  Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы

Вопрос 1. Программирование промышленных контроллеров производится с помощью

1) SoftLogic-систем;

2) SCADA - систем;

3) DCS;

4) MES.

Вопрос 2. Программу контроллера, решающего задачу автоматического регулирования непрерывно изменяющейся величины, удобнее составить на языке

1) ST (Structured Text);

2) FBD (Function Block Diagram);

3) IL (Instruction List);

4) LD (Ladder Diagram).

Вопрос 3. Какой из языков программирования контроллеров наиболее близок к языкам программирования высокого уровня, типа C, Pascal и т.д.?

1) ST (Structured Text);

2) FBD (Function Block Diagram);

3) IL (Instruction List);

4) LD (Ladder Diagram).

Вопрос 4. Какой из языков программирования контроллеров наиболее близок к языку Assembler или практически является таковым?

1) ST (Structured Text);

2) FBD (Function Block Diagram);

3) IL (Instruction List);

4) LD (Ladder Diagram).

Вопрос 5. Основное назначения SCADA-систем

1) сбор данных, визуализация технологического процесса, супервизорное управление;

2) разработка, отладка и загрузка программ для промышленных контроллеров;

3) разработка проекта автоматизации технологического процесса.

Вопрос 6. Система TRACE MODE позволяет программировать

1) любые промышленные контроллеры и компьютеры;

2) промышленные контроллеры и компьютеры любого типа, но только из списка поддерживаемого оборудования;

3) только PC-совместимые промышленные контроллеры и компьютеры.

Вопрос 7. SCADA-системой не является система

1) Genesis32;

2) TRACE MODE;

3) Ultralogic.

Вопрос 8. Программными системами управления основными фондами, техническим обслуживанием и ремонтами являются системы класса

1) EAM (Enterprise Asset Management);

2) HRM (Human Resources Management);

3) MES (Manufacturing execution system).

Вопрос 9. Программные системы управления персоналом является системы класса

1) EAM (Enterprise Asset Management);

2) HRM (Human Resources Management);

3) MES (Manufacturing execution system).

Вопрос 10. Какой из стандартных физических интерфейсов наиболее часто применяется в промышленных сетях?

1) RS-232;

2) RS-422;

3) RS-485.

Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля

| № разделов дисциплин | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции (или их части) | Номер тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EAM, HRM, MES, физические интерфейсы | ПК-1.2 | 8-10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | ПЛК, языки программирования ПЛК | ПК-1.2 | 1-4 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 0-1 |
| 4 | SCADA системы, TRACE MODE | ПК-1.2 | 5-7 | 2 | 2 | 2 | 0-2 |
| 5 | Промышленные контроллеры, оборудование | ПК-1.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0-1 |
| Сумма баллов: |  | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 |
| Уровень освоения компетенции |  | высокий | продвинутый | пороговый | не освоил |

10.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

11. Вопросы к экзамену

1. Методы идентификации объектов управления.

2. Пять уровней автоматизации производства и их задачи.

3. Сеть контроллеров и их дистанционное программирование.

4. Устройство и работа программируемого контроллера.

5. Дискретные и непрерывные объекты автоматизации.

6. Три типа технологической среды. Связь методов управления с типами

среды.

7. Методы программирования управляющих устройств. Пять типов чи-

слового программного управления.

8. Формализация алгоритма логического управления объектом на языке

автоматных таблиц.

9. Модель объекта и модель управления.

10.Этапы развития автоматизации и устройств управления. Аппаратное и

программное устройства управления.

11.Вербальные и графические языки программирования контроллеров по

стандарту IEC 61131 - Структурированный текст (ST) и список инст-

рукций (IL).

12.Язык лестничных диаграмм (LD).

13.Fuzzy-регулирование.

14.Язык функционально-блочных диаграмм (FBD).

15.Нейронные сети.

16.Язык диаграмм последовательных функций (SFC).

17.Мультиагентное управление.

18.Отличия систем SCADA от традиционной диспетчеризации. Структу-

ра систем SCADA и их применение при автоматизации производства.

19.Классификация и характеристики датчиков в системах автоматизации.

Формы выходного сигнала.

20.Функциональные возможности современных программных комплек-

сов SCADA (Genesis32, Genie, Factory Suite, Trace Mode и др.).

21.Линии и каналы связи с устройством управления.

22.Структура информационной сети компьютерно-интегрированного

производства. Определения промышленной сети, протокола обмена

информацией, скорости и тактовой частоты передачи информации.

23.Человеко-машинный интерфейс в структуре автоматизации производ-

ства.

24.Виды датчиков положения и их характеристики.

25.Структуры промышленных шин, порядок и способы обмена информа-

цией между абонентами.

26.Аналоговые и цифровые измерители перемещения.

27.Семь уровней протокола промышленной шины и их задачи.

28.Методы компьютерной имитации и анимации дискретных произ-

водств. 11

29.Гибкость, открытость и прозрачность компьютерно-

автоматизированного производства.

30.Виды дискретных исполнительных устройств.

31.Управление оборудованием через Интернет. Положительные и отри-

цательные стороны.

32.Устройства сопряжения внешних устройств.

33.Принципы эффективной автоматизации. Несистемный и системный

подходы. Системная интеграция.

34.Мехатроника. Три поколения роботов

35. Структурные схемы

36. Функциональные схемы

37. SCADA системы

38. Основные характеристики и компоненты TRACE MODE 6

39. Интерфейс и принципы работы в TRACE MODE 6

40. Элементы простейшего проекта TRACE MODE 6: графический экран, ста-

тический и динамический текст, стрелочные приборы

41. Каналы TRACE MODE 6, механизм автопостроения, привязка источников

сигнала к каналу

42. Обмен данными между TRACE MODE 6 и внешними приложениями

43. Работа с трендами в TRACE MODE 6

44. Языки программирования TRACE MODE 6

45. Создание и настройка статических и динамических изображений в TRACE

MODE 6.0

46. Создание отчета тревог и СПАД архива в TRACE MODE 6

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных  и профессиональных базы данных необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| 2 | Yandex карты | https://yandex.ru/maps | https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru |
| 3 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ | - |
| 4 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 | Открытый доступ |
| 5 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ | - |
| 6 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ | http://window.edu.ru/about/ свободный доступ |
| 7 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ | - |
| 9 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ | http://gis.rkomi.ru/Agreement |
| 10 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru | - |
| 13 | База данных для IT-специалистов | https://habr.com/ | - |
| 14 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ | - |
| 16 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ | - |
| 17 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ | - |
| 18 | УИС Россия | https://uisrussia.msu.ru |  |

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Компьютерные классы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе | Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices /appendices.html#gnu-general-public-license) |
|  | Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно |
|  | Тренажеры фирмы Honeywell | Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | Учебная лаборатория «Средства автоматизации и управления технологическими процессами», ул. Ленина, д. 39, каб. №1-1 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Схиртладзе, А. Г. Интегрированные системы проектирования и управления [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизированные технологии и производства" / А. Г. Схиртладзе, Т. Я. Лазарева, Ю. Ф. Мартемьянов. – Москва : Академия, 2010. – 352 с. – (Высшее профессиональное образование).

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Интегрированные системы проектирования и управления [Электронный ресурс] : сб. описаний лаб. работ для студ. направления подготовки дипломированных специалистов 220200.65 "Автоматизация и управление" спец. 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств" и направления подготовки бакалавров техники и технологии 220200 "Автоматизация и управление" : самост. учеб. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. автоматизации технол. процессов и производств ; сост. Е. Ю. Сундуков. – Сыктывкар : СЛИ, 2009. – Режим доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000109.pdf.

Научная литература

- Автоматизация и управление в технологических комплексах [Электронный ресурс] : монография / Национальная академия наук Беларуси, Отделение физико-технических наук ГНПО «Центр» ; под общ. ред. А. М. Русецкого ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Минск : Беларуская навука, 2014. – 376 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330472.

Периодические издания

- Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический и производственный журнал / учредители Университет новых информационных технологий управления при ФГБУН, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация". – Москва : ИнфоАвтоматизация. – Издается с 2002 г. – Журнал включен в Перечень ВАК РФ. – Выходит ежемесячно.

- Автоматизация процессов управления = Automation of Control Processes  [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Ульяновск : ФГУП НПО «Марс». – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434924.

- Теория и системы управления [Текст] : научный журнал. Известия РАН / учредитель Российская академия наук. – Москва : Наука. – Основан в январе 1963 г. – Выходит раз в два месяца.

Справочно-библиографическая литература

- Проектирование систем автоматизации технологических процессов [Текст] : справ. пособие / А. С. Клюев [и др.] ; под ред. А. С. Клюева. – 3-е изд., стер. – Москва : Альянс, 2008. – 464 с.