МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

_________Л. А. Гурьева

«___» __________ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Б1.0.21

Наименование ООП ВО:

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

Направление подготовки: 18.03. 02. «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»

Направленность (профиль):

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Год начала подготовки: 2023

Сыктывкар 20231

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 923,

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии» «_____» _________________ 2023 г., протокол № ___.

Разработчик ст.преподаватель кафедры

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»             _________    Ростилов В. В.

(должность, кафедра)	                                  (подпись)	        (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»               _________    Пахучий В. В.

(должность, кафедра)	                                                        (подпись)	                   (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»                _________  Пахучий В. В.

(должность, кафедра)	                                                                 (подпись)	                         (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства                            ________     Попова Т. В.

(название факультета)	                                                                                                            (подпись)	(Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств……………………………………………. | 4 |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП ВО…………………………………………………………………………………. | 4 |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования………………………………………………………………… | 5 |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП ВО………………………………………… | 6 |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций…………………………………………………………………………… | 13 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов………………………… | 13 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Пожарная безопасность» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС по дисциплине «Пожарная безопасность» является измерение уровня сформированных у студентов базисных знаний об основных направлениях пожарной безопасности, способах защиты от вредных и опасных факторов пожара; оценки масштабов пожарного риска, своевременного выявления тенденций опасных факторов производственной среды, планирования и осуществления необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и проведения аудитов; установление соответствия их знаний, умений, навыков или опыта деятельности поэтапным требованиям ООП ВО по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».

Задачи ФОС

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков;

- контроль и оценка степени освоения общепрофессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- оценка достижений, обучающихся в процессе освоения ими дисциплины «Пожарная безопасность».

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, химические методы для решения задач профессиональной деятельности | ОПК-2.6 Использует знания свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности |
|  | ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии | ОПК-3.4 Способен следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях |

Таблица 3.2 - Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компе тенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, химические методы для решения задач профессиональной деятельности | ОПК-2.6 Использует знания свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности | знать: методы и средства защиты персонала на промышленных объектах при осуществлении производственной деятельности от пожаров; уметь: использовать методы и средства защиты персонала промышленных объектов от пожаров при осуществлении производственной деятельности; владеть: навыками использования методов и средств защиты персонала промышленных объектов от пожаров при осуществлении производственной деятельности | опорный конспект, опрос, контрольная работа, тесты, практические занятия |
| ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии | ОПК-3.4 Способен следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях |  | опорный конспект, опрос, контрольная работа, тесты, практические занятия |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Таблица 4.1 - Перечень оценочных средств

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы Конспектов |
| Опрос | Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала | Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам |
| Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Описание практических работ |
| Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Темы контрольных работ по вариантам |
| Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам дисциплины «Инженерная экология» | Тесты |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнении заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |

Таблица 4.2 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

Таблица 4.3 – Перечень компетенций и их индикаторов с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовая база пожарной безопасности. | ОПК – 2,6, ОПК – 3,4 | Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента | Опорный конспект, опрос, практические работы, контрольная работа |
| Теоретические основы горения и распространения пламени. Пожары. Опасные поражающие факторы пожара и взрыва. | ОПК – 2,6, ОПК – 3,4 | Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента | Опорный конспект, опрос, практические работы, контрольная работа |
| Пожароопасные свойства материалов. Классификация. | ОПК – 2,6, ОПК – 3,4 | Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента | Опорный конспект, опрос, практические работы, контрольная работа |
| Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. | ОПК – 2,6, ОПК – 3,4 | Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента | Опорный конспект, опрос, практические работы, контрольная работа |
| Организация противопожарного режима на предприятии. | ОПК – 2,6, ОПК – 3,4 | Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента | Опорный конспект, опрос, практические работы, контрольная работа |
| Системы обнаружения и тушения пожаров. | ОПК – 2,6, ОПК – 3,4 | Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента | Опорный конспект, опрос, практические работы, контрольная работа |
| Лесные пожары. | ОПК – 2,6, ОПК – 3,4 | Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента | Опорный конспект, опрос, практические работы, контрольная работа |
| Организация работы по пожарной безопасности в предприятиях (учреждениях). | ОПК – 2,6, ОПК – 3,4 | Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента | Опорный конспект, опрос, практические работы, контрольная работа |

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1. Текущий контроль

5.1.1. Текущий контроль в виде вопросов по темам для устного опроса студентов                       (домашнее задание и аудиторный опрос)

Пороговый уровень

1. Определение процесса горения.

2. Что подразумевается под термином «гомогенное горение»?

3. Что подразумевается под термином «геторогенное горение»?

4. Что подразумевается под термином «дефляграционное горение»?

5. Что подразумевается под термином «детонационное горение»?

6. Какие показатели характеризуют предельные условия возникновения горения?

7. В каких пределах находится область воспламенения?

8. Какие случаи горения относятся к самовозгоранию?

9. Каковы причины возникновения пожаров и взрывов?

10. Какие подходы применяются к нормированию обеспечения пожаровзрывобезопасности?

11. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категорииА?

12. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Б?

13. Какова характеристика веществ и материалов, в помещении категории В1-В4?

14. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Г?

15. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Д?

16. По какому показателю определяется пожарная опасность помещений категорий В1В4?.

Продвинутый уровень

1. Причины возникновения пожаров.

2. Как определяется расчетная продолжительность пожара?

3. Как определяются коэффициенты, учитывающие скорость выгорания веществ?

4. При каких параметрах горючести строительные материалы относятся к негорючим?

5. Методика определения горючести строительных материалов.

6. Методика определения воспламеняемости строительных материалов.

7. Методика определения огнестойкости строительных материалов.

8. От каких характеристик зависит огнестойкость каменных конструкций?

9. От каких характеристик зависит огнестойкость железобетонных конструкций?

10. От каких характеристик зависит огнестойкость металлических конструкций?

11. Как защитить от огня деревянные конструкции?

12. От каких характеристик зависит огнестойкость конструкций из полимерных материалов?

13. Как определяется класс пожарной опасности строительных конструкций?

14.На какие классы пожарной опасности подразделяются строительные конструкции?

Повышенный уровень

1. Какие нормативные документы определяют противопожарные требования?

2. По каким критериям пожарной опасности классифицируются здания и сооружения

3. Какие применяются противопожарные преграды?

4. На какие степени огнестойкости подразделяются здания.

5. При какой температуре поверхности системы отопления представляют пожароопасность?

7. При какой этажности зданий возможно применять печное отопление?

8. Какие применяются системы отопления для взрывоопасных помещений категорий А и Б?

9. Как классифицируются системы вентиляции в зависимости от способов воздухообмена?

11.Что подразумевается под термином «местная вентиляция»?

12. Что подразумевается под термином «общеобменная вентиляция»?

13. В чем заключается пожарная опасность вентиляционных установок?

14. Как классифицируются электроустановки в зависимости от пожарной опасности?

15. Как классифицируются электроустановки в зависимости от взрывоопасности?

16.Что предусматривается в электроустановках и электрических сетях для защиты от токов короткого замыкания?

17.Как классифицируются противовзрывные мероприятия?

18. Какие противовзрывные меры относятся к профилактическим мерам?

19. Какие меры относятся к активной взрывозащите?

20. Какие предохранительные устройства применяются в промышленности?

21.Какова кратность вентиляции применяется для взрывозащиты?

22. В чем заключается процесс флегматизации?

23. Какие вещества применяются в качестве флегматизаторов?

24. Какие существуют способы пожаротушения?

25. Какие применяются средства пожаротушения?

26. Что представляют собой хладоны?

27. Что представляют собой АОС аэрозольный огнетушащий состав?

28. Что представляют собой огнетушащие порошки?

29.Как классифицируются первичные средства пожаротушения?

30. Как классифицируются огнетушители?

31. Как устроены углекислотные и порошковые огнетушители

32. Каков принцип работы углекислотных и порошковых огнетушителей?

33.Что понимается под системой пожарного водоснабжения?

34. Как подразделяется противопожарное водоснабжение?

35. Когда возможно применять тупиковые сети в противопожарном водоснабжении?

36. В каких случаях допускается безводопроводное противопожарное водоснабжение?

37. Как устроены автоматические спринклерные установки пожаротушения?

38. Как устроены автоматические дренчерные установки пожаротушения?

39.Для чего предназначена пожарная сигнализация?

40. Как подразделяются пожарные извещатели по принципу действия?

5.1.2. Промежуточный контроль

Вопросы для проведения промежуточного контроля

Примеры тестов для подготовки к зачету

1. Кто несет ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

1). Руководитель. 2). Главный инженер. 3). Инженер по охране труда.

2. Для обеспечения медленного окисления пирофорных отложений в емкостях и аппаратах, снижение уровня воды должно производиться постепенно со скоростью … м/час

1). 0,5-1,0 м/ч. 2). 1,0-1,5 м/ч. 3). 0,25-0,5 м/ч.

3. Пожарный извещатель - это техническое средство, предназначенное для….

1). Формирования сигнала о пожаре. 2). Сбора людей при пожаре.

3). Организации эвакуации при пожаре.

4. Планы расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара разрабатываются при хранении транспорта в количестве

1). 25 ед. 2). 15 ед. 3). 20 ед.

5. Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более…м³

1). 200 м³. 2). 300 м³ 3). 100 м³

6.К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28º С

1). А. 2). В. 3). С.

7. Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара называется…

1). Пожарная безопасность объекта. 2). Пожарная опасность объекта.

3). Безопасное состояние объекта.

8. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на высоте не более ….

1). 1,5 м. 2). 1,2 м. 3). 1,0 м.

9. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5.

1). Углекислотный. 2). Универсальный. 3). Огнетушитель учебный.

10. Подвальные и цокольные этажи производственных помещений должны оборудоваться автоматическими установками пожаротушения в случае, если их площадь составляет……

1). Независимо от площади. 2). 200 м2 3).100 м2

11.  Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з)….

1). 10 сек. 2). 15 сек. 3).20 сек.

12.Электрорубильник складских помещений необходимо располагать

1). Вне склада на несгораемой стене.

2). Внутри склада на несгораемой стене.

3). Не имеет значения.

13. Автоцистерны, находящиеся под наливом и сливом ЛВЖ и ГЖ должны быть заземлены гибким медным проводом сечением не менее….

1). 16 мм2. 2). 12 мм2 3). 14 мм2

14.Допустимый пожарный риск – это риск

1). Уровень, которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий.

2).  Который возможен исходя из конкретных условий.

3).  Который возможно допустить при самой высокой категории пожара.

15.Проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды производится не реже

1). Одного раза в полугодие. 2). Одного раза в квартал.

3).  Одного раза в год.

16.К какой категории относится помещение, где хранятся или обращаются ЛВЖ, ГЖ с температурой вспышки более 28º С?

1). Б. 2). А. 3). С.

17.Нефтепроводы, находящиеся на поверхности, следует засыпать землей слоем не менее….

1). 300 мм. 2). 400 мм. 3). 500 мм.

18. К какой категории относятся наружные установки АЗС

1). Ан. 2). А. 3). Б.

19. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб огнетушителя ближе …м. до электроустановки и пламени

1). 1 м. 2). 2 м. 3). 1,5 м.

20. Электросварочные и газосварочные аппараты при ремонте резервуаров следует располагать от соседних эксплуатируемых резервуаров не ближе….

1). 20 м. 2). 15 м. 3). 25 м.

21.Эвакуационный выход это- …

1). Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. 2). Выход для эвакуации персонала.

3). Выход, ведущий из помещения наружу.

22.Определить понятие индивидуального пожарного риска.

1). Риск гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара.

2).  Риск, который может привести к тяжелым последствиям для человека.

3). Наиболее тяжелые последствия для человека в результате пожара.

23. В какое время должны производиться огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах (за исключением аварийных)?

1). В дневное время. 2).  В любое время.

3). На усмотрение ответственного лица за проведение огневых работ.

24. Место проведения огневых работ на высоте 6 метров должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе …

1).11 метров. 2). 10 метров. 3).13 метров.

25. К какой зоне относятся помещения, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение одного часа?

1). 0-й класс. 2). 1-й класс. 3).2-й класс.

26. Какое расстояние должно быть от хранящихся на складе товаров до светильников?

1). 0,5 м. 2). 0,7 м. 3). 0,3 м.

27. К какой категории относится помещение сварочного поста?

1). Г. 2). Д. 3). Е.

28. Какова ширина прохода между штабелями и выступающими частями стен здания в закрытых складах?

1). 0,8 м. 2). 1,0 м. 3).0,5 м.

29. Какое расстояние должно быть между пожарными ручными извещателями внутри помещения?

1). Не более 50 м. 2). Не менее 50 м. 3).60 м.

30. Укажите вес заряда углекислоты в огнетушителе ОУ – 5.

1). 3,5 кг. 2). 4,5 кг. 3).5,0 кг.

31. На каком расстоянии разрешается проводить огневые работы от открытыхнефтеловушек?

1). На расстоянии 50 метров. 2). На расстоянии 40 метров.

3). На расстоянии 30 метров.

32. Эвакуационный путь это- …

1). Путь движения людей наружу или в безопасную зону.

2). Путь, по которому необходимо двигаться в случае пожара.

3). Безопасный путь при пожаре.

33. К какой зоне относятся помещения, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны в результате аварии и повреждения технологического оборудования?

## 1).2-й класс. 2). 3-й класс. 3). 1-й класс.

34. Какова периодичность анализа газовоздушной среды внутри помещений при проведении огневых работ во взрывопожарноопасных помещениях?

1). 30 минут. 2). 20 минут. 3). 40 минут.

35. К какому классу пожаров относятся пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ?

1). В. 2). А. 3). С.

36. В каких случаях допускается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных нужд?

1). Не допускается. 2). Можно пользоваться всегда.

3). Допускается использование при условии возврата на место.

37. Какое количество тепловыхизвещателей устанавливается в одном помещении

1). Не менее двух. 2). Не менее трех. 3). Достаточно одного.

38. Допустимая длина газоподводящих шлангов при производстве монтажных работ до места проведения огневых работ.

1). 40 м. 2). 50 м. 3).30 м.

39. Помещения для стоянки автомобилей должны оснащаться буксирными тросами и штангами из расчёта один трос (штанга) на количество единиц техники.

1).10. 2).15. 3).5.

40. Какая должна быть максимальная высота помещения, где устанавливаются тепловые извещатели?

1). Не более 9 метров. 2). Не более 10 метров. 3). Не более 5 метров.

41. На каком расстоянии должны проводиться огневые работы, не связанные с монтажом или ремонтом оборудования от отдельно стоящих резервуаров?

1). 20 м. 2). 15 м. 3).25 м.

42. Что называется противопожарным разрывом?

1). Расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара.

2).  Расстояние между строениями для проезда пожарной техники.

3). Разрыв самосрабатывающего огнетушителя при возникновении пожара.

43. К какому классу относятся помещения, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары ЛВЖ, образующие с воздухом взрывоопасные смеси?

1). 1-й класс. 2). 2-й класс. 3).3-й класс.

44. К какому классу пожаров относятся горение металлов и их сплавов?

1). Д. 2). Е. 3). В.

45. Когда предоставляется в ПЧ на рассмотрение наряд – допуск на огневые работы?

1). Накануне проведения. 2). В день проведения.  3). За 5 часов.

46. При каком количестве автомобильной техники в гараже разрабатывается план эвакуации при пожаре?

1). 25. 2). 30. 3).20.

47. К какому виду относятся огнетушитель марки ОП-5?

1). Порошковый. 2). Промышленный. 3). Противопожарный.

48. При какой температуре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое помещение?

1). Ниже плюс 1. 2). Ноль градусов. 3). Ниже плюс 5.

49. Очаг пожара это- …

1). Место первоначального возникновения пожара.

2). Территория, охваченная огнем.

3). Центр возгорания.

50. На какое расстояние допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями I и II степени огнестойкости при условии, что стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной первого типа?

1). 3.5м. 2). 4.5м. 3).3.0м.

51. Эксплуатация эл. нагревательных приборов запрещена без письменного разрешения….

1). Энергетика и согласования с ПЧ.

2). ПЧ.

3). Ответственного лица за пожарную безопасность.

52. К какой категории относятся помещение где хранится твердые материалы с удельной пожарной нагрузки 2200 МДж/м2?

1). В-1. 2). А. 3). В-4.

53. Что можно использовать в качестве обратного провода при эл. сварочных работах во взрывопожароопасных помещениях?

1).  Изолированный провод.2).  Любой токопроводящий предмет.

3).  Стальную проволоку сечением 5 мм.

54. Перемотку рукавов пожарных кранов на новую складку необходимо выполнять не реже.

1). 1 раза в год. 2). 1 раза в полугодие. 3).1 раза в квартал.

55. К какому классу относятся зоны, расположенные в помещениях, где при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие пыли или волокна, образующие с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 грамм на кубический метр?

1). 21-й класс. 2). 20-й класс. 3).22-й класс.

56. Как часто должно проверятся общее техническое состояние автоматических огнезадерживающих устройств?

1). Не реже одного раза в неделю.2). Не реже одного раза в месяц.

3). Не реже одного раза в квартал.

57. К какому классу пожароопасных зон относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна?

1). П-II. 2). П-I. 3). П-IIа.

58. К какой степени огнестойкости относятся здания с несущими и ограждающими конструкциями из кирпича или камня, бетона или железобетона?

1). II. 2). I. 3). III.

59. Чем оборудуются взрывоопасные помещения для удаления горючих газов?

1). Системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

2). Форточками.

3). Вентиляционными каналами.

60. Какая периодичность проверки молниезащиты?

1).  Не реже одного раза в год.

2). Не реже одного раза в полгода.

3). Не реже одного раза в квартал.

61. На сколько процентов максимально заполняются резервуары для хранения нефти?

1). 95 %. 2). 80 %. 3).65 %.

62. Укажите время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-2(з)……

1). 6 секунд. 2). 4 секунды. 3).9 секунд.

63. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для общественных зданий не должно превышать….

1). 20 м. 2). 30 м. 3).35 м.

64.Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает……

1). 100 м2. 2). 150 м2. 3).50 м2.

65. После окончания огневых работ наряд-допуск передается начальнику цеха и хранится в специальной папке в течении ….

1). 12 месяцев. 2). 6 месяцев.3).18 месяцев.

66. Сварочные работы на отключенных трубопроводах допускаются, если концентрация взрывопожарных газов и паров в пробах, взятых с ремонтируемого участка, не превышает…

1). 2. 5 %. 2). 1. 5 %. 3).5 %.

67. К какому классу пожаров по виду горючего материала относятся пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ?

1). F. 2). Е. 3). Д.

67. Социальный пожарный риск это - …

1). Степень опасности ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара.

2). Пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия.

3). Степень ответственности за гибель людей в результате пожара.

68. К какой категории относятся помещения, в которых находятся или (обращаются) негорючие вещества и материалы в горючем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени……

1). Г. 2). Е. 3). В.

69. С какой периодичностью необходимо проверять работу всей системы автоматической установки пожаротушения?

1). 1 раз в год с отметкой в журнале. 2). 1 раз в полугодие.

3).1 раз в квартал с составлением акта.

70. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены, чтобы их верх располагался от пола на высоте не более…

1). 1,5 м. 2). 1,0 м. 3).1,2 м.

71.  Виды огневых работ на постоянных местах, проводимые после оформления наряда -допуска.

1). Ремонт ёмкостей, аппаратов, цистерн из - под ЛВЖ, ГЖ, ГГ.

2). Любые работы.

3). Работы на высоте более 1,2 м.

73. Состояние огнезащитной обработки(пропитки) должно проверяться не реже….

1). Двух раз в год. 2). Одного раза в год. 3). Одного раза в пять лет.

74. К какому классу относится взрывоопасная зона, в которой взрывоопасные   смеси горючей пыли с воздухом имеет НКПВ менее 65 граммов на кубический метр и присутствует постоянно

1). 20 класс. 2). 21 класс. 3).22 класс.

75. Установка пожаротушения- это……

1). Совокупность стационарных технически средств тушения пожара путём выпуска огнетушащего вещества.

2). Установка, предназначенная для тушения пожара.

3). Техническое устройство, имеющее в своем составе огнетушащее вещество.

76. Расстояние от точечного пожарного извещателя до стен при установке под перекрытием?

1). Не менее 0,1 м.    2). Не менее 0,2 м. 3). Не менее 0,5 м.

77. В каком радиусе место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов, если работа ведётся на высоте 8 метров?

1). В радиусе 12 м. 2). В радиусе 10 м. 3). В радиусе 15 м.

78.На какое время разрешается продление одного и того же наряда - допуска на производство огневых работ?

1). На одну смену. 2). На неделю. 3). До окончания работ.

79. На каком расстоянии от проведения огневых работ можно располагать баллоны с газом?

1). Не менее 10 м. 2). Не менее 15 м. 3). Не менее 8 м.

80. На каком расстоянии при ремонте резервуаров следует располагать электросварочные аппараты от соседних эксплуатируемых резервуаров?

1). 20 м. 2). 25 м. 3).15 м.

81. На каком расстоянии от места проведения огневых работ можно установить ацетиленовый генератор?

1). Не менее 10 м. 2). Не менее 12 м. 3). Не менее 5 м.

82. К какой категории относятся помещение где хранится и обращается ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 0С?

1). А. 2). Б. 3). Г.

83. Каким способом необходимо наполнять резервуары топливом?

1). Закрытым способом. 2). Открытым способом. 3). Не имеет значения.

84. Как часто проводится техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

1). По графику ТО, согласно регламенту работ.

2). Согласно рекомендациям завода изготовителя.

3). По графику, разработанному эксплуатирующей организацией.

85. В какой срок должен прибыть исполнитель по ТО на обслуживаемый объект, по вызову заказчика, в случае внезапного отказа установки?

1). Не более 24 часов.

2). Не более 10 часов.

3). Не более 4 часов.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков, обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

7. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ю КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный Балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Практические работы с контрольными вопросами в конце темы | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 40 |
| Нарастающим итогом | 20 | 20 | 20 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 – 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 – 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов всех форм обучения

Таблица 7.3 – Критерии оценки текущей аттестации (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 20 | Ответ полный на 3 вопроса. |
| 15 | Ответ полный на 2 вопроса. |
| 10 | Ответ полный на 1 вопрос. |

Таблица 7.4 – Критерии оценки практических занятий

| Баллы | Наличие отчёта по практическим занятиям |
| --- | --- |
| 20 | Наличие всех практических работ с требуемыми расчётами и оформлением. |
| 15 | Наличие всех практических работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями. |

Таблица 7.5 – Критерии оценки промежуточной аттестации (зачет)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 30 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов. |
| 20 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов. |
| 15 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности. |
| Менее 15 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объёмом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы. |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«Зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения учебного материала, в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.