МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Токи коротких замыканий в электрических сетях»

Наименование ООП «Актуальные проблемы электроэнергетических систем»

Направление подготовки: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Актуальные проблемы электроэнергетических систем»

Форма обучения: очная, заочная

Кафедра: Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Курс (очная): 1

Курс (заочная): 1

Общая трудоемкость: в ЗЕТ – 7, в часах – 252

Форма контроля: зачет, экзамен, курсовой проект, контрольная работа

Сыктывкар 202__

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 147 от 28.02.2018 г.,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____июня 202___ г., протокол № ____.

Разработчик зав. кафедрой АИЭиТЭ ______________________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                           (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                              (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины состоит в получении  магистрами  основ теории переходных процессов в электроэнергетических системах, а также критериев и методов их количественной и качественной оценки.

Задачами изучения дисциплины является ознакомление с физикой электромагнитных переходных процессов в синхронных и асинхронных электрических машинах, в электрических сетях и в энергосистеме в целом т методах определения токов коротких замыканий.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Токи коротких замыканий в электрических сетях» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по направлению «Электроэнергетика и электротехника».

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы для написания выпускной квалификационной магистерской работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Таблица 3.1 -Внешние требования

| Группа | Компетенции |
| --- | --- |
|  | Индикаторы достижения компетенций |
| Профессиональные компетенции | Тип задач профессиональной деятельности: проектный ПК-2 Способен проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и организовать работу по выполнению расчетов и формированию отчетов о выполненной проектной работе |
|  | ПК-2.2 Применяет методы теории автоматического управления, теоретических основ электротехники, теории моделирования, основ электроснабжения, теории устойчивости в электроэнергетических системах для выбора параметров систем и объектов профессиональной деятельности. |
|  | ПК-2.3. Выполняет типовые и разрабатывает новые проектные решения для объектов профессиональной деятельности с учетом требуемого уровня надежности. |
|  | ПК-2.4. Разрабатывает проектную документацию на различных стадиях проектирования объектов профессиональной деятельности, планирует реализацию проекта. |

Таблица 3.2 - Требования СЛИ к планируемым результатам обучения, соотнесенным с индикаторами достижения компетенций

| Индикаторы достижения компетенций / Результаты обучения | Формы организации занятий |
| --- | --- |
| ПК-2.2 Применяет методы теории автоматического управления, теоретических основ электротехники, теории моделирования, основ электроснабжения, теории устойчивости в электроэнергетических системах для выбора параметров систем и объектов профессиональной деятельности. 2 Применяет методы теории автоматического управления, теоретических основ электротехники, теории моделирования, основ электроснабжения, теории устойчивости в электроэнергетических системах для выбора параметров систем и объектов профессиональной деятельности | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |
| ПК-2.3. Выполняет типовые и разрабатывает новые проектные решения для объектов профессиональной деятельности с учетом требуемого уровня надежности. 3. Выполняет типовые и разрабатывает новые проектные решения для объектов профессиональной деятельности с учетом требуемого уровня надежности. | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |
| ПК-2.4. Разрабатывает проектную документацию на различных стадиях проектирования объектов профессиональной деятельности, планирует реализацию проекта. 4. Разрабатывает проектную документацию на различных стадиях проектирования объектов профессиональной деятельности, планирует реализацию проекта. | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 98,9 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 32 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 32 |
| Другие виды контактной работы | 2,4 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 150,85 |
| Часы на контроль (зачет/экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 252 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 7 |

Заочная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 28,4 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 14 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 12 |
| Другие виды контактной работы | 2,4 |
| Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | 1 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 212 |
| Часы на контроль (зачет/экзамен) | 11,6 |
| Общая трудоемкость час | 252 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 7 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 2 |  | 0 | 6 |  |  | 8 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 2 | Физический процесс при возникновении симметричного КЗ | 4 |  | 2 | 24 |  | 2 | 32 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 3 | Расчеты токов и напряжений при возникновении симметричного КЗ | 6 |  | 6 | 34 |  | 4 | 50 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 4 | Несимметричные аварийные режимы. Продольная и поперечная несимметрия режимов. | 6 |  | 8 | 24 |  | 10 | 48 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 5 | Методы расчетов несимметричных режимов | 6 |  | 6 | 34 |  | 12 | 58 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 6 | Токи и напряжения в электрической сети в случае однократной несимметрии | 4 |  | 4 | 14 |  | 8 | 30 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 7 | Уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины | 4 |  | 6 | 15,85 |  |  | 25,85 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
|  | Часы на контроль (зачет/экзамен) |  |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  |  | 32 |  | 32 | 151,85 | 2,4 | 34,75 | 252 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1 |  | 0 | 10 |  |  | 11 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 2 | Физический процесс при возникновении симметричного КЗ | 2 |  | 2 | 38 |  | 1 | 43 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 3 | Расчеты токов и напряжений при возникновении симметричного КЗ | 2 |  | 2 | 44 |  | 2 | 50 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 4 | Несимметричные аварийные режимы. Продольная и поперечная несимметрия режимов. | 2 |  | 2 | 36 |  | 2 | 42 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 5 | Методы расчетов несимметричных режимов | 3 |  | 2 | 41 |  | 3 | 49 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 6 | Токи и напряжения в электрической сети в случае однократной несимметрии | 2 |  | 2 | 26 |  | 2,85 | 32,85 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 7 | Уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины | 2 |  | 2 | 17 |  | 2 | 23 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
|  | Часы на контроль (зачет/экзамен) |  |  |  |  |  | 11,6 | 11,6 |  |
|  |  | 14 |  | 12 | 213 | 2,4 | 11,6 | 252 |  |

5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен

5.4. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение вынужденных и свободных составляющих токов КЗ в каждой фазе электропередачи. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 2 | Нахождение максимального значения полного тока в каждой фазе для различных моментов возникновения симметричного КЗ, для различных сопротивлений до точки КЗ и различных токов предшествующего режима. Сравнение мгновенных значений фазных токов, их графическое представление. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 3 | Определение действующих значений полных токов КЗ и их отдельных составляющих для произвольного момента времени. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 4 | Определение параметров схем замещения для расчетов симметричных КЗ. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 5 | Преобразования схемы замещения. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 6 | Определение действующих значений токов и напряжений на участках электрической сети для нулевого момента времени симметричного КЗ. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 7 | Определение действующих значений токов на участках электрической сети для произвольного момента времени. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 8 | Составление схем замещения различных последовательностей. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 9 | Определение токов и напряжений всех фаз при двухфазном КЗ. Построение векторных диаграмм. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 10 | Определение токов и напряжений всех фаз при однофазном КЗ. Построение векторных диаграмм. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 11 | Определение токов и напряжений всех фаз при двухфазном КЗ на землю. Построение векторных диаграмм. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 12 | Определение фазных токов и напряжений для всех участков электрической сети по симметричным составляющим. Построение векторных диаграмм. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 13 | Построение векторных диаграмм в случаях простого замыкания. Определение сопротивления для компенсации токов простого замыкания. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 14 | Определение токов и напряжений всех фаз в случае обрыва одной фазы. Построение векторных диаграмм. Определение токов и напряжений всех фаз в случае обрыва двух фаз. Построение векторных диаграмм. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 15 | Расчеты трансформации токов и напряжений в несимметричном режиме в зависимости от группы соединения обмоток трансформатора. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 16 | Определение параметров синхронной машины в установившихся и переходных режимах (по оси «d» и по оси «q»). | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 17 | Определение составляющих векторной диаграммы установившегося режима синхронной машины. Построение векторных диаграмм. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 18 | Определение изменения во времени параметров синхронной машины в случае симметричного КЗ на выводах статорной обмотки. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| Всего |  | 32 |  |

5.5. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нахождение максимального значения полного тока в каждой фазе для различных моментов возникновения симметричного КЗ, для различных сопротивлений до точки КЗ и различных токов предшествующего режима. Сравнение мгновенных значений фазных токов, их графическое представление | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 2 | Определение параметров схем замещения для расчетов симметричных КЗ. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 3 | Преобразования схемы замещения. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 4 | Определение действующих значений токов на участках электрической сети для произвольного момента времени. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 5 | Составление схем замещения различных последовательностей.. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 6 | Определение фазных токов и напряжений для всех участков электрической сети по симметричным составляющим. Построение векторных диаграмм. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 7 | Построение векторных диаграмм в случаях простого замыкания. Определение сопротивления для компенсации токов простого замыкания. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 8 | Расчеты трансформации токов и напряжений в несимметричном режиме в зависимости от группы соединения обмоток трансформатора. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| 9 | Определение параметров синхронной машины в установившихся и переходных режимах (по оси «d» и по оси «q»). | 1 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 |
| Всего |  | 12 |  |

Темы практических занятий

| № | Темы занятий | Формы организации занятий | Содержание практической подготовки (виды работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение вынужденных и свободных составляющих токов КЗ в каждой фазе электропередачи. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту вновь установившегося значения частоты после возникновения небаланса генерирующей мощности |
| 2 | Определение действующих значений полных токов КЗ и их отдельных составляющих для произвольного момента времени. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту коэффициентов статических характеристик нагрузки |
| 3 | Определение параметров схем замещения для расчетов симметричных КЗ. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту переходных процессов в эквивалентной системе при возникновении небаланса генерирующей мощности |
| 4 | Определение действующих значений токов и напряжений на участках электрической сети для нулевого момента времени симметричного КЗ. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту объёмов автоматической частотной разгрузки |
| 5 | Определение действующих значений токов на участках электрической сети для произвольного момента времени. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту уставок АЧР |
| 6 | Составление схем замещения различных последовательностей. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту переходных процессов в эквивалентной системе при действии АЧР |
| 7 | Определение токов и напряжений всех фаз при однофазном КЗ. Построение векторных диаграмм. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по анализу устойчивости энергосистемы методом фазовой плоскости |
| 8 | Построение векторных диаграмм в случаях простого замыкания. Определение сопротивления для компенсации токов простого замыкания. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по анализу динамической устойчивости методом площадей при сложных возмущениях с учётом действия системной автоматики |
| 9 | Определение токов и напряжений всех фаз в случае обрыва одной фазы. Построение векторных диаграмм. Определение токов и напряжений всех фаз в случае обрыва двух фаз. Построение векторных диаграмм. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту динамического перехода методом численного интегрирования |
| 10 | Расчеты трансформации токов и напряжений в несимметричном режиме в зависимости от группы соединения обмоток трансформатора. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту динамического перехода методом численного интегрирования |
| 11 | Определение параметров синхронной машины в установившихся и переходных режимах (по оси «d» и по оси «q»). | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту динамического перехода методом численного интегрирования |
| 12 | Определение составляющих векторной диаграммы установившегося режима синхронной машины. Построение векторных диаграмм. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту динамического перехода методом численного интегрирования |
| 13 | Определение изменения во времени параметров синхронной машины в случае симметричного КЗ на выводах статорной обмотки. | Практические | Выполняет следующие виды работ: получение практической подготовки по расчёту динамического перехода методом численного интегрирования |

5.6. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | Тематика самостоятельной работы (детализация) |  | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГР/КП/Реферат ### КП Расчеты фазных токов и напряжений при симметричных и несимметричных коротких замыканиях в электрической сети. ## КП Расчёт токов и напряжений симметричных и несимметричных коротких замыканий в сложной электрической сети. РГР 1 1.Изменения во времени фазных токов при возникновении трехфазного КЗ. 2.Определение наибольшего мгновенного тока в каждой фазе при возникновении трехфазного КЗ. 3.Графическое представление изменения во времени мгновенных токов при возникновении трехфазного КЗ. РГР 2 1. Нахождение действующих значений периодических составляющих токов по всем ветвям электрической сети в начальный момент КЗ. 2. Определение суммарного тока КЗ и его составляющих для любого момента времени. |  | 40 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 | Опрос, проверка, консультация |
| 2 | Подготовка к практическим занятиям |  | 40 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 | Опрос, тест |
| 3 | Самостоятельное изучение и закрепление материала |  | 35,85 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 | Опрос, тест |
| 4 | Подготовка к экзамену |  | 36 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 | Опрос |
|  |  | всего | 151,85 |  |  |

5.7.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Тематика самостоятельной работы (детализация) |  | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КП/Контрольные работы ### КП Расчеты фазных токов и напряжений при симметричных и несимметричных коротких замыканиях в электрической сети. ## КП Расчёт токов и напряжений симметричных и несимметричных коротких замыканий в сложной электрической сети. Контрольная работа 1 1.Изменения во времени фазных токов при возникновении трехфазного КЗ. 2.Определение наибольшего мгновенного тока в каждой фазе при возникновении трехфазного КЗ. 3.Графическое представление изменения во времени мгновенных токов при возникновении трехфазного КЗ. Контрольная работа 1 1. Нахождение действующих значений периодических составляющих токов по всем ветвям электрической сети в начальный момент КЗ. 2. Определение суммарного тока КЗ и его составляющих для любого момента времени. |  | 80 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 | Опрос, проверка, консультация |
| 2 | Подготовка к практическим занятиям |  | 70 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 | Опрос, тест |
| 3 | Самостоятельное изучение и закрепление материала |  | 60,75 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 | Опрос, тест |
| 4 | Подготовка к экзамену |  | 1,25 | ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4 | Опрос |
|  |  | всего | 212 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | - | 2 |  | 2 |
| Решение ситуационных задач | - | 2 |  | 2 |
| Итого интерактивных занятий | - | 4 |  | 4 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | - | - |  |  |
| Решение ситуационных задач | - | 2 |  | 2 |
| Итого интерактивных занятий | - | 2 |  | 2 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену/зачету, а также к практическим/лабораторным занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебной дисциплины:

- рабочая программа,

- фонд оценочных средств,

- самостоятельная работа студентов,

- конспекты лекций,

- тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерных процессора Xeon;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 1-2 Тб дискового пространства.

.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- работу с электронными учебными ресурсами;

- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

- подготовку к зачету/экзамену;

- индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 10 | 28 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 23 | 23 | 24 | 70 |
| Сдача зачета/экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 23 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 10.2. Бальные оценки курсовой  работы (проекта)

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получение задания на курсовой проект/работу | 4 | – | – | 4 |
| Подбор и обзор литературы | 12 | – | – | 12 |
| Выполнение необходимых расчетов по проекту | – | 11 | 7 | 18 |
| Выполнение теоретической части работы | – | 10 | 2 | 12 |
| Полное оформление работы | – |  | 12 | 12 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Защита проекта/работы (мах) | – | – | – | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет/экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

Контрольная работа №1

На рисунке 1 представлен фрагмент однолинейной схемы замещения электрической сети. Напряжение в узле 1 U1 = 330 кВ, сопротивление z12=1,2+j7,5 Ом. В момент времени t=0 в точке 2 происходит трехфазное металлическое короткое замыкание. При условии, что до замыкания линия работала на холостом ходу, а угол напряжения фазы А в нулевой момент времени α=-20°, необходимо:

1. Построить графики изменения полного тока для каждой фазы;

2. Вычислить наибольшее значение полного тока для каждой фазы;

3. Определить значение α, при котором в фазе А будет достигаться наибольший ударный ток, а также само значение ударного тока.

Рисунок 1 – Фрагмент схемы замещения электрической сети

Контрольная работа №2

Определить действующие значения полного тока КЗ в момент 0,3 с.

12.2. Примерные задания для курсовых работ

Для электрической системы, принципиальная схема которой определяется в соответствии с вариантом, выполнить расчет трехфазного к.з. К(3) в указанной точке.

При расчете определить:

- значения периодической и апериодической составляющих тока к.з. в точке замыкания для моментов времени 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,25 с;

- действующее значение полного тока к.з. для заданных моментов времени;

- относительное содержание апериодической составляющей для указанных моментов времени в полном токе к.з.;

- ударный ток к.з.;

- распределение токов по ветвям схемы и значения напряжений в ее узлах для начального момента времени к.з. (на своем классе напряжения).

Вариант принципиальной схемы электрической системы

Система

ВЛ-2

К3

АТ-2

n2

n1

Т-1

Т-1

К1

К4

К2

СГ-1

СГ-1

Р-3

К5

AТ-1

ВЛ-1

СГ-2

(CК)

ВЛ-3 2АС-400

L=65 км

Н

12.3. Перечень примерных вопросов для зачета/экзамена

- Физический процесс при симметричном КЗ в неразветвленной цепи, питаемой от мощного источника.

- Максимальное значение полного тока трехфазного КЗ. Момент его возникновения.

- Зависимость величины тока от момента возникновения КЗ.

- Действующие значения полных величин и отдельных составляющих токов КЗ для произвольного момента времени.

- Процесс КЗ в цепи синхронного генератора ограниченной мощности без АРВ.

- Процесс КЗ в цепи синхронного генератора ограниченной мощности с включенным АРВ.

- Определение сопротивлений различных элементов. Электрическая схема замещения.

- Определение токов КЗ для любого момента времени ПП (периодической и апериодической составляющих).

- Учет нагрузки при КЗ в электрической сети. Токи КЗ от электродвигателей.

- Схемы замещения различных последовательностей при расчете несимметричной системы.

- Параметры 2-х и 3-х обмоточных трансформаторов в схемах нулевой последовательности в зависимости от вариантов соединения их обмоток.

- Параметры линий электропередачи в схемах нулевой последовательности.

- Токи и напряжения в месте двухфазного КЗ. Векторные диаграммы.

- Токи и напряжения в месте однофазного КЗ. Векторные диаграммы.

- Токи и напряжения в месте двухфазного КЗ на землю. Векторные диаграммы.

- Сравнение токов различных видов КЗ.

- Особенности замыканий в распределительных сетях. Простые замыкания на землю.

- Особенности замыканий в распределительных сетях. Простые замыкания на землю.

- Токи и напряжения в месте обрыва одной фазы. Векторные диаграммы.

- Токи и напряжения в месте обрыва двух фаз. Векторные диаграммы.

- Учет комплексного коэффициента трансформации при несимметричном режиме в электрической сети.

- Исходные уравнения СМ в фазовых координатах.

- Введение новой координатной системы для уравнений СМ.

- Матрица индуктивностей СМ.

- Уравнения СМ после преобразования.

- Схемы замещения, отражающие уравнения СМ.

- Параметры СМ в установившихся и переходных режимах (по оси «d» и по оси «q»).

- Установившийся режим работы СМ. Векторная диаграмма.

- Определение составляющих векторной диаграммы по данным U, i, .

- Физическая картина переходного процесса в синхронном генераторе при возникновении внезапного трехфазного КЗ на выводах статорной обмотки.

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | АнтивирусKaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения AutodeskAutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор № РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841-2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

16. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

- Реконструкция и техническое перевооружение распределительных электрических сетей : учебное пособие для вузов / В. Я. Хорольский, А. В. Ефанов, В. Н. Шемякин, А. М. Исупова. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 296 с. – ISBN 978-5-8114-7743-2. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/176852. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

- Васюра, Ю. Ф. Квазистационарные перенапряжения в сетях с изолированной, резонансно и эффективно заземленной нейтралью : учебное пособие / Ю. Ф. Васюра. – Киров : ВятГУ, 2016. – 93 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/174071. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Васюра, Ю. Ф. Методы расчетов токов коротких замыканий в электроэнергетических системах и сетях различного назначения : учебное пособие / Ю. Ф. Васюра. – Киров : ВятГУ, 2014 – Часть 2 : Несимметричные короткие замыкания – 2014. – 146 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/174074. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Вопросы управления эксплуатационными режимами промышленных систем электроснабжения с собственными источниками электрической энергии : монография / А. В. Малафеев, А. В. Варганова, Е. А. Панова, О. В. Газизова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г.И. Носова, 2019. – 257 с. – ISBN 978-5-9967-1652-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162481. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Закарюкин, В. П. Электромагнитная совместимость и средства защиты : учебное пособие : [16+] / В. П. Закарюкин, М. Л. Дмитриева, А. В. Крюков ; под общ. ред. В. П. Закарюкина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 248 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598053. – Библиогр.: с. 239-240. – ISBN 978-5-4499-1579-5. – DOI 10.23681/598053. – Текст : электронный.

- Куликова, Л. В. Основы электромагнитной совместимости : учебник : [16+] / Л. В. Куликова, О. К. Никольский, А. А. Сошников. – Изд. 4-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 405 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600138. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1175-9. – DOI 10.23681/600138. – Текст : электронный.

- Титков, В. В. Перенапряжения и молниезащита : учебное пособие / В. В. Титков, Ф. Х. Халилов ; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. – Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2011. – 222 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363061. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7422-3546-0. – Текст : электронный.

- Юндин, М. А. Токовая защита электроустановок : учебное пособие / М. А. Юндин. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 288 с. – ISBN 978-5-8114-1158-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/210668. – Режим доступа: для авториз. пользователей.